19.05.2026 № 21.1-03/1104

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 26.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реактивов для научной лаборатории канцерогенеза и старения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | без РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу с НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10X улучшеный Taq буфер без магния | 20.59.52.199 | Назначение | 10X Taq буфер без магния должен быть предназначен для полимеразы Taq и Taq с горячим стартом. - Буфер должен обеспечивать более высокую эффективность ПЦР, чем большинство стандартных буферов и подходить для использования в большинстве приложений ПЦР, включая ПЦР в режиме реального времени с интеркалирующими красителями SYBR Green I или Eva Green, а также ПЦР с любыми флуоресцентными пробами. - Буфер должен быть предназначен для постановки реакций, требующих индивидуального подбора концентрации Mg2+. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Буфер должен иметь pH=8.6 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общее количество пробирок | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка буфера в прорбирках | ≥1,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10X улучшенный Taq буфер | 20.59.52.199 | Назначение | 10X Taq буфер должен быть предназначен для полимераз Taq и Taq с "горячим стартом". Буфер должен обеспечивать более высокую эффективность ПЦР, чем большинство стандартных буферов и подходить для использования в большинстве приложений ПЦР, включая ПЦР в режиме реального времени с интеркалирующими красителями SYBR Green I или Eva Green, а также ПЦР с любыми флуоресцентными пробами. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Буфер должен иметь pH=8.6 | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общее количество пробирок | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка буфера в прорбирках | ≥1,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Буфер для нанесения образцов ДНК на агарозный гель | 20.59.52.199 | Назначение | Буфер должен подходить для нанесения образцов ДНК на агарозный гель. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав | 4х кратный буфер должен состоять из 10 мМ Трис-HCl, pH 7.8, 40 % глицерина, 40 мМ ЭДТА, 0,01 % бромфенолового синего, 0,01 % ксиленцианола. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество пробирок | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка буфера в пробирках | ≥1,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Интеркалирующий краситель SYBR Green I для ПЦР-РВ | 20.59.52.199 | Назначение | Интеркалирующий краситель 50Х SYBR Green I для ПЦР-РВ должен быть предназначен для применения в ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности состава | Краситель должен поставляться с раствором DMSO. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пробирок | ≥5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка красителя по | ≥0,1 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Смесь полимераз для амплификации длинных фрагментов ДНК, сложных смесей ДНК и кДНК, низкокопийных ДНК матриц | 20.59.52.199 | Особенности состава | Смесь должна представлять собой 50X раствор полимераз. Смесь полимераз должна комплектоваться 10X реакционным буфером. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Смесь термостабильных ДНК-полимераз должна быть предназначена для эффективной амплификации фрагментов ДНК длиной до 20 000 п. о. с широкого спектра матриц. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реакций, микролитры | ≥ 25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество пробирок | ≥1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка смеси в пробирках, микролитры | ≥ 100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество реакций | ≥ 200 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taq ДНК-полимераза с "горячим стартом" | 20.59.52.199 | Назначение | Высокоочищенный рекомбинантный фермент Taq ДНК полимераза с "горячим стартом" должна подходить для широкого круга рутинных аналитических исследований: амплификация ДНК в рутинных аналитических исследованиях, мультиплексная ПЦР, ПЦР в режиме реального времени. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности состава и комплектации | "Горячий старт" должен быть обеспечен моноклональными антителами. Полимераза должна комплектоваться 10X Taq буфером. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реакций, микролитры | ≥25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество реакций | ≥2000 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка смеси в пробирках, микролитры | ≥ 100 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество пробирок | ≥ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Готовая смесь для ПЦР с красителем SYBR | 20.59.52.199 | Назначение | Готовая смесь для ПЦР должна быть предназначена для высокоспецифичной ПЦР в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR Green I |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности состава | Смесь не должна содержать референсный краситель. В основе смеси должна быть полимераза Taq со специфическими моноклональными антителами, обеспечивающими "горячий старт" |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем реакций, микролитры | ≥25 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество реакций | ≥1000 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка смеси в пробирках, микролитры | ≥ 500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общее количество пробирок | ≥10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ингибитор РНКаз | 20.59.52.199 | Назначение | Ингибитор РНКаз должен быть предназначен для защиты РНК от деградации РНКазами. Ингибитор должен инактивировать РНКазы А, В, С млекопитающих и не инактивировать эукариотические РНКазы T1, T2, U1, U2, CL3 и прокартиотические РНКазы. Термостойкость Ингибитора должна позволять его применение в реакциях обратной транскрипции с температурой до 60 °C (значение не требует конкретизации). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество ингибитора | 2000 единиц активности (50 мкл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набор реактивов для выделения суммарной ДНК из цельной крови и клеток животного происхождения | 20.59.52.199 | Назначение | Набор должен позволять проводить ручное выделение ДНК из свежей и замороженной цельной крови человека, и животных, из культур клеток, лейкоцитов (buffy coat), слюны и биологических жидкостей, содержащих клетки, из буккального эпителия, соскобов и мазков, грамотрицательных бактерий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Особенности протокола | Протокол должен быть оптимизирован для работы со сложными образцами крови (сгустки) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | Набор должен быть основан на методе лизиса клеток, депротеинизации и очистке ДНК на микроцентрифужных колонках |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выделений ДНК | ≥ 100 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пригодность полученной ДНК | Полученная ДНК должна быть пригодна для постановки ПЦР, ПЦР-РВ, пробоподготовки для секвенирования методом Сэнгера, NGS и для других ферментативных реакций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма поставки | В виде набора |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Смесь dNTP | 20.59.52.199 | Особенности состава | Смесь dNTP представляет собой водный раствор четырех высокоочищенных 2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфатов (dATP, dTTP, dGTP, dCTP) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация | Концентрация каждого дезоксинуклеотида 10 миллимоль (мМ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка смеси, микролитры | ≥200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество смеси | ≥2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |