
[bookmark: УдалитьВТЗ][bookmark: _GoBack][image: ]

	[bookmark: ДатаРегИНомер]03.08.2026 № 05-07/1636

	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки указан в п.13 "описание объекта закупки" по каждой позиции

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование по КТРУ
	Код КТРУ/ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм
	Инструкция
	Обоснование характеристик
	Остаточный срок годности товара на момент поставки
	Ед. измерения
	Кол-во
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	1
	Контрольный материал
	21.20.23.110
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	не менее 1 месяца 20 дней
	упак
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для гематологических анализаторов серий XN
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов в упаковке
	не менее 8
	штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 3
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень контроля
	Низкий уровень
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Компоненты
	Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия
	не менее 7
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Контрольный материал
	21.20.23.110
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	не менее 1 месяца 20 дней
	упак
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для гематологических анализаторов серий XN
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов в упаковке
	не менее 8
	штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 3
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень контроля
	Средний уровень
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Компоненты
	Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия
	не менее 7
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Контрольный материал
	21.20.23.110
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	не менее 1 месяца 20 дней
	упак
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для гематологических анализаторов серий XN
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов в упаковке
	не менее 8
	штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 3
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень контроля
	Высокий уровень
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Компоненты
	Cтабилизированные эритроциты человека, лейкоциты человека, тромбоциты и ядросодержащие эритроциты в среде с консервантом.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Лист анализа контрольного материала содержит контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. 
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с ОСТ 91500.13.0001-2003
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия
	не менее 7
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Контрольный материал
	21.20.23.110
	Описание
	Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества параметров клеток цельной крови в клиническом образце [тест также называется общий анализ крови (ОАК) (completebloodcount (CBC))]. Определяемые параметры могут включать определение количества и дифференциацию лейкоцитов (whitecell), определение количества и подсчет параметров эритроцитов (redcell) и/или подсчет количества тромбоцитов (platelet).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	не менее 1 месяца 16 дней
	упак
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для гематологических анализаторов серий XN
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества анализа
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 3
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов в упаковке
	не менее 6
	штука
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень контроля
	не менее 2 
	уровень
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень 1
	Не менее 3 
	флакон
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Уровень 2
	Не менее 3 
	флакон
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в упаковке, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	В качестве гематологического контрольного препарата в режиме измерения биологических жидкостей
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Компоненты
	Стабилизированные эритроциты человека и лейкоциты в среде с консервантом
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Для использования в качестве контроля при измерении таких параметров, как общее число ядросодержащих клеток (TNC), лейкоцитов, эритроцитов и дифференциальной лейкоцитарной формулы
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено необходимостью проведения контроля качества определения данных параметров Заказчиком
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность после вскрытия
	не менее 30
	день 
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Минимальное необходимое время хранения определяется исходя из возможностей лаборатории.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	 соответствие
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
	21.20.23.110-00005578*
	 
	 
	 
	 
	 
	Не менее 4 месяцев
	штука
	10
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии BC
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем 
	50
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	ПАВ, гипохлорит натрия, гидроксид натрия
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента обусловлен необходимостью интенсивной промывки оборудования от  биоматериала для корректной работы анализатора, при этом является не агрессивным к частям оборудования с которыми он взаимодействует.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	не ниже 2, не выше 30
	°С
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Реагент красящий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 3 месяцев
	упак
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Реагент окрашивает лейкоциты для измерения уровня флуоресценции в канале DIFF анализатора  в целях вычисления лейкоцитарной формулы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 
	Фл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	Не менее 12
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	флюорохром, этиленгликоль
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента обусловлен технологией  определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристики клеток крови (лейкоцитов), реализованной в гематологических анализаторах серии BC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	не ниже 2, не выше 30
	°С
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента анализатором 
	Штрих-код метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Реагент красящий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 3 месяцев
	упак
	6
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Используется для измерения связанных с ядросодержащими эритроцитами параметров совместно с реагентом M-6LN LYSE.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Реагент окрашивает лейкоциты и ядросодержащие эритроциты после применения лизирующего раствора LN для измерения уровня флуоресценции в WNB канале анализатора   в целях вычисления базофилов, общего числа лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 
	Фл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	Не менее 12
	мл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем фасовки определяется потребностью лаборатории и выбирается исходя из количества исследований, выполняемых в лаборатории
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Флюорофор, этиленгликоль
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента обусловлен технологией  подсчета и определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристик лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов, реализованной в гематологических анализаторах серии BC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	не ниже 2, не выше 30
	°С
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента анализатором
	Штрих-код метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Реагент лизирующий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 4 месяцев
	упак
	3
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии ВС
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 
	Фл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	Не менее 1
	л
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Лизирующий раствор
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, участвует в дифференцировании лейкоцитов, усиливает разницу сигналов между различными  субпопуляциями лейкоцитов, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с красителем   M-6FD DYE.
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	ПАВ, буфер HEPES
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента обусловлен технологией  определения размеров, структурных, цитохимических и прочих характеристики клеток крови (лейкоцитов), реализованной в канале DIFF гематологических анализаторах серии BC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	 не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	не ниже 2, не выше 30
	°С
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента анализатором
	Штрих-код метка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реагент лизирующий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 4 месяцев
	упак
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии ВС
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 
	Фл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	Не менее 1
	л
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Лизирующий раствор
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, высвобождения гемоглобина из эритроцитов и образования метгемоглобина, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Используется для количественного определения гемоглобина и связанных с ним параметров в цельной (венозной и капиллярной) и предразбавленной крови человека
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	ПАВ, Tris - буфер
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента обусловлен технологией  определения гемоглобина реализованной в гематологических анализаторах серии BC
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	 не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	не ниже 2, не выше 30
	°С
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Стабильность вскрытого флакона в течение указанного срока возможно только при соблюдении условий хранения реагентов при температуре 2-30°С.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента анализатором
	Штрих-код метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Реагент лизирующий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 4 месяцев
	упак
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серии ВС
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения совместимости с оборудованием закрытого типа, имеющимся в лаборатории
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	Не менее 4 
	Фл
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: флакон определенного объема и определенное число флаконов в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	Не менее 1
	л
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Объем реагента обусловлен постановкой на борт анализатора, а так же расходом реагента для обеспечения проведения общего анализа крови.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Лизирующий раствор
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Реагент лизирующий используется для лизиса эритроцитов, усиливает эффект окрашивания нормоцитов, что необходимо для дальнейшего исследования лейкоцитарной формулы.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Используется для количественного определения базофилов, ядросодержащих эритроцитов и связанных с ними параметров, совместно с красителем M-6FN DYE
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Состав
	Цитратный буфер, хлорид натрия, ПАВ
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Состав реагента разработан для целей   разрушения  эритроцитов  для обработки красителем FN с целью измерения уровня флуоресценции в WNB канале анализатора   в целях вычисления базофилов, общего числа лейкоцитов и ядросодержащих эритроцитов.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Срок годности/стабильность после вскрытия флакона
	 не менее 60
	день
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Срок годности вскрытого флакона обусловлен сроком стабильности вскрытого реагента (компонентов реагента).
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента анализатором
	Штрих-код метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие штрих-кода обусловлено совместимостью реагента с закрытой системой анализатора для распознавания реагента, внесения информации по сроку годности и стабильности в систему анализатора.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость 
	Совместимость с анализатором BC-6800Plus Mindray, согласно инструкции на анализатор (раздел «Реагенты»), имеющийся у заказчика
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Анализатор гематологический BC-6800Plus производства Mindray (Китай), находится на балансе Заказчика. Реагенты должны подходить к нему и обеспечивать выполнение его функций без дополнительных затрат со стороны Заказчика
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Реагент окрашивающий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 3 месяцев
	набор
	4
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента
	RFID метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Окрашивающий реагент для ретикулоцитов
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	не менее 2
	флакон
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем реагента
	не менее 12
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стабильность реагентов после вскрытия флаконов
	не менее  99
	Сутки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Требование обусловлено необходимостью обеспечить длительное хранение реагента.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Товарный знак
	SYSMEX
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание на 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	товарный знак SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Реагент для лизиса клеток крови ИВД
	21.20.23.110-00011119*
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 4 месяцев
	штука
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем 
	3000
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Лизирующий реагент
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Реагент служит для гемолиза эритроцитов с целью определения присутствия аномальных или незрелых клеток. Этот реагент должен применяться путем присоединения к гематологическому анализатору согласно спецификациям Sysmex. Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WPC
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Товарный знак
	SYSMEX
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание на 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	товарный знак SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Буферный разбавитель образцов ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
	21.20.23.110-00000017*
	 
	 
	 
	 
	 
	Не менее 4 месяцев
	штука
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Назначение
	Для анализаторов серий XN, XN-L, XT, XS, XP
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем 
	≥ 1000  и  ≤ 4200
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Разбавляемые жидкости
	Цельная кровь
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Спинномозговая жидкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Реагент предназначен для использования в сочетании с Fluorocell RET и/или Fluorocell PLT для анализа ретикулоцитов и/или тромбоцитов с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера.
	-
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество флаконов
	2
	штука
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	1,5
	Литр; Кубический дециметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Товарный знак
	SYSMEX
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) 
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	Реагент окрашивающий
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 3 месяцев
	набор
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента
	RFID метка
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Окрашивающий реагент для тромбоцитов
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Применение
	Предназначается для окрашивания тромбоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания незрелых тромбоцитов и подсчете общего числа тромбоцитов в сочетании с буферным раствором с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	не менее 2
	флакон
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 12
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Товарный знак
	SYSMEX
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) 
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	Флуоресцентный краситель WPC
	21.20.23.110
	 
	 
	 
	 
	 
	не менее 3 месяцев
	набор
	2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Применение
	Предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете различных видов незрелых клеток в сочетании с лизирующим реагентом Lysercell WPC с помощью автоматических гематологических анализаторов Sysmex.
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип реагента
	Окрашивающий реагент
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для стабильной работы оборудования в соответствии с инструкцией
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Вид метки идентификации реагента
	RFID метка
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Наличие RFID метки позволяет анализатору автоматически зарегистрировать информацию о типе реагента, номере лота и сроке годности. После считывания RFID метки реагент автоматически готов к проведению исследования и не требует дополнительных настроек и введения каких-либо сведений вручную, что позволяет избежать возможных ошибок, снизить нагрузку на оператора и время на подготовку к анализу
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фасовка
	не менее 2
	флакон
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем флакона
	не менее 12
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Использование определенных фасовок реагентов: контейнер определенного объема и определенное число контейнеров в наборе, оптимальное для нагрузки лаборатории и имеющегося в ней оборудования
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование
	Используется для исследования всех заявленных инструкцией на анализатор диагностических параметров венозной и капиллярной крови
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 «Оборудование лаборатории»: Оборудование должно соответствовать видам исследований, выполняемых в лаборатории, быть в рабочем состоянии. Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Совместимость
	Совместимость с анализатором Sysmex, согласно инструкции на анализатор, имеющийся у заказчика
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ГОСТ Р 53079.2-2008 часть 2. п.3.9 Работу на приборах следует проводить в соответствии с инструкцией производителя к данному прибору
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Товарный знак
	SYSMEX
	-
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Указание на товарный знак: SYSMEX В описании объекта закупки содержится указания на товарный знак без сопровождения такого указания словами "или эквивалент" на основании п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд": «Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование». Описание объекта закупки отвечает требованиям главы 1.6, стр.1-8 «Руководство по эксплуатации Анализатора гематологический XN-1000" (SYSMEX CORPORATION, (Япония) 
	
	
	
	
	
	
	




*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
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