

|  |
| --- |
| **29.10.2020 № 10.1-06/1107** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **06.11.2020** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки |  **Поставка низкотемпературной холодильной камеры** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 28.25.13.110 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 28.12.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | в течении 40 календарных дней с даты подписания контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 18.12.2020 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Одной партией |
| 8. | Оплата | При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 10 (десяти) календарных дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Сертификаты (в случае обязательной сертификации Оборудования), а также в случае осуществления добровольной сертификации Оборудования, и иные документы, обязательные для данного вида Оборудования, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.- Технический паспорт на холодильный агрегат.- Руководство по эксплуатации низкотемпературной холодильной камерой. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Нет |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Нет |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Нет |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Российская Федерация |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

**Техническое задание**

 **на поставку низкотемпературной холодильной камеры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Состав** | **Содержание** |
| 1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 2 | Наименование и место расположения объекта | ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по адресу: 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 |
| 3 | Комплектация и требования к низкотемпературной холодильной камере | 1. Низкотемпературная холодильная камера поставляется в разобранном виде и собирается в помещении предоставленном Заказчиком.2. Габаритные наружние размеры низкотемпературной холодильной камеры (ширина – от 2770 до 2960 мм., глубина от 3200 мм. до 3400 мм., высота от 2290 мм. до 2460 мм.).3. В состав низкотемпературной холодильной камеры входит:- низкотемпературная холодильная камера напольного исполнения – 1 шт.;- холодильный агрегат - Сплит-система Polair SB 331 S (обеспечивающий температурный режим от 0 до минус 18 градусов по Цельсию) – 1 шт.;4. Стены и потолок выполнены из пенополиуритановых панелей толщиной 100 мм.5. Пол выполнен из пенополиуритановой панели толщиной 100 мм. и алюминиевого листа толщиной 2 мм.6. Дверь выполнена из пенополиуритана толщиной 100 мм., распашной тип, размер: 800х1800 мм., оборудована 2 петлями, встроенным замком запирающийся снаружи и устройством аварийного открывания изнутри.7. Освещение с выключателем вынесенным за пределы камеры.8. Во избежание перемерзания слива применить гибкие нагреватели на всём участке трубопровода, проходящем по объёму камеры.7. В стоимость низкотемпературной холодильной камеры входит доставка, сборка низкотемпературной холодильной камеры, монтаж холодильного агрегата, пусконаладочные работы. |
| 4 | Сроки оказания услуг | 40 (сорок) календарных дней с даты подписания контракта |
| 5 | Обязанности заказчика | 1. Предоставить точку подключения к электрическому питанию.
2. Предоставить точку подключения дренажа к системе канализации.
 |
| 6 | Общие требования | - Поставщику провести визуальный осмотр помещений предоставленных Заказчиком под сборку низкотемпературной холодильной камеры;- Поставщику произвести замеры помещения и согласовать с Заказчиком фактические габаритные размеры низкотемпературной холодильной камеры- Низкотемпературная холодильная камера должна соответствовать требованиям ГОСТ 23833-95 «[Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия](https://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_23833-95)» и иным действующим нормативным актам Российской Федерации.- Поставщик несет гарантийные обязательства на работу Оборудования в течение 12 (Двенадцати) с момента передачи Оборудования, при соблюдении инструкций по эксплуатации и уходу за Оборудованием. Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или несоответствующим условиям Контракта, Поставщик обязан устранить обнаруженные Заказчиком дефекты или заменить дефектные части на части надлежащего качества в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. |
| 7 | Требования к документам | Поставщик должен предоставить Заказчику:- Сертификаты (в случае обязательной сертификации Оборудования), а также в случае осуществления добровольной сертификации Оборудования, и иные документы, обязательные для данного вида Оборудования, подтверждающие качество Оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.- Технический паспорт на холодильный агрегат.- Руководство по эксплуатации низкотемпературной холодильной камерой. |