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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А, В.

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]01.01.2027

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.12.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Ежемесячно

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЕИС

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]12 календарных месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]5%

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]Нет

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]Не предусмотрено

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]Не предусмотрено

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]Не предусмотрено

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]Не предусмотрено

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	ОКПД2
	НДС
%
	Цена за ед. 
с НДС
(руб.)
	Сумма
с НДС
(руб.)

	1
	Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований
	Месяц
	    12
	33.12.19.000
	
	
	




                                                                  Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований

Назначение услуг: 
- Поддержание и восстановление работоспособности оборудования системы.
Состав услуги:
- Периодический контроль технического состояния;
- Периодическое техническое обслуживание;
- Внеплановое ТО.
Оборудование, подлежащее обслуживанию: система двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)».
Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг:
	№ п/п
	Перечень работ, выполняемых при оказании услуг
	Периодичность 
(график) оказания Услуг

	1. 
	Периодический контроль технического состояния

	1.1 
	- Целостность трубопровода.
- Состояние клапанов станций.
- Состояние и плотность прилегания слайдов.
- Состояние воздухозаборных отверстий станций.
- Надёжность муфтовых соединений станций.
- Состояние тормозных кронштейнов станций.
- Состояние шумоподавителя.
- Состояние и надёжность крепления байпаса.
	ежемесячно (1 раз в месяц)

	1.2 
	Периодическое техническое обслуживание

	
	- Калибровка маршрутных стрелок.
- Калибровка центральной станции.
- Проверка работы воздушной стрелки и компрессора в сервисном режиме.
- Проверка программирования системы.
- Очистка оборудования от загрязнений и проверка надёжности контактов.
- Контрольные запуски колб без груза и с максимальным грузом.
- При контрольных запусках проверяется плавность прихода колбы в станцию.
	ежемесячно (1 раз в месяц)

	1.3 
	Техническое диагностирование:

	
	- Определение технического состояния системы
	неограниченное количество раз по заявке Заказчика, срок исполнения заявки составляет 1 (один) рабочий день с момента получения 

	1.4  


	Внеплановое ТО:

	
	Ремонтные работы, не требующие замены запасных частей:
- устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей
	неограниченное количество раз по заявке Заказчика, срок исполнения заявки составляет 1 (один) рабочий день с момента получения

	
	
Время реагирования на заявку о неисправности
	в рабочие дни (с 09:00 ч. до 17:30 ч.) не более 3 часов с момента поступления заявки
выходные и праздничные дни – не более 8 часов.




Порядок и условия оказания Услуг:
1.	Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).
2.	Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных). Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.), копии которых должны быть представлены Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
3.	Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания, указанного в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.
4.	Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ в рамках оказания Услуг.
5.	Работы по техническому обслуживанию, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. 
6.	При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на оборудование.

Требования к результатам оказания Услуг:
Результатом оказания Услуг является обеспечение работоспособности и исправности оборудования при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).
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