03.11.2026 № 21.1-03/2341

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А, В. |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | 01.01.2027 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.12.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Ежемесячно |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| п/п | Наименование оказываемых услуг | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | НДС % | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований | Месяц | 12 | 33.12.19.000 |  |  |  |

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования системы оперативной доставки материалов для лабораторных исследований

Назначение услуг:

- Поддержание и восстановление работоспособности оборудования системы.

Состав услуги:

- Периодический контроль технического состояния;

- Периодическое техническое обслуживание;

- Внеплановое ТО.

Оборудование, подлежащее обслуживанию: система двусторонней пневматической почты «Hanter MVX Medic (Sweden)».

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг:

| № п/п | Перечень работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность (график) оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Периодический контроль технического состояния |  |
|  | - Целостность трубопровода. - Состояние клапанов станций. - Состояние и плотность прилегания слайдов. - Состояние воздухозаборных отверстий станций. - Надёжность муфтовых соединений станций. - Состояние тормозных кронштейнов станций. - Состояние шумоподавителя. - Состояние и надёжность крепления байпаса. | ежемесячно (1 раз в месяц) |
|  | Периодическое техническое обслуживание |  |
|  | - Калибровка маршрутных стрелок. - Калибровка центральной станции. - Проверка работы воздушной стрелки и компрессора в сервисном режиме. - Проверка программирования системы. - Очистка оборудования от загрязнений и проверка надёжности контактов. - Контрольные запуски колб без груза и с максимальным грузом. - При контрольных запусках проверяется плавность прихода колбы в станцию. | ежемесячно (1 раз в месяц) |
|  | Техническое диагностирование: |  |
|  | - Определение технического состояния системы | неограниченное количество раз по заявке Заказчика, срок исполнения заявки составляет 1 (один) рабочий день с момента получения |
|  | Внеплановое ТО: |  |
|  | Ремонтные работы, не требующие замены запасных частей: - устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей | неограниченное количество раз по заявке Заказчика, срок исполнения заявки составляет 1 (один) рабочий день с момента получения |
|  | Время реагирования на заявку о неисправности | в рабочие дни (с 09:00 ч. до 17:30 ч.) не более 3 часов с момента поступления заявки выходные и праздничные дни – не более 8 часов. |

Порядок и условия оказания Услуг:

1.	Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика (с 09:00 ч. до 17:30 ч.).

2.	Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных). Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.), копии которых должны быть представлены Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

3.	Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания, указанного в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию.

4.	Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ в рамках оказания Услуг.

5.	Работы по техническому обслуживанию, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

6.	При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на оборудование.

Требования к результатам оказания Услуг:

Результатом оказания Услуг является обеспечение работоспособности и исправности оборудования при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).