|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **20.08.2019** |  | **№ 10.8-03/586** |
|  | | ***Ссылка на данный номер обязательна!*** | | | | | |
|  | | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | | |
| *(Поставка расходных материалов)* | | | | | |
|  | |  | | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 08.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара) | 1. стоимость товара; 2. стоимость упаковки товара; 3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;   все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара | 1 (одна) партия |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) | В течение 5 рабочих дней с момента подписания договора |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) | Срок годности на момент поставки должен быть не менее 70 % от срока годности указанного производителем. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Нет |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 календарных дней с момента подписания УПД, в течение 15 рабочих дней в случае заключения контракта с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 23.08.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НДС%\*** | **Цена за ед. с НДС (руб.)\*** | **Сумма (руб.)\*** |
|  | Раствор антикоагулянта "Призмоцитрат", вариант исполнения 10/2 для аппаратов CRRT Prismaflex, 5 литров | Мешок однокамерный – наличие; Материал упаковки – полихлорвинил; Фасовка: пакет, мл – 5 000; Порт для инъекций – наличие; Разъем для присоединения системы магистралей, типа Луер – наличие; Состав раствора:- Цитрат – 10,0 ммоль/л- Лимонная кислота - 2 ммоль/л- Натрий - 136,0 ммоль/л- Хлор – 106,0 ммоль/л;- Теоретическая осмолярность – 254 мОсм/л. Низкокоцентрированный цитратный раствор антикоагулянта для регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время ПЗПТ. Не для прямых внутривенных инфузий Раствор используется в режиме предилюции только с диализным аппаратом для ПЗПТ, при условии, что диализный аппарат подходит для цитратной антикоагуляции. Не содержит кальций и магний; может вызвать алкалоз и/или гипокальциемию и/или гипомагниемию. | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Раствор гемодиализный Prism0cal для аппаратов CRRT Prismaflex, 5 литров | Разделенные компоненты: мешок двухкомпонентный – наличие; Фасовка: пакет, мл – 5 000;Порт для инъекций – наличие; Разъем для присоединения системы магистралей, типа Луер – наличие; Состав приготовленного раствора (ммоль/л):- Натрий: 140,0- Калий: 0- Кальций: 0- Магний: 0,5- Глюкоза: 0- Хлор: 106,0- Бикарбонат: 32,0- Лактат: 3,0Используется для лечения острой почечной недостаточности, медикаментозных отравлений веществами, которые диализируются; в частности, показан пациентам с гиперкалиемией и/или гиперкальциемией. Применяют в качестве диализного раствора на основе бикарбонатного буфера в гемодиализе или гемодиафильтрации (процедуры CVVHD, CVVHDF). Рекомендован к использованию в процедурах ПЗПТ в режиме цитратной антикоагуляции в качестве диализирующего раствора, т.к. не содержит кальций.Перед использованием содержимое 2-х камер смешивают. Готовый раствор должен быть использован в течение 24 часов. | шт. | 60 |  |  |  |
|  | Устройство гемодиафильтрации PRISMAFLEX ST150 set для аппаратов CRRT Prismaflex | Моноблок, включающий в себя: гемофильтр, магистрали забора и возврата крови, диализирующей, замещающей, цитратной жидкостей и эффлюента, магистраль шприца, датчики и сегменты для контроля давления в системе, камера деаэрации, мешок для сбора ультрафильтрата – наличие;  Эффективная площадь поверхности мембраны, м² - 1,5;  Материал мембраны – AN69 (сополимер акрилонитрила и металилсульфонат натрия) + покрытие поверхности мембраны полиэтиленимином;  Внутренний диаметр волокна (влажного), мкм – 240;  Толщина стенки волокна, мкм – 50;  Режим разведения – пре/постразведение – наличие;  Объем заполнения экстракорпорального контура, мл, ±10% - 189;  Диапазон скоростей потока крови, мл/мин – 100 - 450;  Клиренсные характеристики (ПВВГД, при скорости диализирующего потока 4л/ч, 67 мл/мин, скорость потока крови 200 мл/мин, КУФ=0):  - Мочевина (±10%), мл/мин: 66  - Вит. В12 (±20%), мл/мин: 51  - Инулин (±20%), мл/мин: 40.  Сет предназначен для проведения всех видов ПЗПТ: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF  Используется у пациентов с массой тела от 30 кг  Рекомендовано производить замену сета каждые 24 часа  Сет должен быть заменен после 3 суток (72 часов) использования и/или максимального объёма крови 780 л. | шт. | 5 |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара, технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*