12.05.2026 № 21.1-03/1044

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реактивов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Одна партия |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Паспорта качества |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 8 (Восьми) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/н | Наименование товара | Технические характеристики Товара (с указанием страны производства) | Код по ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Страна | НДС (руб.) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для проведения обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) одношаговым методом. | БиоМастер ОТ-ПЦР SYBR Blue (2×) или эквивалент: Предназначен для проведения обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ОТ-ПЦР РВ) одношаговым методом. Количество реакций по 25 мкл: не менее 400 Состав: • 2× буфер для ОТ-ПЦР с SYBR Green I в пробирках объемом не менее 1,25 мл – кол-во не менее 4 шт.; • ПЦР-микс не менее 400 мкл; • ДМСО не менее 0,2 мл; • Вода, обработанная ДЭПК в пробирках объемом не менее 1,8 мл – кол-во не менее 3 шт.; Состав 2× буфера: • Трис-НCl концентрацией не менее 100 мM; • рН не менее 8.3 (при 25 °С); • KCl концентрацией не менее 150 мM; • не менее 0.6 мМ каждого дезоксинуклеозидтрифосфата; • MgCl2 концентрацией не менее 4 мМ; • ДТТ концентрацией не менее 8 мМ; • стабилизаторы и усилители ферментов; • флуоресцентный краситель SYBRGreen I; • инертный краситель; Состав ПЦР-микса: • M-MuLV –RH ревертаза; • HS-Taq ДНК-полимераза; • Ингибитор РНКаз; • Трис-HCl концентрацией не менее 50 mM; • рН не менее 8.0; • NaCl концентрацией не менее 100 мM; • ЭДТА конецентрацией не менее 1 мМ; • Дитиотреитол концентрацией не менее 5 мМ; • Глицерин концентрацией не менее 50% (v/v); • NP-40 концентрацией не менее 0,1% (v/v) | 20.59.52.194 | набор | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набор для проведения ПЦР-анализа | БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×) или эквивалент: Предназначен для проведения ПЦР-анализа большого количества образцов. Смесь оптимизирована для проведения эффективной и воспроизводимой ПЦР c “горячим” стартом. Реакционная смесь химически стабильна, инертна и не меняет оптимальной температуры отжига праймеров или характеристики плавления матрицы. ДНК-полимераза, входящая в её состав, неактивна при комнатной температуре. Для её активации необходим прогрев реакционной смеси при температуре не менее 95 °С в течение 5 мин. Кол-во реакций не менее 1020 по 50 мкл Состав набора: • Реакционная смесь HS-Taq ПЦР (2×) в пробирках объемом не менее 1,5 мл – кол-во не менее 17 шт; • MgCl2 концентрацией не менее 50 мМ в пробирках объемом не менее 1,8 мл – кол-во не менее 1 шт.; • 6×буфер для нанесения на гель в пробирках объемом не менее 1,8 мл – кол-во не менее 2 шт.; В состав 2х реакционной смеси входит: • Трис-НCl концентрацией не менее 100 мM; • рН не менее 8.5 (при 25 °С); • KCl концентрацией не менее 100 мM • не менее 0.4 мМ каждого дезоксинуклеозидтрифосфата; • MgCl2 концентрацией не менее 4 мМ; • Taq ДНК-полимеразы не менее 0.06 ед. акт./мкл; • не менее 0.2% Tween 20; • стабилизаторы HS-Taq ДНК-полимеразы/ | 20.59.52.194 | набор | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Набор для выделения суммарной РНК и микроРНК из клеток и тканей | Набор предназначен для выделения и очистки суммарной РНК и малых форм РНК (до 200 н.т., включая микроРНК) из эукариотических и бактериальных клеток, тканей животных и растений. Набор сочетает методы фенол-хлороформной экстракции нуклеиновых кислот и их селективной сорбции на кремниевой мембране. Возможно выделение не менее 100-200 мкг суммарной РНК. Набор рассчитан на выделение не менее 100 образцов суммарной РНК, либо не менее 50 образцов малых форм РНК (до 200 н.т., включая микроРНК). Выделенная РНК может быть использована для ОТ-ПЦР, нозерн-блота и других работ. Состав набора: • Реагент для лизиса объемом не менее 100 мл.; • Буфер для промывки WB (концентрат) не менее 2x11 мл.; • Буфер для элюции EB (вода, очищенная от РНКаз) объемом не менее 15 мл.; • Пробирки для сбора фильтрата c колонками для сорбции образца не менее 100 шт.; | 20.59.52.194 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Стабилизатор РНК | Предназначен для обеспечения сохранности РНК в тканях и клетках. После сбора образцы (фрагменты тканей или осадок клеток) сразу помещаются в стабилизатор РНК, реагент проникает в ткани и клетки, обеспечивая целостность РНК. Образцы хранятся в стабилизаторе РНК не менее 1 суток при 37°C, не менее 1 недели при 15-25°C, не менее 1 месяца при 2-8 °C, не менее 1 года при -20°C без заметного снижения качества РНК. Объём продукта - не менее 100 мл. В состав входит: Раствор объёмом 100 мл (2х50мл) содержащий: раствор стабилизатора РНК. | 20.59.52.194 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Рекомбинантная ДНКаза I без РНКазной активности, 1000 е.а. | ДНКаза I – эндонуклеаза, которая расщепляет как одноцепочечную ДНК, так и двуцепочечную ДНК. В процессе гидролиза образуются монодезоксинуклеотиды или олигодезоксинуклеотиды с 5’-фосфатными и 3’-OH группами. ДНКаза I не содержит РНКазной активности. Фермент подходит как для общих приложений, где требуется полностью избавиться от ДНК в образце, так и для частных задач, когда необходимо удалить примесь ДНК в образцах РНК и при этом сохранить целостность РНК. Рекомбинантная ДНКаза I из бычьей поджелудочной железы получена в дрожжевой системе экспрессии, не содержит РНКазы и следов животного происхождения. В состав продукта двходит: ДНКаза I (1 ед./мкл, 1000 ед., 1000 мкл), Буфер для реакции 10x - 4x1500 мкл, Вода, очищенная от нуклеаз - 4x15 мл. | 20.59.52.194 | шт | 1 |  |  |  |  |