18.06.2026 № 21.1-03/1320

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструмент эндоскопический линейный сшивающий с ножом | Стерильный ручной хирургический инструмент, применяемый во время абдоминальной, гинекологической, педиатрической, торакальной эндоскопической операции для быстрого перерезания/иссечения тканей и создания анастомоза; инструмент может быть использован во время открытого оперативного вмешательства. Изделие работает посредством ручного механизма (например, спусковой механизм), с помощью которого он режет ткани (например, толстой кишки) и одновременно накладывает один или несколько линейных рядов хирургических скоб для временного скрепления полученных краев. Скобы и режущее лезвие могут быть размещены в загрузочном устройстве одноразового использования, которое может прилагаться. Это изделие одноразового использования. Для наложения двух трехрядных скобочных швов в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между ними. Длина штифта 60 мм. Диаметр штифта 12 мм. Упорная рукоятка: наличие. Рукоять для манипуляций: одна в форме кольца. Возможность использования аппарата при помощи одной руки. Артикуляционный механизм встроен в ствол аппарата. Перезаряжается кассетами с длиной шва от 30 до 60 мм. Совместим с кассетами с различной высотой закрытой скобки: 10 видов кассет. Инструмент рассчитан на прошивание 8 кассет. Кнопка для перезарядки кассеты встроена в поворотную муфту. Кнопка возврата в исходное положение кассеты: наличие. Маркировка для центрирования кассеты при перезарядке: наличие. Рычаг поворота кассеты с фиксацией положения угла от 15 до 45 градусов. Регулировка угла поворота кассеты: 7 положений. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. | шт | 1 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Инструмент эндоскопический линейный сшивающий с ножом | Стерильный ручной хирургический инструмент, применяемый во время абдоминальной, гинекологической, педиатрической, торакальной эндоскопической операции для быстрого перерезания/иссечения тканей и создания анастомоза; инструмент может быть использован во время открытого оперативного вмешательства. Изделие работает посредством ручного механизма (например, спусковой механизм), с помощью которого он режет ткани (например, толстой кишки) и одновременно накладывает один или несколько линейных рядов хирургических скоб для временного скрепления полученных краев. Скобы и режущее лезвие могут быть размещены в загрузочном устройстве одноразового использования, которое может прилагаться. Это изделие одноразового использования. Для наложения двух трехрядных скобочных швов в шахматном порядке с одновременным рассечением ткани между ними. Длина штифта 260 мм. Диаметр штифта 12 мм. Упорная рукоятка: наличие. Рукоять для манипуляций: одна в форме кольца. Возможность использования аппарата при помощи одной руки. Артикуляционный механизм встроен в ствол аппарата. Перезаряжается кассетами с длиной шва от 30 до 60 мм. Совместим с кассетами с различной высотой закрытой скобки. 10 видов кассет. Инструмент рассчитан на прошивание 8 кассет. Кнопка для перезарядки кассеты встроена в поворотную муфту. Кнопка возврата в исходное положение кассеты: наличие. Маркировка для центрирования кассеты при перезарядке: наличие. Рычаг поворота кассеты с фиксацией положения угла от 15 до 45 градусов. Регулировка угла поворота кассеты: 7 положений. Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным. | шт | 2 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Кассета изогнутая к инструменту PSEC | Кассета изгибаемая эндоскопическая. Совместимость с аппаратами Victor Medical Instruments Co.,Ltd серии PSEC имеющихся у заказчика и подтвержденная производителем аппарата. Для наложения двух тройных рядов скобок со ступенчатой высотой закрытия в шахматном порядке. Белая. Длина скобочного шва 60 мм. Материал скобок: титан. Высота открытых скобок от 2,0 до 3,0 мм. Высота закрытых скобок от 0,88 до 1,50 мм. Нож встроен в кассету. Количество скобок в кассете: 90 шт. Кассеты предназначены для сосудистой ткани. После закрытия скобы приобретают форму “В”. Поставляется стерильной. | шт | 6 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Кассета изогнутая к инструменту PSEC | Кассета изгибаемая эндоскопическая. Совместимость с аппаратами Victor Medical Instruments Co.Ltd серии PSEC имеющихся у заказчика и подтвержденная производителем аппарата. Для наложения двух тройных рядов скобок со ступенчатой высотой закрытия в шахматном порядке. Синяя. Длина скобочного шва 60 мм. Материал скобок; титан. Высота открытых скобок от 3,0 до 4,0 мм. Высота закрытых скобок от 1,5 до 2,25 мм. Нож встроен в кассету. Количество скобок в кассете 90 шт. Кассеты предназначены для нормальной и утолщенной ткани. После закрытия скобы приобретают форму “В”. Поставляется стерильной. | шт | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Кассета изогнутая к инструменту PSEC | Кассета изгибаемая эндоскопическая. Совместимость с аппаратами Victor Medical Instruments Co.,Ltd серии PSEC имеющихся у заказчика и подтвержденная производителем аппарата. Для наложения двух тройных рядов скобок со ступенчатой высотой закрытия в шахматном порядке. Золотая. Длина скобочного шва 60 мм. Материал скобок: титан. Высота открытых скобок 4,2/4,2/4,2 мм. Высота закрытых скобок 1,75/1,75/1,75 мм. Нож встроен в кассету. Количество скобок в кассете 90 шт. Кассеты предназначены для нормальной и утолщенной ткани. После закрытия скобы приобретают форму “В”. Поставляется стерильной. | шт | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Троакар одноразовый стерильный без переходника, размер S | Стерильное изделие для формирования отверстия, через которое вводится эндоскоп и сопутствующие инструменты во время минимально инвазивной операции, особенно при абдоминальных, гинекологических, урологических и торакальных процедурах. Изделие, как правило, разработано как интегрированный комплекс, с рукояткой или без нее. Изделие имеет самоуплотняющийся порт для минимизации утечки газа во время введения/удаления инструмента и запорный клапан для нагнетания газа. Некоторые модификации могут иметь прозрачную оптическую насадку, обеспечивающую видимость отдельных слоев ткани во время введения. Это изделие одноразового использования. Длина гильзы 94,5 мм. Внутренний диаметр гильзы 6,1 мм. Инсуффляционный клапан: наличие. Инсуффляционный кран: наличие. Фиксатор: наличие Кончик обтуратора вогнутый с двух сторон. Уплотнительный колпачок: наличие. Газоуплотнительный клапан: наличие. Отверстие для введения оптики: нет. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. | шт | 2 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Троакар одноразовый стерильный оптический без переходника, размер L | Стерильное изделие для формирования отверстия, через которое вводится эндоскоп и сопутствующие инструменты во время минимально инвазивной операции, особенно при абдоминальных, гинекологических, урологических и торакальных процедурах. Изделие, как правило, разработано как интегрированный комплекс, с рукояткой или без нее. Изделие имеет самоуплотняющийся порт для минимизации утечки газа во время введения/удаления инструмента и запорный клапан для нагнетания газа. Некоторые модификации могут иметь прозрачную оптическую насадку, обеспечивающую видимость отдельных слоев ткани во время введения. Это изделие одноразового использования. Длина гильзы 95,2 мм. Внутренний диаметр гильзы 13,1 мм. Инсуффляционный клапан: наличие. Инсуффляционный кран : наличие. Фиксатор: наличие. Кончик обтуратора вогнутый с двух сторон. Уплотнительный колпачок: наличие. Регулироемое отверстие в уплотнительном колпачке позволяет вводить инструменты диаметром 5-12 мм. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек: наличие. Отверстие для введения оптики: нет. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. | шт | 4 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Троакар одноразовый стерильный без переходника, удлиненный, размер М | Стерильное изделие для формирования отверстия, через которое вводится эндоскоп и сопутствующие инструменты во время минимально инвазивной операции, особенно при абдоминальных, гинекологических, урологических и торакальных процедурах. Изделие, как правило, разработано как интегрированный комплекс, с рукояткой или без нее. Изделие имеет самоуплотняющийся порт для минимизации утечки газа во время введения/удаления инструмента и запорный клапан для нагнетания газа. Некоторые модификации могут иметь прозрачную оптическую насадку, обеспечивающую видимость отдельных слоев ткани во время введения. Это изделие одноразового использования. Длина гильзы 147 мм. Внутренний диаметр гильзы 10,6 мм. Инсуффляционный клапан: наличие. Инсуффляционный кран : наличие. Фиксатор: наличие. Кончик обтуратора вогнутый с двух сторон. Уплотнительный колпачок: наличие. Регулироемое отверстие в уплотнительном колпачке позволяет вводить инструменты диаметром 5-10 мм. Газоуплотнительный клапан: наличие. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. | шт | 1 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Троакар одноразовый стерильный оптический без переходника, удлиненный, размер L | Стерильное изделие для формирования отверстия, через которое вводится эндоскоп и сопутствующие инструменты во время минимально инвазивной операции, особенно при абдоминальных, гинекологических, урологических и торакальных процедурах. Изделие, как правило, разработано как интегрированный комплекс, с рукояткой или без нее. Изделие имеет самоуплотняющийся порт для минимизации утечки газа во время введения/удаления инструмента и запорный клапан для нагнетания газа. Некоторые модификации могут иметь прозрачную оптическую насадку, обеспечивающую видимость отдельных слоев ткани во время введения. Это изделие одноразового использования. Длина гильзы 146 мм. Внутренний диаметр гильзы 13,1 мм. Инсуффляционный клапан: наличие. Инсуффляционный кран : наличие. Фиксатор: наличие. Кончик обтуратора вогнутый с двух сторон. Уплотнительный колпачок: наличие. Регулируемое отверстие в уплотнительном колпачке позволяет вводить инструменты диаметром 5 – 12 мм. Газоуплотнительный клапан: наличие. Отверстие для введения оптики: наличие. Поставляется стерильным, предназначен для использования у одного пациента, не подлежит перезарядке и повторной стерилизации. | шт | 4 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |