27.03.2026 № 21.1-03/615

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декальцинирующий раствор ИВД | 21.20.23.110-00006151 | Объем реагента | ≥ 1000 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Обычно это раствор неорганической кислоты [например, соляной (HCl)], органической кислоты [например, муравьиной (CH2O2)] или хелатирующего агента [например, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)]. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Конго красный краситель ИВД, набор | 21.20.23.110-00001330 | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ними материалов, называемый Конго красный или амилоидный краситель, предназначенный для выявления амилоидных веществ в биологическом/клиническом образце | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ретикулин/Гордон и Свит, краситель ИВД, набор | 21.20.23.110-00000755** | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, рассматриваемый как ретикулиновый или краситель Гордона и Свита, предназначенный для визуализации ретикулиновых волокон в биологических/клинических образцах. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Набор | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Набор готовых растворов для выявления аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. | Уточнение назначения красителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора | А. Раствор перманганата калия, не менее 30 мл; В. Раствор кислоты серной, не менее 30 мл ; C. Раствор кислоты щавелевой, не менее 30 мл ; D. Раствор сульфата железа аммония, не менее 30 мл; E. Раствор аммиачного серебра, не менее 30 мл; F. Раствор формалина, не менее 30 мл; G. Раствор тиосульфата натрия, не менее 30 мл | Методика предполагает использование этих реагентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД | 21.20.23.110-00005837* | Объем реагента | ≥ 5000 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 1 488 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10% нейтральный буферный раствор формалина (10% Neutral buffered formalin), предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей или клинических образцов. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон значений рН (Нейтральный pH препятствует образованию формалинового пигмента) | ≥ 7 и ≤ 7.4 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (GMS) ИВД, набор | 21.20.23.110-00009641 | Назначение | Для ручной постановки анализа |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемое как метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (Grocott methenamine silver (GMS)), метенаминовое серебро для окраски по Гомори (Gomori methenamine silver), Гомори-Грокотт метенаминовое серебро (Gomori-Grocott methenamine silver), предназанченное для выявления грибов и базальных мембран в биологическом/клиническом образце. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Толуидиновый синий O раствор ИВД | 21.20.23.110-00000935** | Основной тиазиновый краситель для выявления Helicobacter pylori в гастробиоптатах. Простой, воспроизводимый и быстрый метод гистобактериоскопии при отсутствии артефактов окрашивания. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Упаковка | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | не менее 1000 | мл | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Эозин Y раствор ИВД | 21.20.23.110-00001279 | Объем реагента | ≥ 1000 | см^3; мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Штука | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Водный раствор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор эозина Y (eosin Y solution), предназначенный для использования отдельно или в сочетании с другими растворами/красителями, для визуализации тканевых структур и/или внутри-/внеклеточных элементов в биологическом/клиническом образце | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.