05.11.2026 № 21.1-03/2369

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А, В, Е, З, И, У, Ф. |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | 01.01.2027 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.12.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Ежемесячно |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 | Ставка НДС (%) | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии | Месяц | 12 | 33.12.29.900 |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии

Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Место нахождения узла | Оборудование узла | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Операционный корпус (литер А) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Клинический корпус ТЦ-1 (литер А) | Тепловычислитель СПТ-944 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ЛГ410-80 в количестве 2 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-17-01 в количестве 2 шт. Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт. Электромагнитный преобразователь ЛГ410-32 в количестве 2 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт. Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт. | Еженедельно |
|  | Клинический корпус ТЦ-2 (литер А) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Административный корпус (литер А) | Тепловычислитель СПТ-943.2-1шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ-3шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100-1шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2-1шт. | Еженедельно |
|  | Хозяйственный корпус (литер З) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Радиологический корпус (литер Е) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Лабораторный корпус (литер В) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Корпус лучевой терапии (литер Е) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Корпус поликлиники (литер А) | Тепловычислитель СПТ-943.2-1шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ-3шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100-1шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2-1шт. | Еженедельно |
|  | Корпус гаража (литер Ф) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Корпус прачечной (литер И) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |
|  | Корпус вивария (литер В) | Тепловычислитель СПТ-944 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ЛГ410-50 в количестве 2 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт. Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт. Электромагнитный преобразователь ЛГ410-20 в количестве 2 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления ТЭМ-110-15-01 в количестве 2 шт. Датчики избыточного давления СДВ-И 2 шт. | Еженедельно |
|  | Корпус склад-столовая (литер У) | Тепловычислитель СПТ-943.2 в количестве 1 шт. Электромагнитный преобразователь ПРЭМ в количестве 3 шт. Комплект термопреобразователей сопротивления КТПТР-05-100 в количестве 1 шт. Одиночный термопреобразователь ТПТ-15-2 в количестве 1 шт. | Еженедельно |

Требования к услугам:

1. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов учета тепловой энергии, сроков устранения недостатков услуг, а также оказания иных требований, установленных Законодательством Российской Федерации.

2. Исполнитель проводит техническое обслуживание и поверку приборов учета тепловой энергии квалифицированными специалистами в соответствии с действующими нормативно-правовыми и техническими документами.

3. Исполнитель обеспечивает на объектах Заказчика выполнение требований в области охраны окружающей среды, техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и гигиены при оказании услуг.

4. Исполнитель обязан соблюдать требования Заказчика по защите информационных активов Заказчика, к которым Исполнитель имеет доступ в рамках оказания услуг.

5. Исполнитель своевременно предоставляет Заказчику списки лиц для оформления пропусков на объекты, которые оформляются отдельным письмом.

6. Исполнитель выполняет требования правил контрольно-пропускного режима, действующего на территории Заказчика.

7.  Качественное оказание услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1034);

– «Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511).

Объем оказываемых Исполнителем услуг:

1. Исполнитель принимает на себя оказание услуг по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии (далее – КУУТЭ) на объектах Учреждения, которые включают в себя:

1.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию оборудования КУУТЭ:

– периодическое техническое обслуживание оборудования с целью контроля технического состояния оборудования КУУТЭ, несанкционированного вмешательства в работу КУУТЭ, нарушения установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав КУУТЭ, а также повреждений линий электрических связей, механических повреждений средств измерений и устройств, входящих в состав КУУТЭ. Обслуживание КУУТЭ производится не реже 1 раза в неделю. Результаты технического обслуживания оборудования КУУТЭ фиксируются Исполнителем в «Журнале технического обслуживания КУУТЭ, учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя», который хранится у ответственного представителя Заказчика. Исполнитель обеспечивает ведение журналов непосредственно на объектах Заказчика.

– проверка, настройка датчиков-преобразователей регистрируемых параметров – по мере необходимости;

– съем архивных данных о теплопотреблении (при необходимости - часовых архивов и архивов нештатных ситуаций) и их обработку для контроля текущего технического состояния и оценку работоспособности оборудования производится не реже двух раз в месяц, а также по запросу Заказчика;

– ежедневный мониторинг работоспособности КУУТЭ;

– специалисты Исполнителя проводят консультации для персонала Заказчика по проведению мероприятий, направленных на экономию теплоэнергетических ресурсов, по приведению эксплуатации системы теплопотребления в соответствие с действующими нормами и правилами, а также по работе КУУТЭ. Консультации Исполнителем выдаются как в устной, так и в письменной форме на усмотрение персонала Заказчика.

1.2. Профилактические работы на КУУТЭ проводятся:

– по результатам осмотра состояния оборудования КУУТЭ персоналом Исполнителя – по мере необходимости;

– по заявке Заказчика – по мере необходимости.

1.3. Доставку в места установки КУУТЭ необходимых приборов и оборудования, монтаж, проверку работоспособности, наладку приборов КУУТЭ на месте эксплуатации и ввод КУУТЭ в приборный учет (производятся по мере необходимости, а также при восстановлении работоспособности КУУТЭ).

1.4. Съем и обработку архивных данных о теплопотреблении с тепловычислителя и расходомеров, формирование отчетов по установленной теплоснабжающими организациями форме, сдача отчетов в теплоснабжающие организации (производятся один раз в месяц, с предварительным согласованием отчетов с Заказчиком). Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы принятых теплоснабжающими организациями отчетов о теплопотреблении с сопроводительным письмом до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в котором приводится анализ работы оборудования КУУТЭ за отчетный период по каждому объекту Заказчика.

1.5. Поверку оборудования КУУТЭ после истечения межповерочных сроков в соответствии с межповерочным интервалом.

Исполнитель за собственные средства выполняет поверку оборудования УУТЭ в аккредитованных организациях, в т.ч. демонтаж оборудования подлежащего очередной поверке, предповерочную подготовку, доставку оборудования в поверочную организацию, оплату работ по поверке приборов УУТЭ, доставку оборудования УУТЭ после поверки на объект, его установку, пуско-наладку и ввод в коммерческий учет. Доставка представителей Заказчика и теплоснабжающей организации на объект производится транспортом Исполнителя. Оплата вызова инспектора теплоснабжающей организации для приемки оборудования УУТЭ (как после поверки оборудования, так и в других случаях) производится за счет Исполнителя.

1.6. Подготовку оборудования КУУТЭ к отопительному сезону и ввод его в межотопительный сезон.

В межотопительный сезон Исполнитель выполняет работы по подготовке оборудования КУУТЭ к новому отопительному сезону (демонтаж и чистка расходомеров и датчиков температуры; обнуление баз данных; наладка работы тепловычислителя и расходомеров при подаче теплоносителя) и оформлению технической документации на узлы учета тепловой энергии.

2.В начале отопительного сезона Исполнитель, совместно с Заказчиком, предъявляет КУУТЭ теплоснабжающей организации и вводит его в коммерческий учет. Исполнитель предоставляет Заказчику оригинал актов приемки КУУТЭ в коммерческий учет.

3. В случае выхода из строя обслуживаемого оборудования, Исполнитель:

–  в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для выяснения причин и дачи заключения о техническом состоянии обслуживаемого оборудования;

– в течение 24 часов восстанавливает работоспособность КУУТЭ. В случае выхода из строя оборудования КУУТЭ и необходимости выполнения ремонтных и поверочных работ, Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок по вводу КУУТЭ в эксплуатацию.

4. Исполнитель несет материальную ответственность в следующих случаях:

– выход из строя КУУТЭ по вине Исполнителя;

– восстановление работоспособности и устранение неисправности КУУТЭ сверх времени, указанного в п. 3 ТЗ;

– при сдаче отчета по потреблению тепловой энергии в теплоснабжающую организацию с ошибками, которые повлекли за собой некорректный расчет потребленной тепловой энергии;

– при несвоевременной сдаче теплоснабжающей организации отчета по потреблению тепловой энергии объектами;

– при отказе теплоснабжающей организации принять к коммерческому расчету отчет по потреблению тепловой энергии из-за ошибок, допущенных Исполнителем в оформлении отчета;

– из-за неправильных действий Исполнителя, которые привели к выходу из строя КУУТЭ,

– других некорректных действий Исполнителя, которые повлекли за собой расчет за потребленную тепловую энергию объектами Заказчика по средним или договорным нагрузкам.

5. В случае некорректной работы, выхода из строя приборов и других устройств УУТЭ, Исполнитель производит их настройку, ремонт и поверку за счет собственных средств.  На время настройки, ремонта и поверки оборудования УУТЭ, Исполнитель обеспечивает установку аналогичного поверенного оборудования из числа резервного оборудования, принадлежащего Исполнителю.

В случае если оборудование и другие устройства УУТЭ не подлежат ремонту и требуется их замена на новые, Исполнитель предоставляет Заказчику от поверочной организации Акт о непригодности оборудования и обеспечивает установку аналогичного поверенного оборудования из числа резервного оборудования, принадлежащего Исполнителю.  Заказчик самостоятельно закупает приборы и другие устройства УУТЭ, необходимые для восстановления работоспособности УУТЭ.  Исполнитель по заявке Заказчика в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для замены неподлежащих ремонту приборов и устройств на оборудование, закупленной Заказчиком, с одновременным вводом УУТЭ в коммерческий учет.

В случае некорректной работы, выхода из строя приборов КУУТЭ, Исполнитель производит их настройку, ремонт и поверку за счет собственных средств. В случае если оборудование КУУТЭ не подлежит ремонту и требуется его замена, Исполнитель предоставляет Заказчику от поверочной организации Акт о непригодности оборудования КУУТЭ. Заказчик самостоятельно закупает приборы и другие устройства КУУТЭ, необходимые для восстановления работоспособности УУТЭ.  Исполнитель по заявке Заказчика в течение 24 часов обеспечивает прибытие на объект Заказчика своего представителя для замены неподлежащих ремонту приборов и устройств на оборудование, закупленной Заказчиком, с одновременным вводом КУУТЭ в коммерческий учет.

6. Исполнитель обеспечивает работу системы передачи показаний КУУТЭ в теплоснабжающие организации.

7. Исполнитель распорядительным документом по организации назначает лиц, ответственных за техническое обслуживание и поверку КУУТЭ Заказчика, а также лиц, ответственных за анализ работы КУУТЭ Заказчика. Копия распорядительного документа предоставляется Заказчику. Обо всех изменениях в распорядительном документе Исполнитель в течение 2 рабочих дней информирует Заказчика в письменном виде.

8. Изменение алгоритмов вычислений в соответствии с новыми нормативными документами - по мере необходимости.

9. Внесение изменений в базы данных проектов КУУТЭ и согласование их в теплоснабжающих организациях, с последующим внесением изменений в базы данных тепловычислителей КУУТЭ – по мере необходимости.

10. Исполнитель обеспечивает Заказчику возможность получения информации по приборному составу КУУТЭ (с заводским номером прибора), дате очередной поверки оборудования КУУТЭ, месячным, суточным и часовым показаниям КУУТЭ в режиме реального времени, номерам телефонов и IP-адресов для опроса модема КУУТЭ посредством удаленного доступа к показаниям приборов, а также возможность формирования отчетов о теплопотреблении за определенный промежуток времени в формате Excel. Удаленный доступ осуществляется через сеть Интернет на портале Исполнителя. Исполнитель предоставляет Логин, Пароль и защиту от несанкционированного доступа. Исполнитель обеспечивает подключение Заказчика к указанной услуге в течение 3 рабочих дней после заключения контракта.