07.08.2026 № 05-07/1691

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 14.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка протеза лучезапястного сустава индивидуального изготовления |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | сертификаты, РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протез лучезапястного сустава индивидуального изготовления | Протез лучезапястного сустава индивидуального изготовления выполнен из титанового сплава; спроектирован с учётом максимально возможного удобства установки в соответствии с данными компьютерной томографии и рентгенографии конкретного пациента; состоит из лучевого компонента, кистевого компонента, крышки, вкладыша, блокирующего винта и 2 спонгиозных блокируемых винтов. Лучевой компонент повторяет анатомическую форму дистального отдела соответствующей лучевой кости пациента; в проксимальном отделе лучевого компонента имеется интрамедуллярная полированная ножка цилиндрической формы; форма ножки соответствует каналу лучевой кости; на ножке имеются две диаметрально расположенные продольные деротационные борозды. Способ фиксации лучевого компонента – цементный. Кистевой компонент представляет собой пластину, площадь которой соответствует площади опила ладьевидной и полулунной костей кисти. Дистально от центральной точки пластины имеется штырь расчётных длины и диаметра, который после установки пластины располагается по оси 3 пястной кости пациента. Поверхность штыря шероховатая. Кроме того, на пластине по обе стороны от штыря на заданном расстоянии имеются сквозные отверстия с внутренней резьбой, соответствующей резьбе головок блокируемых винтов. Замковая зона лучевого и кистевого компонентов выполнена по типу шаровидного шарнира со следующими параметрами: угол разгибания - 15 градусов, угол сгибания - 25 градусов, угол отведения - 10 градусов, угол приведения - 10 градусов. Конструкция зоны замка обеспечивает полиаксиальность протеза в пределах вышеуказанных параметров. Пара трения: металл – полиэтилен, что обеспечивается цельным шаровидным вкладышем и вкладышем втулкой, выполненными из высокомолекулярного полиэтилена. Блокировка лучевого и кистевого компонентов друг относительно друга обеспечивается посредством крышки, которая фиксируется к лучевому компоненту посредством винта. Ось шарнира протеза после установки и сборки соответствует суставной щели локтевой части лучезапястного сустава. Конструкция протеза исключает возможность блокировки движений в пределах заданного диапазона. | комплект | 1 | 32.50.50.190 |  |  |  |  |