11.03.2026 № 21.1-03/425

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 18.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка аккумуляторных свинцово-кислотных батарей (1875 - ограничение) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «UNIT 12UPH36» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительная характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «POWERMAN ONLINE 1000» | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «POWERMAN ONLINE 1000» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «БРК 6» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость | # > 15 и ≤ 17 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | # 24 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП "APC Smart-UPS 1000VA» | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП "APC Smart-UPS 1000VA» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «GP 1272» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 32 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «Eaton 9SX 2000i 9SX2000I» | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП " Eaton 9SX 2000i 9SX2000I» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «БРК55» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 4 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость | # > 15 и ≤ 17 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение | # 24 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП "APC Smart-UPS 2200VA, APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V SMT3000I» | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП "APC Smart-UPS 2200VA, APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V SMT3000I» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «APC RBC17» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 16 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Power-Saving Back-UPS ES 700VA» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «APC RBC124» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 24 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП "APC Back-UPS PRO 1500» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Back-UPS PRO 1500» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков в картридже |  | 2 |  | Штука |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивная особенность ИБП «APC Back-UPS PRO 1500» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «Delta HR 12-34W» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «3Cott-2200-HML» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП "3Cott-2200-HML» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «Ippon IP12-5» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 4.5 и ≤ 5 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «APC Smart-UPS 2200VA SMT2200RMI2U» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Smart-UPS 2200VA SMT2200RMI2U» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «GP 1272F2 12V 28W» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 7.0 и ≤ 7.2 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «ИДП-1-1/1-3-220-ТА» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «ИДП-1-1/1-3-220-ТА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «Delta DTM 1217 12В 17Ач» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 16 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 15 и ≤ 17 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 12 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «APC Smart-UPS 2200» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Smart-UPS 2200» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «APC RBC7» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 15 и ≤ 17 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 24 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «APC Smart-UPS C1500» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Smart-UPS C1500» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков в картридже |  | 2 |  | Штука |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивная особенность ИБП «APC Smart-UPS C1500» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | «БРК113» (или эквивалент) | Возможность использования в ИБП |  | # Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Емкость |  | # > 7.2 и ≤ 9 |  | # Ампер-час (3,6 кКл) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Напряжение |  | # 24 |  | # Вольт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип |  | Закрытая. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с ИБП «APC BX1100CI» |  | # Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требуется совместимость с имеющимися у Покупателя ИБП «APC Smart-UPS C1500» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество блоков в картридже |  | 2 |  | Штука |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Конструктивная особенность ИБП «APC BX1100CI» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |