02.04.2026 № 05-07/686

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156** | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 35 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 2 (цветовая маркировка - зеленый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156** | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 500 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 4 (цветовая маркировка - красный) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования | 32.50.50.190-00001156** | Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 3 (цветовая маркировка - оранжевый) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥90 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: полипропилен, эластомер | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования | 32.50.50.190-00002842** | Диализатор с эффектом предотвращения кровотечения у пациентов при проведении процедур на аппаратах гемодиализа. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 29 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь поверхности мембраны (Для обеспечения параметров очищения крови с учетом антропометрических параметров пациента) | ≥ 2,3 и ≤ 2,5 | м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коэффициент ультрафильтрации, мл/ч/мм рт. ст. (Для проведения процедуры низкопоточного диализа) | > 40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал мембран (Для снижения активации элементов иммунной системы вызывающих интрадиализное воспаление) | синтетика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем заполнения (Для уменьшения объема экстракорпорального контура.) | > 100 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СТАНДАРТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Клиреносов Qb 200мл/мин., Qd500мл/мин., Qf 0 мл/мин (Для расчета очищения крови от метаболитов за единицу времени) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мочевина, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 199 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Креатинин, мл/мин (Для оценки адекватности проведения гемодиализа) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фосфаты, мл/мин (Для предупреждения гиперфосфатемии для профилактики вторичного остеопороза) | ≥ 197 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин В12, мл/мин (Для оценки элиминации средних молекул) | ≤ 174 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Маска для проведения кислородной терапии | 32.50.50.190-00000241** | Маска кислородная взрослая, для дозированной оксигенотерапии, мягкие края, без латекса, гипоаллергенный атравматичный держатель. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Снабжена гибким носовым зажимом (зажим необходим для герметичного прилегания маски к наиболее сложной по форме части лица-нос) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С кислородным шлангом длиной | ≥ 2 | Метр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор для трахеостомии, одноразового использования | 32.50.50.190-00000278** | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе дилатационные щипцы с каналом для проводника, для расширения трахеи в месте формирования стомы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G | ≥ 14 и ≤ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе шприц | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе проводник с j-образным кончиком в пластиковом деспенсере | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трахеостомической трубки | ≥ 75 и ≤ 79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | 32.50.50.000-00000303** | Паста наружного применения в тюбике или в полосках применяется для защиты кожи вокруг стомы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 26 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | При наложении пасты на кожу, она образует защитную пленку. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защищает от воздействия кишечного отделяемого, мочи, используется для заполнения неровностей кожи вокруг стомы, выравнивает шрамы, складки, создается более ровная поверхность, на которой хорошо держится пластина. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеет ключик для полного выдавливания пасты из тюбика и моделирования пасты на поверхности кожи. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска – тюбик объема | ≥ 60 | Грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное | 32.50.50.000-00000303** | Пленка защитная представлена в виде спрея. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитная пленка изготовлена на силиконовой основе. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитная пленка наносится до момента прикрепления продукции на адгезивной основе (раневые покрытия, ЭКГ-электроды) и создает защиту кожи от агрессивного воздействия адгезивов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | У пациентов не возникает ощущения жжения и раздражения во время использования. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем баллончика | ≤ 50 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средство быстро высыхает, образуя специальную защитную пленку | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средство не создает дополнительных наслоений, которые мешают надежной фиксации продукта на адгезивной основе | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Набор для забора проб газа/мониторинга для дыхательного контура | 32.50.50.190-00000866** | Трубка для отбора проб газа с коннектором типа Луэр Мейл (LuerMale) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 120 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | ≥ 1.25 и ≤ 1.28 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр | ≥ 3.3 и ≤ 3.35 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 2900 и ≤ 3100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 1.01 и ≤ 1.04 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный радиус изгиба | ≥ 38 и ≤ 42 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал трубки | поливинилхлорид (ПВХ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал коннектора типа ЛуэрМэйл (LuerMale) | поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | для доставки дыхательных смесей пациенту и отбора проб газа при проведении респираторной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Распылитель к набору для носоглоточного введения лекарственного средства | 32.50.50.190-00001324** | Устройство для аэрозольной терапии - небулайзер (распылитель). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 450 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой прозрачную (для визуального контроля количества препарата и эффективности образования его аэрозольной формы) емкость с накручивающейся крышкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости | ≥ 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не содержит в составе латекса и фталатов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор малого диаметра для присоединения кислородной трубки со стандартным коннектором. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В верхней части расположен стандартный 22мм коннектор для присоединения аэрозольной маски и иных устройств для проведения аэрозольной терапии (Т-образный соединитель, загубник) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможные положения - вертикальное, под углом 45° | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородная трубка из ПВХ, с несминаемым просветом и универсальным коннектором для подсоединения к источнику кислорода. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кислородной трубки | ≥2,1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загубник из полиэтилена высокой плотности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пациентский конец с маской аэрозольной взрослой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т-образный переходник со стандартными боковыми 22 мм коннекторами. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижний коннектор - 15мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 32.50.50.190-00001151** | Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Applix Smart/ Vision (имеется у Заказчика). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 90 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеется мешок для подвешивания бутылок, прозрачная капельная камера, зажим для перекрывания системы, T-образного разъема с разъемом ENFit для введения дополнительных препаратов с возможностью переключения на тип "луер", переходник с разъема ENFit на конусообразный разъем ENLock для подключения к зонду и стоме, устройства для подсоединения и прокалывания бутылок с широким горлышком. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина системы | ≥ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка из ПВХ откалиброванная для использования с энтеральными помпами Applix Smart и Applix Vision (имеются у Заказчика), длиной | ≥ 190 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 32.50.50.190-00001151** | Система для введения питательной смеси, питьевого раствора при проведении зондового питания с использованием насоса Amika имеющимся у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеется прозрачная капельная камера, зажим для предотвращения свободного тока жидкости, совместимый с насосом для энтерального питания Amika (имеется у Заказчика), порт для введения препаратов с возможностью подключения шприцев типа "луер". | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дистальном конце системы расположены: универсальный адаптер для пластиковых пакетов с энтеральным питанием c соединительной гайкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от протечек контейнеров с питательной смесью; универсальный адаптер для банок, флаконов с широким горлышком с воздушным клапаном с бактериальным фильтром и заглушкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для введения препаратов в виде | Т-образный разъем или Y-образный разъем |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На проксимальном конце находится адаптер Люэр Лок с конусным коннектором для соединения с зондами для энтерального питания с коннекторами Люэр Слип, Люэр Лок и коническими коннекторами любого диаметра. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие держателя для бутылок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал, из которого изготовлена система, не содержит фталаты. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубчатой части | ≥ 180 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр трубки, 5мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина системы | ≥ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набор для сбора кала при недержании | 32.50.50.190-00000640 ** | Система для приема стула для использования у пациентов, находящихся на ИВЛ в тяжелом бессознательном состоянии для контролируемого отведения и герметизации биологических масс с возможностью введения лекарственных средств и удобства персонала Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой мягкий гибкий силиконовый катетер. На одном конце катетера - фиксирующая (герметизирующая) манжета низкого давления, на другом - переходник для присоединения сборной емкости. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В стенках катетера имеются каналы: ирригационный и канал для заполнения манжеты | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система может использоваться для введения лекарственных средств в прямую кишку. Лекарственные средства вводятся через ирригационный порт. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование у одного пациента на срок | ≥ 29 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер длиной | ≥ 130 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер диаметром | ≥ 20 и ≤ 26 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем сборной емкости | ≥ 1 | Литр; кубический дециметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набор для энтерального питания, для взрослых/педиатрический, стерильный | 32.50.50.190-00001151** | Стенки мешка прозрачные (Для контроля состояния питательной смеси) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём питательного мешка, мл (Данная характеристика определяется на основании лечебной практики и потребности заказчика для осуществления лечебного процесса) | ≥ 1000 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На лицевую сторону мешка нанесена шкала с градуировкой 50 мл, 100мл и далее с шагом 100 мл (Что позволяет точно контролировать количество смеси) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На задней стенке мешка расположен карман для термоконтейнера (Для охлаждения или подогрева питательной смеси) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В мешок впаяна горловина с плотно притёртой крышкой (Исключает возможность проливания, загрязнения и попадания инфекции в питательную смесь из окружающей среды) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксирующее кольцо на мешке ( Позволяет закрепить мешок на медицинской стойке) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Во входное отверстие питательного мешка впаяна соединительная трубка, устойчивая к слипанию и перегибам (Для доставки питательной спеси до пациента) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трубке располагается роликовый зажим и камера визуального контроля (Для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дистальном конце питательной трубки располагаетмя коннектор ёлочка (Для присоединения набора к любому типу желудочных зондов) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие латекса и фталатов в материале изделия (Обеспечивает безопасное применение изделия, так как нет риска их высвобждения в питательную смесь и организм пациента) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)