16.03.2026 № 21.1-03/451

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 23.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов и комплектующих для системы очистки воды |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская д.68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | Поставка товара в течение 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 партия |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 3 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрен |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрены |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрены |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 24.12.2024 № 1875 - ограничения (прил. 2, п. 126) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывает участник |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 24 шт |

13.Описание объекта закупки

Спецификация

| п/н | Наименование продукции | Технические характеристики | Единица измерения продукции | Кол-во | Код ОКПД2/КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. Товара с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Картридж механический 10 SL 5 мкм | Предназначен для механической очистки воды от различных примесей: песка, ила, глины, ржавчины. Тип: картридж; тип фильтра: магистральный; типоразмер корпуса: 10 Slim Line; тонкость очистки: 5 мкм; производительность: не менее 16 л/мин, механическая фильтрация; ресурс фильтрующего элемента: 18 000 л, полипропиленовый, искусственный фильтрующий материал, максимальная рабочая температура: 95 °C, максимальное рабочее давление: 6 бар, высота: 254 мм, длина: 250 мм, ширина: 60 мм, вес: 160 г | шт | 3 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Картридж механический 10 SL 1 мкм | Предназначен для механической очистки воды от ржавчины, грязи, песка и других нерастворимых примесей размерами более 1 мкм. Материал полипропилен. Длина фильтра-60 мм. мм.,ресурс- 10 000 л., Типоразмеры (высота/диаметр)-SL 10, Пористость-1 мкм., Температура очищаемой воды- 4-40 °С | шт | 3 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Картридж угольный 10SL 5 мкм | Предназначен для удаления хлора, органических соединений, пестицидов, улучшения цвета, органолептических свойств (вкус и запах) воды. Материал- Прессованный (активированный) уголь, Тип сменного модуля- 10 SL, Пористость -5 мкм,Производительность- Не менее 10000. | шт | 3 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Мембранный элемент 2012-100 | Предназначены для удаления из воды частицы с размерами 0,001-0,0001 мкм. Используется для получения особо чистой воды, снижения ее жесткости, удаления из воды различных солей, хлоридов, фторидов, сульфатов, нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических соединений, красителей, пестицидов, бактерий. Производительность- 19 л/мин,тип- Мембрана обратного осмоса, Температура очищаемой воды: 4-40 гр. Пористость: 0,0001 мкм. Эффективность фильтрации: 97,5%. Рабочее давление: 2,5-8 атм. | шт | 9 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Смола смешанная ионообменная | Смола, смешанная H/OH, находится в полностью отрегенерированной и перемешанной форме, позволяющей использовать минимальное количество воды на первую промывку. Подходит для получения воды высокой степени чистоты с полным удалением углекислоты и кремния. Тип материала — смола смешанного действия, а отношение катионообменной емкости к анионообменной составляет в эквивалентах 1,5:1. Матрица смолы — стирол-дивинилбензольный сополимер в гелевом виде. Функциональные группы смолы — сульфоновые кислоты и четвертичные амины. OH- Н+ Обменная емкость: 1,2 1,8 г-экв/л; Влагосодержание: 60 50-56 % Размер зерна: 90 90 %; Конверсия: 90 %; Плотность: 1,08 1,22 г/мл Насыпная плотность: 720 720 г/мл | литр | 42 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Мембранный элемент 1812-75 | Предназначены для удаления из воды частицы с размерами 0,001-0,0001 мкм. Используется для получения особо чистой воды, снижения ее жесткости, удаления из воды различных солей, хлоридов, фторидов, сульфатов, нитратов, ионов металлов, высокомолекулярных органических соединений, красителей, пестицидов, бактерий. Производительность- 19 л/мин,тип- Мембрана обратного осмоса, Температура очищаемой воды: 4-35 гр. Пористость: 0,0001 мкм. Эффективность фильтрации: 97,5%. Рабочее давление: 2,5-8 атм. | шт | 1 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Корпус мембраны МН-35 SW (1812) | Корпус мембраны Raifil MH-35SW подходит для бытовых нано и обратноосмотических мембран размера 1812 и 2012. Имеет типовой размер 1812, благодаря чему может применяться для мембран различных производителей. Присоединительный размер – резьбовое соединение 1/8″. Материал корпуса экологически безвреден и не выделяет вредных веществ. Пластик имеет повышенную износостойкость и обеспечивает длительный срок эксплуатации установленной мембраны | шт | 1 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |
|  | Картриджный фильтр Акватон MBS 2110 | Картриджный фильтр Акватон, тип MBS 2112 , или эквивалент Типоразмер - не менее 12"". Длина картриджа, не более 34,8мм. Диаметр картриджа не более 63,5 мм. Производительность, л/ч - до не менее 168.Тип смолы – смешанный. Соотношение катионит: анионит -1,2:1. Матрица смолы - стирол-дивинилбензольная, гелевая. Функциональные группы смолы - Сульфоновая кислота. Четвертичные амины. Ионная форма: ОH – форма, H +- форма. Объем производимой очищенной воды с качеством до 1 мкСм/см не менее 700 л. Максимальное давление не более 6 бар. | шт | 3 | 28.29.12.110 |  |  |  |  |