10.12.2025 № 05-07/2399

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 17.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026 Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во товара | Ед. измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная | 32.50.50.190-00001185* | Простыня медицинская Т-образной формы стерильная, размером по верхнему краю | ≥ 300 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 288 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыня медицинская Т-образной формы стерильная, размером по нижнему краю | ≥ 200 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыня медицинская Т-образной формы стерильная, длиной | ≥ 330 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстие в простыне закрытое операционной пленкой, размером | не менее 32*40 и не более 35*45 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей зоной (дополнительной накладки) | не менее 50*120 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие карманов с 2х сторон из прозрачного прочного полиэтилена, размером | не менее 65*25 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: Простыня должна быть изготовлена из трёхслойного материала, состоящего из впитывающего слоя, влагонепроницаемого слоя и защитного слоя суммарной плотностью | не менее 80 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностный слой – впитывающий нетканый вискозный материал плотностью | не менее 40 | г/м² | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Второй слой - полиэтиленовая паропроницаемая пленка, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, но проницаема для воздуха, третий впитывающий слой – для поглощения испарений со стороны пациента | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная впитывающая зона должна быть из трехслойного нетканого материала | «Медикейс» (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики (конкретным значением считается указание конкретного наименования материала) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: | индивидуальная упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя упаковка может быть представлена упаковочной салфеткой из нетканого материала или крепированной бумаги размером | не менее 70 *80 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект завернут специальным образом для быстрого открытия | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вскрытие упаковок должно быть удобным, без привлечения дополнительного инструмента | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка пакетов должна быть в стандартные коробки | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие на упаковке или коробках цветного индикатора для визуального определения стерильности | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность: | изделие должно быть стерильным |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Простыня хирургическая общего назначения, одноразового использования, стерильная | 32.50.50.190-00001185* | Простыня медицинская для лапароскопии размером по верхнему краю | ≥ 185 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 400 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность: | изделие должно быть стерильно |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина простыни должна быть | ≥ 270 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыня должна иметь встроенные бахилы, два отверстия: | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1е отверстие простыни, абдоминальное размером | не менее 32см*40см и не более 34см*45см |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1е отверстие должно быть покрыто операционной пленкой | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вокруг 1-го отверстия должен быть адгезивный слой шириной | ≥ 5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вокруг 1-го отверстия должна быть впитывающая накладка размером | не менее 50см*100см |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для 1-го отверстия по верхнему краю накладки должны располагаться держатели для аппаратуры в виде отверстий | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер держателей для аппаратуры в виде отверстий | 2,5±0,5см |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | По обеим сторонам 1-го отверстия должны быть двухсекционные карманы из прочного прозрачного полиэтилена. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2е отверстие простыни, перинеальное размером | не менее 12см*22см и не более 13см*24см |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-е отверстие с адгезивным краем вокруг шириной | ≥ 3.5 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Над 2-м отверстием должно располагаться перинеальное полотенце | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыня должна быть выполнена из впитывающего по всей поверхности, непроницаемого для жидкостей и бактерий | нетканого трехслойного материала М84 (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностный слой | впитывающий нетканый вискозный материал "Фибрелла" (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхностный слой плотностью | не менее 40 г/м² не более 45 г/м² |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-й слой | полиэтиленовая паропроницаемая пленка, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, но проницаема для воздуха |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-й впитывающий слой – для поглощения испарений со стороны пациента, общая плотность | не менее 90 г/м² не более 92 г/м² |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная впитывающая зона должна быть из | трехслойного нетканого материала «Медикейс» (или эквивалент) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная впитывающая зона состоит из | вискоза не менее 28 г/м² + слой в виде сетки из вискозы и полиэфира плотностью не менее 50 г/м² + пленка с микрорельефом не менее 30мкм) – общая плотность от 108г/м² до 110 г/м² |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезивный край представлен расплавом медицинского термопластичного клея, покрытым защитной бумажной полоской, гипоаллергенный, не вызывает мацерацию кожи | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: | индивидуальная упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренняя упаковка представлена упаковочной салфеткой из нетканого материала размером | не менее 70см*80см |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект завернут специальным образом для быстрого открытия. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вскрытие упаковок должно быть удобным, без привлечения дополнительного инструмента. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка пакетов должна быть в стандартные коробки. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Должно быть наличие на упаковке или коробках цветного индикатора для экспрессного визуального определения стерильности. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Простыня медицинская по нижнему краю (с разведенными бахилами) для лапароскопии размером | ≥ 250 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.