13.11.2025 № 05-07/2054

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.11.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 16.12.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 08.12.2025. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ОКПД2 | Вид требования по ст. 14 Закона № 44-ФЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество товара | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |  |  |  | Штука | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Циркулярный сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб, с ножом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Головка аппарата с выемками для скобок цельнолитая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≤ 33 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≤ 24,4 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изогнутого ствола | ≥ 18 | См | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат заряжен скобками, расположенными по кругу в два ряда в шахматном порядке. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество скобок в аппарате | ≥ 28 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проволоки | ≤ 0,28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина коронки скобки | ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота открытой скобки | ≤ 5,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал скобок | МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |  |  |  | Штука | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Циркулярный сшивающий аппарат с регулируемой высотой закрытия скоб, с ножом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Головка аппарата с выемками для скобок цельнолитая | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≤ 25 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≤ 16,4 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина изогнутого ствола | ≥ 18 | См | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат заряжен скобками, расположенными по кругу в два ряда в шахматном порядке. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество скобок в аппарате | ≥ 20 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр проволоки | ≤ 0,28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина коронки скобки | ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота открытой скобки | ≤ 5,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал скобок | МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой для затягивания кисетного шва и прорезаемой прокладкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |  |  |  | Штука | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина ствола | ≥ 28 | См | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≤ 25 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≤ 16,4 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат заряжен скобками, расположенными по кругу в два ряда в шахматном порядке. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество скобок в аппарате | ≤ 20 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота открытой скобки | ≤ 5,5 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал скобок | МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами |  |  |  |  | Штука | 36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Циркулярный эндоскопический изогнутый сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина ствола | ≥ 28 | См | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат имеет съемную низкопрофильную плоскую головку со стволом, оснащенным пружинным запором, выемкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие глубокого отсека для резецированной ткани, интегрированного в рабочую часть троакара с оранжевой маркировкой его полного выведения, шкалы компрессии ткани, поворотной рукоятки регулировки зазора, одной рукоятки прошивания и предохранителя преждевременной активации аппарата. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В полностью выдвинутом состоянии троакар по отношению к отсеку для скобок расположен строго под прямым углом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шкала компрессии хорошо визуализирована и имеет маркированный диапазон корректного сведения браншей с маркерными полосками зазора, соответствующими высоте закрытия скобок на 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм. В аппарат встроен перемещающийся при вращении поворотной рукоятки индикатор зазора между браншами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат комплектуется дополнительным пластиковым троакаром для съемной головки и атравматичным чехлом для троакара. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр рабочей части | ≤ 29 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≤ 20,4 | Мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие механизма быстрого открытия и закрытия аппарата с зоной безопасности, звукового и тактильного контроля прошивания. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рукоять аппарата и рычаг прошивания имеют прорезиненное противоскользящее покрытие | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аппарат заряжен скобками, расположенными по кругу в два ряда в шахматном порядке. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество скобок в аппарате | ≤ 24 | Шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота открытой скобки | ≤ 5,5 | Мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал скобок | МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ствол аппарата изогнутый, имеет антибликовое черное покрытие, герметичный. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)