04.08.2026 № 05-07/1650

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4х месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, количество | Кол-во товара | ОКПД 2/ КТРУ | Единица измерения | Тип характеристики | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор | 20 | 20.59.52.195-00000875* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов DL-96A, D2mini |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор реагентов предназначен для проведения 10 тестов на идентификацию и определения чувствительности к антимикробным препаратам энтеробактерий и грамотрицательных палочек с отрицательным тестом на оксидазу, выделенных из клинического образца человека | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав, фасовка набора | Тестовая карта - 10 шт. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент (4,5 мл) - 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МН-бульон (9,0 мл) - 10 флаконов, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP А (2,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP В (2,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент РНЕ (2,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент IND (2,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксидазный реагент (1,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Парафиновое масло стерильное (9,0 мл) - 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тестовая карта | 96-луночная микропланшет из прозрачного пластика, заполненных биохимическими субстратами и антимикробными препаратами определенных концентраций |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Антимикробные препараты | Ампициллин, Ампициллин-сульбактам, Амоксициллин-клавулановая кислота, Пиперациллин-тазобактам, Цефалексин, Цефепим, Цефокситин, Цефтазидим, Цефтазидим-авибактам, Цефуроксим, Эртапенем, Имипенем, Меропенем, Азтреонам, Амикацин, Тобрамицин, Гентамицин, Ципрофлоксацин, Тигециклин, Колистин, Нитрофурантоин, Триметоприм-сульфаметоксазол. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Кол-во исследований в наборе | ≥ 10 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость | DL96A,D2Mini, устройство автоматическое для отбора проб Scan-10 |  | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Изолят культуры дрожжей/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор | 10 | 20.59.52.195-00000900* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | 10 | Штука |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов DL-96A, D2mini |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор реагентов предназначен для проведения 10 тестов для идентификации грибов и определения чувствительности к противогрибковым препаратам, выделенных из клинического образца человека. | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав, фасовка набора | Тестовая карта – 10 шт. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент (3,0 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ассимиляционная жидкая среда (7,0 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент AST (7,0 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тестовая карта | 96-луночная микропланшет из прозрачного пластика, заполненных биохимическими субстратами и антимикробными препаратами определенных концентраций |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Антимикробные препараты | Амфотерицин В, Итраконазол, Флуконазол, Вориконазол, Каспофунгин, Флуцитозин |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость | DL96A,D2Mini, устройство автоматическое для отбора проб Scan-10 |  | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор | 5 | 20.59.52.195-00000875* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов DL-96A, D2mini |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор реагентов предназначен для проведения 10 тестов на идентификацию и определения чувствительности к антимикробным препаратам неферментирующих бактерий и положительных по тесту на оксидазу грамотрицательных палочек, выделенных из клинического образца человека. | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав, фасовка набора | Тестовая карта – 10 шт. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент (4,5 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MH-бульон (9,0 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент NIT A (2,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент NIT B (2,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент IND (2,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оксидазный реагент (1,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Парафиновое масло стерильное (9,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тестовая карта | 96-луночная микропланшет из прозрачного пластика, заполненных биохимическими субстратами и антимикробными препаратами определенных концентраций |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Антимикробные препараты | Пиперациллин, Пиперациллин-тазобактам, Тикарциллин, Тикарциллин-клавулановая кислота, Цефепим, Цефтазидим, Цефтазидим-авибактам, Имипенем, Меропенем, Азтреонам, Амикацин, Гентамицин, Тобрамицин, Ципрофлоксацин, Левофлоксацин, Колистин, Триметоприм + сульфаметаксозол. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Кол-во исследований в наборе | ≥ 10 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость | DL96 ,D2Mini, устройство автоматическое для отбора проб Scan-10 |  | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 4 | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор | 25 | 20.59.52.195-00000875* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов DL-96A, D2mini |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор реагентов предназначен для проведения 10 тестов на идентификацию и определения чувствительности к антимикробным препаратам стафилококков и грамположительных кокков с положительным тестом на каталазу, выделенных из клинического образца человека | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав, фасовка набора | Тестовая карта– 10 шт. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент (4,5 мл) – 10 флаконов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MH-бульон (9,0 мл) – 10 флаконов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP A (2,0 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP B (2,0 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент NIT A (2,0 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент NIT B (2,0 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Парафиновое масло стерильное (7,0 мл) – 1 флакон |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тестовая карта | 96-луночная микропланшет из прозрачного пластика, заполненных биохимическими субстратами и антимикробными препаратами определенных концентраций |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Антимикробные препараты | Бензилпенициллин, Оксациллин, Цефокситин, Цефтаролин, Гентамицин, Тобрамицин, Ципрофлоксацин, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Эритромицин, Клиндамицин, Далбаванцин, Тейкопланин, Ванкомицин, Доксициклин, Миноциклин, Тетрациклин, Тигециклин, Линезолид, Даптомицин, Нитрофурантоин, Рифампицин, Триметоприм, Триметоприм-сульфаметоксазол. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Кол-во исследований в наборе | ≥ 10 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость | DL96A, D2Mini,устройство автоматическое для отбора проб Scan-10 |  | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 5 | Изолят культуры бактерий/профиль чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, набор | 5 | 20.59.52.195-00000875* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов DL-96A, D2mini |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор реагентов предназначен для проведения 10 тестов на идентификацию и определения чувствительности к антимикробным препаратам отрицательных по тесту на каталазу и грамположительных кокков, выделенных из клинического образца человека. | - | Обусловлено требованиями инструкции к анализатору | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав, фасовка набора | Тестовая карта – 10 шт. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Дилюент (3,0 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бульон для обогащения (2,5 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бульон IST (9,5 мл) – 10 флаконов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP A (2,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент VP B (2,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент PYR (1,5 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вспомогательный реагент HIP (1,5 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Парафиновое масло стерильное (7,0 мл) – 1 флакон. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инструкция по применению – 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тестовая карта | 96-луночная микропланшет из прозрачного пластика, заполненных биохимическими субстратами и антимикробными препаратами определенных концентраций |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Антимикробные препараты | Бензилпенициллин, Ампициллин, Амоксициллин, Цефтаролин, Цефтриаксон, Цефуроксим, Меропенем, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Далбаванцин, Тейкопланин, Ванкомицин, Эритромицин, Клиндамицин, Доксициклин, Тетрациклин, Тигециклин, Линезолид, Нитрофурантоин, Рифампицин, Триметоприм-сульфаметоксазол, Гентамицин (тест на устойчивость к аминогликозидам высокого уровня), Стрептомицин (тест на устойчивость к аминогликозидам высокого уровня) |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Кол-во исследований в наборе | ≥ 10 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Совместимость | DL96A, D2Mini,устройство автоматическое для отбора проб Scan-10 |  | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.