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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта
Допускается досрочная поставка партиями 


	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 (четырех)  месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13





2

13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара
	Кол-во товара
	ОКПД 2/КТРУ
	Единица измерения
	Тип характеристики
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения)
	Значения характеристик товара
	Единица измерения значения
	Обоснование дополнительных характеристик
	Инструкция заказчика 
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Альфа-фетопротеин (АФП) ИВД, калибратор
	1
	21.20.23.110-00002774*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Объем реагента
	≥ 1
	см3/мл
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии Cobas
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав калибраторов
	Альфа-фетопротеин (человека, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций в сыворотке крови человека
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность калибраторов после растворения при 2‑8 °C
	≥ 6
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Калибратор должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	2
	Альфа-фетопротеин (АФП) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	4
	21.20.23.110-00000674*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых исследований
	100
	Штука
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов Cobas e 411, Cobas e 601, Cobas е 602
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для количественного определения α1‑фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями инструкции к анализатору
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	 
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка; плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	 
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	3
	Дилюент универсальный
	1
	21.20.23.110
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Белковая матрица; консервант.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 36
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	 
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	4
	Разбавитель проб универсальный
	1
	21.20.23.110
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Раствор для разведения пробы при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного метода на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Белковая матрица; консервант.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность на борту анализатора при +20-+25°С
	≥ 3
	Месяц
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 36
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	 
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	5
	Кальцитонин ИВД, калибратор
	1
	21.20.23.110-00010152**
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Описание
	Набор для калибровки количественного анализа кальцитонина на иммунохимических анализаторах
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Состав калибраторов: 
	Калибровочный набор состоит из лиофилизированной сыворотки лошади с добавлением кальцитонина (hCT) в двух диапазонах концентрации.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора.
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Стабильность калибраторов после растворения при -20°С.
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Качественная
	Калибратор должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	6
	Кальцитонин ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	1
	21.20.23.110-00010151**
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для количественного определения человеческого кальцитонина (тиреокальцитонина) в сыворотке и плазме крови человека.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие 
	 
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество тестов в наборе
	≥ 100
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	 
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический
	20
	21.20.23.110-00011248*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых исследований
	≥ 380 ≤ 600
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Метод
	Качественный, полукачественный
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии Сobas u 601
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Кассета с тест-полосками для качественного или полуколичественного измерения  pH, лейкоцитов, нитритов, белков, глюкозы, кетонов, уробилиногена, билирубина, цвета и эритроцитов в моче на автоматическом анализаторе мочи
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество определяемых параметров
	≥ 10
	Штука
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Хранение: при температуре 2‑30 °C.
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	8
	Нейронспецифическая енолаза (NSE) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	1
	21.20.23.110/20.59.52.195-00000074*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	Количество выполняемых тестов
	100
	Штука
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов Cobas e 411, Cobas e 601, Cobas e 602
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Качественная
	Набор реагентов для количественного определения нейрон-
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	специфической енолазы (НСЕ) в сыворотке крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, собранная с использованием стандартных пробирок для образцов или с помощью пробирок с разделяющим гелем.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	 
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	Качественная
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Раствор для проведения фоновой пробы
	1
	21.20.23.110
	Упаковка 
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Раствор используемый при проведении начальной калибровки и регулировки автоматических иммунохимических анализаторов при проведении профилактического обслуживания.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Фосфатный буфер, трипропиламин, детергент, консервант
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем флакона
	≥ 50
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	10
	Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем
	2
	21.20.23.110-00005564*
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Объем реагента
	500
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии COBAS
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации в автоматических иммунохимических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Фасовка: флакон содержащий 7,5% детергент
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	11
	Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы
	1
	21.20.23.110-00010737*
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	 
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для промывки пробоотборника, аспираторов и дозаторов реагентов
	-
	-
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Чистящий раствор для промывки измерительной ячейки автоматических иммунохимических анализаторов.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	КОН, детергент.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 6
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 380
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность на борту анализатора в открытом виде
	≥ 3
	Сутки
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	12
	Тропонин T ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ
	3
	21.20.23.110-00009518*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество выполняемых тестов
	≥ 10
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Для ручной постановки анализа
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Качественный иммунологический тест для специфического определения сердечного тропонина Т в венозной крови.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав на 1 тест
	Биотинилированные мышиные моноклональные антитела против тропонина Т, мышиные моноклональные антитела, меченные золотом, против тропонина Т, буфер и нереактивные компоненты.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Венозная цельная кровь.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем образца
	≤ 150
	Мкл
	Обусловлено требованиями проведению пробоподготовки образца в лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время реакции
	≤ 20 
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Пороговое значение Тропонина Т 
	≤ 0,1
	Нг/мл
	[bookmark: RANGE!J132] 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	13
	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, калибратор
	1
	21.20.23.110/20.59.52.195-00000736*
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество флаконов в упаковке
	4
	Штука
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии COBAS
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Объём флакона
	≥ 0,5 ≤ 1
	см3/мл
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения адренокортикотропного гормона с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав калибраторов
	Лиофилизированный матрикс лошадиной сыворотки крови с добавлением адренокортикотропного гормона (синтетического) в двух диапазонах концентрации.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора
	Соответствие
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 2
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность калибраторов после растворения при -20°С.
	≥ 1
	Месяц
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Калибратор должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
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	Набор калибраторов для определения протеина S100
	1
	21.20.23.110
	Упаковка 
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор лиофилизированных сывороток крови человека для калибровки методики количественного определения содержания S100 с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав калибраторов
	S100 в двух диапазонах концентраций в матриксе сыворотки крови человека.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора.
	Соответствие 
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность калибраторов после растворения при 2‑8 °C
	≥ 4
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Калибратор должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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