13.05.2026 № 21.1-03/1061

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка лабораторного оборудования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская д. 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | Поставка осуществляется в течение 90 (девяносто) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Одна партия |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрен |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрены |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрены |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 24.12.2024 № 1875 - ограничение (прил. 2, п. 306) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывает участник |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 2 штуки |

13.Описание объекта закупки

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | КОД ОКПД2 /КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифуга-вортекс | № п/п; Наименование показателя/Технические характеристики; Значение показателей; Единица измерения; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. Технические характеристики:. 1.1; Предназначен: оборудование, которое совмещает функции центрифугирования и вортексирования (встряхивания) образцов; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.2; Диапазон установки скорости центрифугирования – нижнее значение; ≥; 300; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.3; Диапазон установки скорости центрифугирования – верхнее значение; ≤; 1500; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.4; Шаг установки скорости центрифугирования; ≤; 100; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.5; Диапазон установки скорости вортексирования – нижнее значение; ≥; 300; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.6; Диапазон установки скорости вортексирования – верхнее значение; ≤; 1200; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.7; Шаг установки скорости вортексирования; ≤; 100; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.8; Относительная центробежная сила; ≥; 185; g; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.9; Установка времени центрифугирования – нижнее значение; ≥; 1; секунда; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.10; Установка времени центрифугирования – нижнее значение; ≤; 30; минута; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.11; Установка времени вортексирования; ≥; 0-60; секунда; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.12; Максимальное число циклов; ≥; 999; штука; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.13; Наличие жидкокристалического дисплея 2х16 символов; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.14; Наличие крышки с замком; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.15; Наличие звукового сигнала таймера; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.16; Диаметр рабочей камеры; ≥; 210; мм; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.17; Совместимость с 96-луночными ПЦР-планшетами; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.18; Возможность установки адаптеров для 96-луночных ПЦР-планшетов с полуюбкой и без юбки, а также адаптеров для 384-луночных ПЦР-планшетов; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. | шт | 1 | 26.60.12.129 |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | КОД ОКПД2 /КТРУ |
| 2. | Термошейкер | № п/п; Наименование показателя/Технические характеристики; Значение показателей; Единица измерения; Инструкция по заполнению характеристик в заявке. Технические характеристики:. 1.1; Предназначен: лабораторное оборудование для перемешивания образцов и поддержания заданной температуры; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.2; Диапазон установки температуры – нижнее значение; ≥; +25; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.3; Диапазон установки температуры – верхнее значение; ≤; +100; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.4; Диапазон регулирования скорости – нижнее значение; ≥; 250; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.5; Диапазон регулирования скорости – нижнее значение; ≤; 1400; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.6; Шаг установки скорости; ≤; 10; об/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.7; Орбита; ≥; 2; мм; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.8; Тип перемешивания - орбитальный; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.9; Цифровая установка времени: от 1 минуты до 96 часов/непрерывно; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.10; Шаг установки температуры; ≤; 0,1; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.11; Стабильность температуры; ≤; 0,1; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.12; Точность температуры при +37°C; ≤; 0,5; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.13; Равномерность распределения температуры по блоку при +37°C; ≤; 0,1; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.14; Равномерность распределения температуры по блоку при +100°C; ≤; 0,2; градус; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.15; Средняя скорость нагрева в диапазоне от +25°C до +100°C; ≥; 4; градус/мин; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.16; Наличие жидкокристалического дисплея 16х2 знаков; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.17; Наличие звукового сигнала таймера; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.18; Микропроцессор, контролирующий время, скорость и температуру; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.19; Максимальное время непрерывной работы; ≥; 168; час; участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. 1.20; Наличие внешнего блока питания; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. 1.21; Наличие термоблока на 24 микропробирки объемом 2 мл; да; -; -; значение характеристики не может измениться участником закупки. | шт | 1 | 26.60.12.129 |