15.06.2026 № 21.1-03/1298

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка кондиционеров с монтажом (1875 - преимущество) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 15 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции (ОКПД2/ КТРУ) | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во | Ед. изм | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение х-к. | Ед. изм х-к. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
| 1 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130/28.25.12.130-00000010 |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 17 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 3.5 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R32 или R410 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работоспособность системы (без потери производительности) при максимальном перепаде высот между наружным и внутренним блоками | ≥ 10 | Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при значительном перепаде высот между блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев дренажа при отрицательной наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность в режиме охлаждения | ≤ 4,5 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130/28.25.12.130-00000010 |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 5.5 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R32 или R410 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работоспособность системы (без потери производительности) при максимальном перепаде высот между наружным и внутренним блоками | ≥ 10 | Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при значительном перепаде высот между блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность в режиме охлаждения | ≤ 6,5 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130/28.25.12.130-00000010 |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 10 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Настенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R32 или R410 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работоспособность системы (без потери производительности) при максимальном перепаде высот между наружным и внутренним блоками | ≥ 5 | Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при значительном перепаде высот между блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев дренажа при отрицательной наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работа в режиме обогрева при наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) -30°С «Зимний пакет» | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность в режиме охлаждения | ≤ 12 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130/28.25.12.130-00000010 |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 10 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Кассетный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R32 или R410 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев дренажа при отрицательной наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность в режиме охлаждения | ≤ 12 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кондиционер бытовой | 28.25.12.130/28.25.12.130-00000010 |  | Вид кондиционера | Сплит-система |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Шт. |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные функции: | Режим автоматической поддержки температуры; Режим осушения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Инверторный тип кондиционера | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения) | не ниже А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность в режиме охлаждения | ≥ 10 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режим работы кондиционера | Обогрев; Охлаждение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип фреона | R32 или R410 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высокая удельная производительность и возможность работать в условиях высокого давления, необходимо для надежной работы кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работоспособность системы (без потери производительности) при максимальном перепаде высот между наружным и внутренним блоками | ≥ 20 | Метров | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при значительном перепаде высот между блоками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев дренажа при отрицательной наружной температуре воздуха (гарантированная эксплуатация при отрицательной наружной температуре) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гарантированная работа кондиционера при низких температурах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная мощность в режиме охлаждения | ≤ 12 | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Избыточная потребляемая мощность в электросети ведет к ее перегрузке, так как ток превышает допустимые значения для проводки, вызывая нагрев, оплавление изоляции и возгорание, а также срабатывание защитных устройств, таких как автоматические выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Место установки оборудования

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Место монтажа: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68, Литера А, В, И, Е, З. | Расстояние от наружного до внутреннего блока не более, м | Расстояние до ближайшего силового щита не более, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Хирургический корпус, 2 этаж, Отделение Реанимации (Комната для НС) | 25 | 20 |
| 2. | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Хирургический корпус, 2 этаж, Отделение Реанимации (кабинет старшей медицинской сестры) | 25 | 20 |
| 3 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Хирургический корпус, 2 этаж, Отделение Реанимации (кабинет заведующего) | 25 | 20 |
| 4 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Лабораторный корпус, 2 этаж, Патологоанатомическое отделение с прозектурой, кабинет №2.17 | 25 | 20 |
| 5 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Лабораторный корпус, 4 этаж, Отдел организации доклинических и клинических исследований, кабинет №4.13 | 25 | 20 |
| 6 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 4 этаж, Отделение опухолей молочной железы, кабинет №4.27 (сестринская) | 25 | 20 |
| 7 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Корпус Высоких энергий, Радиотерапия, Ординаторская, кабинет №23 | 25 | 20 |
| 8 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Корпус Высоких энергий, Радиотерапия, Ординаторская, кабинет №24 | 25 | 20 |
| 9 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Корпус Высоких энергий, Радиотерапия, Ординаторская, кабинет №25 | 25 | 20 |
| 10 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 1 этаж, кабинет №1.42 (Контроль качества и безопасности медицинской деятельности) | 25 | 20 |
| 11 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 1 этаж, Отделение лучевой диагностики, кабинет №1.71 | 25 | 20 |
| 12 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 1 этаж, Отделение лучевой диагностики, кабинет №1.75 (демонтаж 1 шт.) | 25 | 20 |
| 13 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Административный корпус, 1 этаж, Бухгалтерия (помещение №3 по ПИБ 2022) | 25 | 20 |
| 14 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 4 этаж, отделение молочной железы, пом. №884 по ПИБ 2025 | 25 | 20 |
| 15 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Административный корпус 2 этаж, кабинет заместителя директора по ИТ службе | 25 | 20 |
| 16 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Хозяйственный корпус, 2 этаж, кабинет Руководителя службы ИТ | 25 | 20 |
| 17 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Лабораторный корпус, 4 этаж, кабинет ИТ службы | 25 | 20 |
| 18 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Хирургический корпус, 2 этаж, Отделение Реанимации (помещение склада (Барзал)) | 25 | 20 |
| 19 | Кондиционер бытовой | Шт. | 2 | Вспомогательный корпус, 1 этаж, Прачечная (гладильная) | 25 | 20 |
| 20 | Кондиционер бытовой | Шт. | 2 | Вспомогательный корпус, 1 этаж, Прачечная (машинное помещени) | 25 | 20 |
| 21 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 4 этаж, Отделение опухолей молочной железы, Холл (№811 по ПИБ 2022) | 25 | 20 |
| 22 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Клинический корпус, 4 этаж, Отделение опухолей молочной железы, Холл (№860 по ПИБ 2022) | 25 | 20 |
| 23 | Кондиционер бытовой | Шт. | 1 | Корпус Высоких энергий, отделение радиотерапии, 1 этаж, Коридор, у помещения №19 | 25 | 20 |

2. Требования к установке оборудования

| № |  | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер бытовой | Наружные блоки устанавливаются на кровле или фасаде (в существующие корзины (при наличии)) здания. Бурение перекрытий. Внутренние блоки кондиционеров монтируются в помещении. *При выполнении работ по монтажу и демонтажу наружного блока системы кондиционирования необходимо демонтировать и смонтировать в исходное состояние элементы декоративных корзин и плиты вентилируемого фасада (повреждение элементов декоративных корзин и вентилируемого фасада Исполнитель восстанавливает за свой счет). Фреонопровод (медная труба, каучуковый утеплитель, межблочный кабель, силовой кабель), не более 25 метров, прокладывается в помещении в пространстве стеновых панелей или в кабель канале, а на улице в пространстве вентилируемого фасада между утеплителем и плитами вентилируемого фасада. Слив дренажа: - В канализацию, с использованием сифона с гидрозатвором, прокладывается в пространстве стеновых панелей помещений. Из помещения прокладывать дренажную трубу в кабель-канале через стену в смежное помещение с раковинной, заменить сифон раковины с возможностью подключения сифона с гидрозатвором. - Отвод дренажа от внутренних блоков организовывать в канализацию путем установки дренажных помп в внутренние блоки системы, прокладывать дренажную трубу в кабель-канале соответствующего размера. - Отвод дренажа организовать через стену на улицу с обязательным подогревом дренажной трубки. Вариант слива дренажа согласовать с Заказчиком. Электропитание проводится в силовые щиты, длина силовой линии 20 метров для каждой системы, установить в силовой щит автоматический выключать соответствующего номинала. Бурение отверстий в стенах на этаже отделений выполнять с применением пылесоса, с последующей герметизацией противопожарной пеной всех отверстий. Проход кабельной линии через стену осуществить при помощи гильзы (металлической или ПВХ) . Проведение пусконаладочных работ. |

3. Порядок и условия работ по установке оборудования:

3.1. Монтаж проводится на территории Заказчика в действующем отделении, силами и за счет средств Исполнителя.

4.2. Необходимо демонтировать существующие кондиционеры в помещениях Заказчика в количестве 1 (одной) штуки, место хранения (на территории Заказчика) демонтируемого оборудования будет указано Заказчиком дополнительно.

4.3. Исполнитель обеспечивает наличие оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при монтаже оборудования.

4.4. Монтаж проводится согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

4.5. Считается, что Исполнитель включил все возможные риски по оказанию Услуг, даже прямо не указанные в техническом задании Заказчика, но необходимые для оказания Услуг.

4.6. При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

4.7. Наличие защитного экран-отражателя для кондиционера обязательна (стоимость экранов, их поставка и монтаж входит в стоимость Контракта).

4.8. При монтаже системы кондиционирования Исполнитель обязан исключить нарушения функционирования структурных подразделений Заказчика (исключить отселения сотрудников и нарушения их графика и режима работы), при невозможности выполнения работы в будние дни с 9:00 до 17:30, работы проводить в нерабочее время после 17:30, а также в выходные или праздничные дни (работы после 17:30 и выходные дни согласовываются с Заказчиком дополнительно).

4.9. Все материалы, оборудование, конструкции, необходимые для выполнения работ, должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, соответствующие требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений, удостоверяющие их качество; копии документов, подтверждающих качество материалов, должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4.10. Все используемые материалы предоставляются исполнителем, любые материалы необходимые для монтажа оборудования и достижения потребительской ценности, предоставляются и монтируются Поставщиком в рамках исполнения обязательств.

4.11. При выполнении работ Исполнитель должен предоставить фотоотчет о проведении скрытых работ (прокладка фреонопровода, кабельной линии, проход кабельной линии через стену).

4.12. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

4.13. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает уборку и вывоз строительного мусора из помещения, где производился монтаж оборудования.

4.14. Монтируемые элементы системы кондиционирования воздуха должны как можно меньше нарушать интерьер и существующую отделку помещения. При прокладке кабельных и фреоновых коммуникаций должны в максимальной степени использоваться существующие архитектурно-строительные решения, позволяющие вести скрытую проводку (подвесные потолки и т.п.).

4.15. После выполнения монтажной работы, Исполнитель обязан самостоятельно вывезти и утилизировать строительный мусор, возникший в результате проведения работ.

- Требования к Поставщику:

Поставщиком производится доставка; разгрузка; установка с подключением к существующим сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации; ввод в эксплуатацию; обучение персонала; вывоз упаковки, а также образовавшийся при монтаже строительный мусор. Все мероприятия выполняются квалифицированном персоналом Поставщика.

На следующий день после подписания Контракта, Поставщик обязан представить Покупателю копии удостоверений, заверенных подписью руководителя Поставщика и печатью Поставщика, рабочих, прошедших обучение и имеющих допуски по охране труда (приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020; приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020), пожарной безопасности, по электробезопасности (не ниже Ⅱ группы до 1000В), для работающих с электроинструментом, допуск для работы на высоте.

- Результат оказания Услуг

Результатом оказания услуг является работоспособность оборудования во всех режимах, предусмотренных заводом изготовителем.