28.11.2023 № 05-07/1555

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 30.11.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (две). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | преимущества инвалидам |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 32.50.50.190-00000695* | Набор изделий, предназначенных для введения анальгетика или анестетика (не относящихся к данному виду) в эпидуральное пространство с целью обезболивания. Набор состоит из иглы и/или катетера и дополнительных изделий, используемых во время проведения процедуры (например, шприца, перевязочного материала, проводника, интродьюсера) и может предназначаться для разового или непрерывного введения. Изделие не предназначено для интратекальной анестезии. Это изделие для одноразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | штука | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эпидуральная игла Туохи, прозрачный павильон, мандрен с указателем положения среза иглы, несъемные крылышки, разметка иглы по всей длине | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Игла со срезом типа Туохи разработана специально для пункции эпидурального пространства. Определенные размеры иглы необходимо учитывать при проведении пункции пациентам с разной конституцией тела. Прозрачный павильон позволяет визуализировать движении жидкости. Указатель положения среза иглы позволяет медицинскому специалисту точно расположить иглу во время пункции. Разметка иглы через каждый см позволяет определить глубину введения иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | 18 G/1,30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | не менее 80 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг разметки по длине иглы | 1 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухслойный эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного гидрофильного полиуретана, три встроенные в материал Rg-контрастные полоски, конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями, четкая нестираемая маркировка длины и кончика | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наружный слой из термопластичного полиуретана создает внешнюю мягкую оболочку катетера, снижающую травматизацию тканей. Внутренний слой из полиамида обеспечивает необходимую жесткость катетера для введения в эпидуральное пространство. Встроенные Rg- контрастные полоски позволяют эффективно контролировать положение катетера. Предустановленный направитель снижает время на подготовку к процедуре, исключает контаминацию кончика катетера. Маркировка длины для определения глубины введения катетера. Конусообразный атравматичный наконечник предотвращает риск перфорации ТМО. Шесть боковых отверстий для устранения риска мозаичного распределения анестетика в эпидуральном пространстве. Указанные диаметр и длина катетера подходят для большинства поступающих в стационар пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр катетера | не менее 0,85 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | не менее 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера; | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Система фиксации катетера, позволяющая соединить его с дополнительными компонентами, обеспечивающими введение анестетика или повышающими безопасность процедуры, снижает риск отсоединения катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц для методики «потери сопротивления» со специальной градуировкой, отличной от градуировки инъекционных шприцев, разъем Люэр, без латекса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шприц для методики «потери сопротивления» позволяет быстро, точно и безопасно определить попадание иглы в эпидуральное пространство. Специальная градуировка шприца «потери сопротивления», отличная от градуировки инъекционных шприцев, предупреждает вероятность использования неподходящего шприца для данной методики. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антибактериальный фильтр устойчив к давлению | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Антибактериальный фильтр задерживает бактерии и твердые частицы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина фильтра | не более 0,2 | Микрометр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 32.50.50.190-00000695* | Набор изделий, предназначенных для введения анальгетика или анестетика (не относящихся к данному виду) в эпидуральное пространство с целью обезболивания. Набор состоит из иглы и/или катетера и дополнительных изделий, используемых во время проведения процедуры (например, шприца, перевязочного материала, проводника, интродьюсера) и может предназначаться для разового или непрерывного введения. Изделие не предназначено для интратекальной анестезии. Это изделие для одноразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эпидуральная игла Туохи, прозрачный павильон, мандрен с указателем положения среза иглы, несъемные крылышки,разметка иглы по всей длине | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Игла со срезом типа Туохи разработана специально для пункции эпидурального пространства. Определенные размеры иглы необходимо учитывать при проведении пункции пациентам с разной конституцией тела. Прозрачный павильон позволяет визуализировать движении жидкости. Указатель положения среза иглы позволяет медицинскому специалисту точно расположить иглу во время пункции. Разметка иглы через каждый см позволяет определить глубину введения иглы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | 20 G/ 0,9 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | не более 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг разметки по длине иглы | 1 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухслойный эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного гидрофильного полиуретана, три встроенные в материал Rg-контрастные полоски, конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями, четкая нестираемая маркировка длины и кончика. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наружный слой из термопластичного полиуретана создает внешнюю мягкую оболочку катетера, снижающую травматизацию тканей. Внутренний слой из полиамида обеспечивает необходимую жесткость катетера для введения в эпидуральное пространство. Встроенные Rg- контрастные полоски позволяют эффективно контролировать положение катетера. Предустановленный направитель снижает время на подготовку к процедуре, исключает контаминацию кончика катетера. Маркировка длины для определения глубины введения катетера. Конусообразный атравматичный наконечник предотвращает риск перфорации ТМО. Шесть боковых отверстий для устранения риска мозаичного распределения анестетика в эпидуральном пространстве. Указанные диаметр и длина катетера подходят для большинства поступающих в стационар пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр катетера | 24 G |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | не менее 720 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Система фиксации катетера, позволяющая соединить его с дополнительными компонентами, обеспечивающими введение анестетика или повышающими безопасность процедуры, снижает риск отсоединения катетера. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц для методики «потери сопротивления» со специальной градуировкой, отличной от градуировки инъекционных шприцев, разъем Люэр, без латекса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шприц для методики «потери сопротивления» позволяет быстро, точно и безопасно определить попадание иглы в эпидуральное пространство. Специальная градуировка шприца «потери сопротивления», отличная от градуировки инъекционных шприцев, предупреждает вероятность использования неподходящего шприца для данной методики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антибактериальный фильтр устойчив к давлению | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Антибактериальный фильтр задерживает бактерии и твердые частицы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина фильтра | не более 0,2 | Микрометр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехкомпонентный шприц, Люэр лок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительные компоненты набора, необходимы для повышения безопасности пациента и качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект для эпидуральной анестезии, не содержащий лекарственные средства | 32.50.50.190-00000695* | Набор изделий, предназначенных для введения анальгетика или анестетика (не относящихся к данному виду) в эпидуральное пространство с целью обезболивания. Набор состоит из иглы и/или катетера и дополнительных изделий, используемых во время проведения процедуры (например, шприца, перевязочного материала, проводника, интродьюсера) и может предназначаться для разового или непрерывного введения. Изделие не предназначено для интратекальной анестезии. Это изделие для одноразового использования. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | Эпидуральная игла Туохи, прозрачный павильон, мандрен с указателем положения среза иглы, несъемные крылышки, разметка иглы по всей длине | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Игла со срезом типа Туохи разработана специально для пункции эпидурального пространства. Определенные размеры иглы необходимо учитывать при проведении пункции пациентам с разной конституцией тела. Прозрачный павильон позволяет визуализировать движении жидкости. Указатель положения среза иглы позволяет медицинскому специалисту точно расположить иглу во время пункции. Разметка иглы через каждый см позволяет определить глубину введения иглы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | 18 G/1,3 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | не более 120 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг разметки по длине иглы | 1 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двухслойный эпидуральный катетер с предустановленным направителем: основа из полиамида, наружная оболочка из термоэластичного гидрофильного полиуретана, три встроенные в материал Rg-контрастные полоски, конусообразный атравматичный наконечник с шестью отверстиями, четкая нестираемая маркировка длины и кончика. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наружный слой из термопластичного полиуретана создает внешнюю мягкую оболочку катетера, снижающую травматизацию тканей. Внутренний слой из полиамида обеспечивает необходимую жесткость катетера для введения в эпидуральное пространство. Встроенные Rg- контрастные полоски позволяют эффективно контролировать положение катетера. Предустановленный направитель снижает время на подготовку к процедуре, исключает контаминацию кончика катетера. Маркировка длины для определения глубины введения катетера. Конусообразный атравматичный наконечник предотвращает риск перфорации ТМО. Шесть боковых отверстий для устранения риска мозаичного распределения анестетика в эпидуральном пространстве. Указанные диаметр и длина катетера подходят под большинство поступающих в стационар пациентов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр катетера | не более 0,85 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | не менее 1000 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Снэп лок для соединения катетера с фильтром или шприцем, с визуальным контролем катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Система фиксации катетера, позволяющая соединить его с дополнительными компонентами, обеспечивающими введение анестетика или повышающими безопасность процедуры, снижает риск отсоединения катетера. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц для методики «потери сопротивления» со специальной градуировкой, отличной от градуировки инъекционных шприцев, разъем Люэр, без латекса | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шприц для методики «потери сопротивления» позволяет быстро, точно и безопасно определить попадание иглы в эпидуральное пространство. Специальная градуировка шприца «потери сопротивления», отличная от градуировки инъекционных шприцев, предупреждает вероятность использования неподходящего шприца для данной методики. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Антибактериальный фильтр устойчив к давлению | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Антибактериальный фильтр задерживает бактерии и твердые частицы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина фильтра | не более 0,2 | Микрометр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адгезивный фиксатор антибактериального фильтра | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предупреждение смещения катетера или его случайного извлечения. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коннектор Луера для магистрали для внутривенных вливаний/шприца, стерильный | 32.50.50.190-00000524 | Стерильное изделие, при помощи которого собирают магистраль для внутривенных вливаний путем подсоединения трубок, запорных кранов, адаптеров/коннекторов и шприцев к магистрали для внутривенных вливаний; может также использоваться для соединения шприца с адаптером для флакона. Изделие имеет соединение типа Луера (Луер-слип или Луер-лок) на каждом конце и может обладать свойствами, препятствующими протеканию (защита от капель), вытеканию и проникновению материалов (т.е., потенциально опасных лекарственных средств, микробов), или минимизирующими возможность аэрозолизации; изделие не содержит клапанного механизма или закрытой камеры компенсации давления. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптер инфузионный с прямоточным каналом для герметичного соединения принадлежностей для инфузионной терапии; | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прямоточный канал необходим для свободного тока жидкости через адаптер при проведении инфузионной терапии; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | прозрачный поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Указание на материал необходимо для принятия решения о совместимости изделия с лек. препаратами и предупреждения возникновения аллергических реакций у пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип соединения | Люэр наружный/ Рекорд внутренний. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тип соединения Рекорд внутренний необходим для соединения с устройствами типа Рекорд. |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)