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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]18.12.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 10.12.2026. Максимальное количество партий - 2 (две).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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	13.Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	 
 Обоснование дополнительных характеристик 
	Количество (объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС %


	Цена за ед. без НДС

	Сумма без НДС



	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования
	32.50.13.190-00007434*
	
Длина рабочей части
	
≥ 260 и ≤ 270
	
мм
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Длина инструмента и его рабочей части - это параметр, который влияет на возможность его доступа к органам и тканям в глубине операционного поля
	6
	штука
	
	
	
	

	
	
	
	Описание
	Материал рабочей части - нержавеющая сталь. Муфта вращения - наличие, Рычаг регулировки артикуляции - наличие, Кнопка отсоединения загрузочного устройства - наличие, Рычаг рукоятки для закрытия браншей и прошивания тканей - наличие, Кнопка предохранителя с ручной активацией прошивания на рычаге рукоятки - наличие, Рукоятка возврата ножа в исходное положение и принудительного раскрытия браншей - наличие. Упорная часть рукоятки с антискользящим покрытием. Цифровая индикация положения ножа в 3-х позициях (30, 45, 60).
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал - для обеспечения жесткости конструкции и защиты механизма степлера от внешних воздействий. Муфта - для обеспечения поворота рабочей части вокруг продольной оси степлера с целью обеспечения позиционирования и захвата тканей. Рычаг - для обеспечения жесткой фиксации бранш инструмента в выбранной позиции. Кнопка - для обеспечения смены загрузочного устройства или разборки степлера перед утилизацией. Рычаг рукоятки - для обеспечения закрытия и открытия бранш степлера, а также последовательного прошивания тканей.Кнопка предохранителя -для обеспечения активации функции прошивания. Рукоятка возврата ножа - Используется для открытия браншей после введения степлера в операционное поле, а также в период выбора позиции для наложения шва на ткани. Антискользящее покрытие - для уверенного захвата степлера и его надежной фиксации в руке хирурга и операционной сестры. Цифровая индикация положения ножа - для обеспечения контроля за длиной шва.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Артикуляция в каждую сторону,градус 
	
≥ 45
	 
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения позиционирования бранш степлера в операционном поле под разными углами относительно тканей и органов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Количество фиксированных положений при артикуляции
	
≥ 7
	
шт
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Число положений отражает возможность позиционирования бранш под разными углами в зависимости от вида оперативного вмешательства
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Ротация
	
≥ 360
	
 градус
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения поворота рабочей части вокруг продольной оси степлера с целью обеспечения позиционирования и захвата тканей
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Количество прошиваний
	
≥ 23
	
раз
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Дополнительный параметр отражающий гарантированное число возможных активаций рычага степлера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Извлекатель сменного картриджа
	
≥ 1
	
шт
	
Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	Дополнительная принадлежность для безопасного и быстрого извлечения картриджа из браншей степлера
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




Функциональные  характеристики
	Предназначен для использования у одного пациента, Стерильный, Индивидуальная упаковка, Для использования с загрузочными устройствами модели SMG, производства Тачстоун Интернешнл Медикал Сайенс Ко.,имеющимися у Заказчика
	 
	




Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Дополнительное указание на кратность применения медицинского изделия, Дополнительный параметр для описания условий подготовки инструмента к медицинским манипуляциям. Для обеспечения совместимости медицинского изделия с компонентами находящимися в эксплуатации у Заказчика
	
	
	
	
	
	



* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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