02.11.2026 № 21.1-03/2307

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 18.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 10.12.2026. Максимальное количество партий - 2 (две). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

| 13.Описание объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование дополнительных характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степлер линейный ручной режущий эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007434* | Длина рабочей части | ≥ 260 и ≤ 270 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Длина инструмента и его рабочей части - это параметр, который влияет на возможность его доступа к органам и тканям в глубине операционного поля | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Описание | Материал рабочей части - нержавеющая сталь. Муфта вращения - наличие, Рычаг регулировки артикуляции - наличие, Кнопка отсоединения загрузочного устройства - наличие, Рычаг рукоятки для закрытия браншей и прошивания тканей - наличие, Кнопка предохранителя с ручной активацией прошивания на рычаге рукоятки - наличие, Рукоятка возврата ножа в исходное положение и принудительного раскрытия браншей - наличие. Упорная часть рукоятки с антискользящим покрытием. Цифровая индикация положения ножа в 3-х позициях (30, 45, 60). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал - для обеспечения жесткости конструкции и защиты механизма степлера от внешних воздействий. Муфта - для обеспечения поворота рабочей части вокруг продольной оси степлера с целью обеспечения позиционирования и захвата тканей. Рычаг - для обеспечения жесткой фиксации бранш инструмента в выбранной позиции. Кнопка - для обеспечения смены загрузочного устройства или разборки степлера перед утилизацией. Рычаг рукоятки - для обеспечения закрытия и открытия бранш степлера, а также последовательного прошивания тканей.Кнопка предохранителя -для обеспечения активации функции прошивания. Рукоятка возврата ножа - Используется для открытия браншей после введения степлера в операционное поле, а также в период выбора позиции для наложения шва на ткани. Антискользящее покрытие - для уверенного захвата степлера и его надежной фиксации в руке хирурга и операционной сестры. Цифровая индикация положения ножа - для обеспечения контроля за длиной шва. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Артикуляция в каждую сторону,градус | ≥ 45 |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения позиционирования бранш степлера в операционном поле под разными углами относительно тканей и органов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фиксированных положений при артикуляции | ≥ 7 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Число положений отражает возможность позиционирования бранш под разными углами в зависимости от вида оперативного вмешательства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ротация | ≥ 360 | градус | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения поворота рабочей части вокруг продольной оси степлера с целью обеспечения позиционирования и захвата тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество прошиваний | ≥ 23 | раз | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Дополнительный параметр отражающий гарантированное число возможных активаций рычага степлера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Извлекатель сменного картриджа | ≥ 1 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Дополнительная принадлежность для безопасного и быстрого извлечения картриджа из браншей степлера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функциональные характеристики | Предназначен для использования у одного пациента, Стерильный, Индивидуальная упаковка, Для использования с загрузочными устройствами модели SMG, производства Тачстоун Интернешнл Медикал Сайенс Ко.,имеющимися у Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительное указание на кратность применения медицинского изделия, Дополнительный параметр для описания условий подготовки инструмента к медицинским манипуляциям. Для обеспечения совместимости медицинского изделия с компонентами находящимися в эксплуатации у Заказчика |  |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.