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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]19.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	

Единица измерения характеристики
	Обоснование включения характеристики
	Инструкция по заполнению
	Единица измерения
	Количество
	

Страна происхождения
	


НДС%
	


Цена за единицу без
НДС
	

Сумма без НДС

	1
	Декальцинирующий раствор ИВД
	21.20.23.110-00006151
	Объем реагента
	≥ 1000 
	Кубический сантиметр; миллилитр
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Упаковка
	20
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	2
	Декальцинирующий раствор ИВД
	21.20.23.110-00006150*
	Объем реагента
	≥2500
	Кубический сантиметр; миллилитр
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Упаковка
	5
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Назначение
	Декальцификатор с высокой скоростью действия активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях
	
	Для ускоренной декальцинации больших костных фрагментов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Жидкость адгезивная
	21.20.23.110
	Готовый раствор для создания адгезивного покрытия предметных стекол
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Упаковка
	2
	
	
	
	

	
	
	
	В упаковке флаконов
	не менее 3
	шт
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объём флакона 
	не менее 18 и не более 19
	мл
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Каждый флакон имеет крышку с кисточкой для ручного нанесения адгезива
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Продукт не требует хранения в холодильнике
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полностью готов к использованию
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Подходит в том числе для иммуногистохимических исследований
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	4
	Ретикулин/Гордон и Свит, краситель ИВД, набор
	21.20.23.110-00000755**
	Количество выполняемых тестов
	≥100 
	шт
	Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Набор
	3
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Назначение
	Набор готовых растворов для выявления аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани.
	
	Уточнение назначения красителя
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Состав набора
	А. Раствор перманганата калия, не менее 30 мл; В. Раствор кислоты серной, не менее 30 мл ; C. Раствор кислоты щавелевой, не менее 30 мл ; D. Раствор сульфата железа аммония, не менее 30 мл; E. Раствор аммиачного серебра, не менее 30 мл; F. Раствор формалина, не менее 30 мл; G. Раствор тиосульфата натрия, не менее 30 мл
	
	Методика предполагает использование этих реагентов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	5
	Муцикармин краситель ИВД, набор
	21.20.23.110-00000748**
	Количество выполняемых тестов
	≥100
	шт
	Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Набор
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Состав набора
	А. Гематоксилин Майера, не менее 30 мл В. Муцикармин Майера, не менее 30 мл C. Раствор оранжевого G, 30 мл
	
	Методика предполагает использование этих реагентов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	6
	Метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (GMS) ИВД, набор
	21.20.23.110-00009641
	Назначение
	Для ручной постановки анализа
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Набор
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	7
	Окрашивание по Граму ИВД, набор
	21.20.23.110-00005281**
	Состав набора: раствор кристаллического фиолетового
	≥ 30,0
	мл
	Используется  в качестве основного красителя в соответствии с методикой окраски.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Набор
	3
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Состав набора: раствор Люголя
	≥ 30,0
	мл
	Используется для фиксации основного красителя в соответствии с методикой окраски.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Состав набора: сафранин
	≥ 30,0
	мл
	Используется в качестве контрастного красителя в соответствии с методикой окраски.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	
	
	
	

	8
	Краситель для кислотоустойчивых бактерий ИВД, набор
	21.20.23.110-00000610*
	Количество выполняемых тестов
	≥ 100
	шт
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Набор
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Состав набора
	A. Раствор карболового фуксина; B. Дифференцирующий раствор; C. Раствор метиленового синего
	
	Методика предполагает использование этих реагентов.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	9
	Краситель для эластических волокон ИВД, набор
	21.20.23.110-00001448**
	Количество выполняемых тестов
	≥ 100
	шт
	Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Набор
	1
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Состав набора
	А. Раствор кислоты йодной, не менее 30 мл; В. Раствор резорцин-фуксина, не менее 3*30 мл;  C.Раствор дифференцирующий, не менее 30 мл
	
	Методика предполагает использование этих реагентов
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	

	10
	Толуидиновый синий O раствор ИВД
	21.20.23.110-00000935**
	Объем 
	не менее 1000
	мл
	Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Упаковка
	3
	
	
	
	

	11
	Краска для маркировки
	21.20.23.110
	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Упаковка
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	красный
	
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	не менее 1
	л
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	12
	Краска для маркировки
	21.20.23.110
	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Упаковка
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	синий
	
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	не менее 1
	л
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	13
	Краска для маркировки
	21.20.23.110
	Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Упаковка
	1
	
	
	
	

	
	
	
	Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.
	соответствие
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Цвет
	зеленый
	
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем
	не менее 1
	л
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	14
	10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД
	21.20.23.110-00005837*
	Объем реагента
	≥5000
	Кубический сантиметр; миллилитр
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Упаковка
	1 368
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Верхняя граница диапазона значения pH
	7.4
	
	Нейтральный pH препятствует образованию формалинового пигмента.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Нижняя граница диапазона значения pH
	7
	
	Нейтральный pH препятствует образованию формалинового пигмента
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	
	
	
	

	15
	Эозин Y раствор ИВД
	21.20.23.110-00001279
	Объем реагента
	≥1000
	Кубический сантиметр; миллилитр
	В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Штука
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	Форма выпуска
	Водный раствор
	
	В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	
	
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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