12.08.2026 № 21.1-03/1716

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 19.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование включения характеристики | Инструкция по заполнению | Единица измерения | Количество | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Декальцинирующий раствор ИВД | 21.20.23.110-00006151 | Объем реагента | ≥ 1000 | Кубический сантиметр; миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Декальцинирующий раствор ИВД | 21.20.23.110-00006150* | Объем реагента | ≥2500 | Кубический сантиметр; миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Декальцификатор с высокой скоростью действия активен в отношении всех минерализованных тканей: компактной костной ткани, кальциевых конкреций и депозитов в мягких тканях |  | Для ускоренной декальцинации больших костных фрагментов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жидкость адгезивная | 21.20.23.110 | Готовый раствор для создания адгезивного покрытия предметных стекол | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Упаковка | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке флаконов | не менее 3 | шт |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём флакона | не менее 18 и не более 19 | мл |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каждый флакон имеет крышку с кисточкой для ручного нанесения адгезива | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продукт не требует хранения в холодильнике | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полностью готов к использованию | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подходит в том числе для иммуногистохимических исследований | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ретикулин/Гордон и Свит, краситель ИВД, набор | 21.20.23.110-00000755** | Количество выполняемых тестов | ≥100 | шт | Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Набор готовых растворов для выявления аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. |  | Уточнение назначения красителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора | А. Раствор перманганата калия, не менее 30 мл; В. Раствор кислоты серной, не менее 30 мл ; C. Раствор кислоты щавелевой, не менее 30 мл ; D. Раствор сульфата железа аммония, не менее 30 мл; E. Раствор аммиачного серебра, не менее 30 мл; F. Раствор формалина, не менее 30 мл; G. Раствор тиосульфата натрия, не менее 30 мл |  | Методика предполагает использование этих реагентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Муцикармин краситель ИВД, набор | 21.20.23.110-00000748** | Количество выполняемых тестов | ≥100 | шт | Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора | А. Гематоксилин Майера, не менее 30 мл В. Муцикармин Майера, не менее 30 мл C. Раствор оранжевого G, 30 мл |  | Методика предполагает использование этих реагентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (GMS) ИВД, набор | 21.20.23.110-00009641 | Назначение | Для ручной постановки анализа |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Набор | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Окрашивание по Граму ИВД, набор | 21.20.23.110-00005281** | Состав набора: раствор кристаллического фиолетового | ≥ 30,0 | мл | Используется в качестве основного красителя в соответствии с методикой окраски. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора: раствор Люголя | ≥ 30,0 | мл | Используется для фиксации основного красителя в соответствии с методикой окраски. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора: сафранин | ≥ 30,0 | мл | Используется в качестве контрастного красителя в соответствии с методикой окраски. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Краситель для кислотоустойчивых бактерий ИВД, набор | 21.20.23.110-00000610* | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | шт | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора | A. Раствор карболового фуксина; B. Дифференцирующий раствор; C. Раствор метиленового синего |  | Методика предполагает использование этих реагентов. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Краситель для эластических волокон ИВД, набор | 21.20.23.110-00001448** | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | шт | Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Набор | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав набора | А. Раствор кислоты йодной, не менее 30 мл; В. Раствор резорцин-фуксина, не менее 3*30 мл; C.Раствор дифференцирующий, не менее 30 мл |  | Методика предполагает использование этих реагентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Толуидиновый синий O раствор ИВД | 21.20.23.110-00000935** | Объем | не менее 1000 | мл | Оптимальная фасовка, обеспечивающая необходимую потребность | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Краска для маркировки | 21.20.23.110 | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Упаковка | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | красный |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | не менее 1 | л |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Краска для маркировки | 21.20.23.110 | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Упаковка | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | синий |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | не менее 1 | л |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Краска для маркировки | 21.20.23.110 | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Упаковка | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Сохраняет первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей. | соответствие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | зеленый |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | не менее 1 | л |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД | 21.20.23.110-00005837* | Объем реагента | ≥5000 | Кубический сантиметр; миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Упаковка | 1 368 |  |  |  |  |
|  |  |  | Верхняя граница диапазона значения pH | 7.4 |  | Нейтральный pH препятствует образованию формалинового пигмента. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижняя граница диапазона значения pH | 7 |  | Нейтральный pH препятствует образованию формалинового пигмента | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Эозин Y раствор ИВД | 21.20.23.110-00001279 | Объем реагента | ≥1000 | Кубический сантиметр; миллилитр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Штука | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма выпуска | Водный раствор |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.