28.11.2023 № 05-07/1561

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 30.11.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с ммоента подписания контракта, но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | РУ |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановление 102 |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу c НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | 100 | шт |  |  |  |  |
| Игла для автоинъектора | 32.50.13.110-00005719 | Безопасная игла с механизмом защиты от укола | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер | 31G х 5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Игла для забора крови, стандартная | 32.50.13.110-00005042** | Диаметр иглы 21G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 9 100 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резиновый клапан на конце иглы, обращенном к пробирке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Игла для забора крови, стандартная | 32.50.13.110-00005042** | Диаметр иглы 22G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резиновый клапан на конце иглы, обращенном к пробирке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Ручка-скарификатор автоматическая, одноразового использования | 32.50.13.190-00007473** | Ланцет заключен в пластиковый чехол Т-образной формы и имеет упор для пальцев. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на кнопку сверху ланцета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер иглы 28G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина прокола | ≥ 1,4 и ≤ 1,7 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Шприц для анализа газов крови ИВД, с лития гепарином | 32.50.13.110-00004997* | Диаметр | ≥ 0.7 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | 400 | шт |  |  |  | : |
|  |  | Система | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ взятия артериальной крови | Путем самозаполнения и аспирационным способом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: для уменьшения вероятности развития гемолиза и образования сгустков в образце, что приводит к повторному взятию образца для исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем шприца | 3 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Данный объем забираемой крови необходим для корректной работы анализатора газов крови, имеющегося у Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для пункции лучевой артерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Винтовое крепление иглы Луер-Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для предотвращения отсоединения иглы во время пункции артерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В основание иглы, в положении над V-образным срезом дистального конца иглы интегрирован защитный колпачок. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Защитный колпачок позволяет инактивировать иглу после ее извлечения из артерии и защитить медицинского работника от укола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса и поршня непроницаем для газов, стенки покрыты сухим гепаринатом лития, сбалансированным по кальцию. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для исключения эффекта разведения и обеспечения стабильности показателей газов, pH, Na+, K+, Ca++, Hb, Hct и глюкозы в течение как минимум одного часа при комнатной температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплекте со шприцом завинчивающаяся крышка для изоляции образца от контакта с воздухом | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: для создания анаэробных условий при хранении и анализе пробы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шприц для анализа газов крови ИВД, с лития гепарином | 32.50.13.110-00004998* | Диаметр | ≥ 0.5 | Миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | 500 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Система | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ взятия артериальной крови | Путем самозаполнения и аспирационным способом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для уменьшения вероятности развития гемолиза и образования сгустков в образце, что приводит к повторному взятию образца для исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем шприца | 3 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Данный объем забираемой крови необходим для корректной работы анализатора газов крови, имеющегося у Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для пункции артерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Винтовое крепление иглы Луер-Лок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для предотвращения отсоединения иглы во время пункции артерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В основание иглы, в положении над V-образным срезом дистального конца иглы интегрирован защитный колпачок. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Защитный колпачок позволяет инактивировать иглу после ее извлечения из артерии и защитить медицинского работника от укола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса и поршня непроницаем для газов, стенки покрыты сухим гепаринатом лития, сбалансированным по кальцию. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для исключения эффекта разведения и обеспечения стабильности показателей газов, pH, Na+, K+, Ca++, Hb, Hct и глюкозы в течение как минимум одного часа при комнатной температуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В комплекте со шприцом завинчивающаяся крышка для изоляции образца от контакта с воздухом | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснование: Для создания анаэробных условий при хранении и анализе пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии | 32.50.13.190-00007054** | Размер иглы-бабочки 21G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 700 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы-бабочки | 19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силиконизация внешней поверхности иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прозрачный интегрированный удлинитель с луер-адаптером, длиной | ≥ 295 и ≤ 310 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Система для проведения забора крови/внутривенной инфузии | 32.50.13.190-00007054** | Размер иглы-бабочки 23G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 500 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы-бабочки | 19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Силиконизация внешней поверхности иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прозрачный интегрированный удлинитель с луер-адаптером, длиной | ≥ 185 и ≤ 200 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Набор для внутривенных вливаний с иглой Губера | 32.50.13.190-00007342** | Размер иглы 20G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прозрачные, трапециевидные крылья с отверстиями | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветной механизм защиты от укола иглой и прозрачный, защитный, конусообразный чехол на корпусе иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм безопасности активируется автоматически при извлечении канюли со слышимым щелчом, означающим, что канюля безопасно располагается в футляре | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитная площадка с мягким контактным бортиком, покрывающим область пункции во время инъекции | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегрированный удлинитель с заглушкой и свободно перемещающимся зажимом, длина удлинителя | ≥ 175 и ≤ 185 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла позволяет вводить контрастные вещества под давлением | ≥ 21 | бар | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)