18.09.2026 № 10.3-09/2015

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.09.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка медицинских изделий |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. № 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С даты подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | 1 поставка |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение на медицинское изделие |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | не установлены |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | не установлены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | не установлены |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Устанавливается участником закупки |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 2 штуки |

13.Описание объекта закупки

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. по ОКЕИ | Кол-во | Страна происхождения | Цена за единицу товара | НДС% | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | шт | 1 |  |  |  |  |

Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во | Ед. изм. | КОД ОКПД2/ КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | № п/п | Наименование показателя/Технические характеристики | Значения показателей | Ед. изм. |  | 1 | шт. | 32.50.50.190-00000046 |
|  |  |  | Класс опасности: «Б» | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: желтый | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | полиэтилен высокой плотности | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 120 и ≤ 130 | л | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | ≥ 9 и ≤ 10 | кг | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота контейнера | ≥ 950 и ≤1000 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота контейнера с открытой крышкой | ≥ 1300 и ≤1400 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина контейнера | ≥ 530 и ≤ 560 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ширина контейнера | ≥ 450 и ≤ 500 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки контейнера | ≥ 3 и ≤ 4 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество колес | ≥ 2 | шт | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр колес | ≥ 150 и ≤ 200 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия оборудован рукояткой, расположенной на задней стенке корпуса. Изделие оснащено педальным механизмом, изготовленным из стальной трубы диаметром 2 см и покрытой порошковой краской черного или серого цвета, расположенным в углублении на лицевой стороне контейнера. Изделие оснащено колесами, которые имеют резиновое покрытие и между собой соединены металлической осью, ось не соприкасается с содержимым изделия. Есть возможность оснащения запорным механизмом, блокирующим произвольное открытие крышки по 3м сторонам контейнера. | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | На поверхности маркировка "Отходы.Класс Б" - наличие Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом. | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  | Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями | № п/п | Наименование показателя/Технические характеристики | Значения показателей | Ед. изм. |  | 1 | шт. | 32.50.50.190-00000046 |
|  |  |  | Класс опасности: «Б» | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет: желтый | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | полиэтилен высокой плотности | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 240 и ≤ 250 | л | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | ≥ 14 и ≤ 18 | кг | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота контейнера | ≥ 1050 и ≤1100 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Высота контейнера с открытой крышкой | ≥ 1650 и ≤1700 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина контейнера | ≥ 550 и ≤ 600 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ширина контейнера | ≥ 700 и ≤ 750 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки контейнера | ≥ 4 и ≤ 5 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество колес | ≥ 2 | шт | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр колес | ≥ 150 и ≤ 200 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия оборудован рукояткой, расположенной на задней стенке корпуса. Изделие оснащено педальным механизмом, изготовленным из стальной трубы диаметром 2 см и покрытой порошковой краской черного или серого цвета, расположенным в углублении на лицевой стороне контейнера. Изделие оснащено колесами, которые имеют резиновое покрытие и между собой соединены металлической осью, ось не соприкасается с содержимым изделия. По запросу Заказчика изделие оснащается запорным механизмом, блокирующим произвольное открытие крышки по 3м сторонам контейнера. | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | На поверхности маркировка "Отходы.Класс Б" - наличие Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом. | да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |