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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]25.09.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка медицинских изделий

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. № 68

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С даты подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]1 поставка

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не менее 12 месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]не установлены

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]не установлены

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]не установлены

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]не предусмотрены

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Устанавливается участником закупки

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]2 штуки
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13.Описание объекта закупки
Спецификация

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед. изм. по ОКЕИ
	Кол-во
	Страна происхождения
	Цена за единицу товара
	НДС% 
	Сумма с НДС

	1
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями
	шт.
	1
	
	
	
	

	2
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями
	шт
	1
	
	
	
	



Технические характеристики
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во
	Ед. изм.
	КОД ОКПД2/ КТРУ

	1. 
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями

	№
п/п
	Наименование показателя/Технические характеристики 
	Значения показателей
	Ед.
изм.
	
	1
	шт.
	32.50.50.190-00000046

	2. 
	
	1. 
	Класс опасности: «Б»
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	3. 
	
	2. 
	Цвет: желтый
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4. 
	
	3. 
	Материал изделия
	полиэтилен высокой плотности
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	5. 
	
	4. 
	Объём
	≥ 120 и ≤ 130
	л
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	6. 
	
	5. 
	Масса изделия
	≥ 9 и ≤ 10
	кг
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	7. 
	
	6. 
	Высота контейнера
	≥ 950 и ≤1000
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	8. 
	
	7. 
	Высота контейнера с открытой крышкой
	≥ 1300 и ≤1400
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	9. 
	
	8. 
	Длина контейнера
	≥ 530 и ≤ 560
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	10. 
	
	9. 
	Ширина контейнера
	≥ 450 и ≤ 500
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	11. 
	
	10. 
	Толщина стенки контейнера
	≥ 3 и ≤ 4
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	12. 
	
	11. 
	Количество колес
	≥ 2
	шт
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	13. 
	
	12. 
	Диаметр колес
	≥ 150 и ≤ 200
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	14. 
	
	13. 
	Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия оборудован рукояткой, расположенной на задней стенке корпуса. Изделие оснащено педальным механизмом, изготовленным из стальной трубы диаметром 2 см и покрытой порошковой краской черного или серого цвета, расположенным в углублении на лицевой стороне контейнера. Изделие оснащено колесами, которые имеют резиновое покрытие и между собой соединены металлической осью, ось не соприкасается с содержимым изделия. Есть возможность оснащения запорным механизмом, блокирующим произвольное открытие крышки по 3м сторонам контейнера.
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	15. 
	
	14. 
	На поверхности маркировка "Отходы.Класс Б" - наличие
Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом.
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	16. 
	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями 
	№
п/п
	Наименование показателя/Технические характеристики 
	Значения показателей
	Ед.
изм.
	
	1
	шт.
	32.50.50.190-00000046

	17. 
	
	1. 
	Класс опасности: «Б»
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	18. 
	
	2. 
	Цвет: желтый
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	19. 
	
	3. 
	Материал изделия
	полиэтилен высокой плотности
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	20. 
	
	4. 
	Объём
	≥ 240 и ≤ 250
	л
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	21. 
	
	5. 
	Масса изделия
	≥ 14 и ≤ 18
	кг
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	22. 
	
	6. 
	Высота контейнера
	≥ 1050 и ≤1100
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	23. 
	
	7. 
	Высота контейнера с открытой крышкой
	≥ 1650 и ≤1700
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	24. 
	
	8. 
	Длина контейнера
	≥ 550 и ≤ 600
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	25. 
	
	9. 
	Ширина контейнера
	≥ 700 и ≤ 750
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	26. 
	
	10. 
	Толщина стенки контейнера
	≥ 4 и ≤ 5
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	27. 
	
	11. 
	Количество колес
	≥ 2
	шт
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	28. 
	
	12. 
	Диаметр колес
	≥ 150 и ≤ 200
	мм
	участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	29. 
	
	13. 
	Изделие устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Корпус изделия оборудован рукояткой, расположенной на задней стенке корпуса. Изделие оснащено педальным механизмом, изготовленным из стальной трубы диаметром 2 см и покрытой порошковой краской черного или серого цвета, расположенным в углублении на лицевой стороне контейнера. Изделие оснащено колесами, которые имеют резиновое покрытие и между собой соединены металлической осью, ось не соприкасается с содержимым изделия. По запросу Заказчика изделие оснащается запорным механизмом, блокирующим произвольное открытие крышки по 3м сторонам контейнера.
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	30. 
	
	14. 
	На поверхности маркировка "Отходы.Класс Б" - наличие
Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом.
	да
	-
	значение характеристики не может изменяться участником закупки
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