30.03.2026 № 05-07/626

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 06.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий – 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Срок годности на момент поставки товара должен оканчиваться не ранее 03.2027 |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) |  |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Катетер трахеобронхиальный для аспирации/инсуффляции, однопросветный | 32.50.13.110-00005208** | Стерильная закрытая аспирационная система СН/Fr14 для трахеостомических, эндотрахеальных трубок (по заявке Заказчика). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 200 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение: санация ТБД | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие метрической шкалы на аспирационном катетере. Шаг градуировки - 1см (Позволяет контролировать глубину введения катетера в интубационную трубку относительно градуировки, имеющейся на трубке) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер типа Мюлли: пара релизинговых отверстий на одинаковом расстоянии от дистального конца (Определенная форма катетера типа Мюлли (диаметр дистального отверстия меньше суммы диаметров пары релизинговых отверстий) обеспечивает санацию именно через отверстие на дистальном конце, а не через боковые. Катетер не заламывается, работает максимально эффективно) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость аспирационного катетера по Шору (Данный показатель важен. Слишком мягкий катетер плохо проходит через интубационную трубку, слишком жесткий может повредить слизистую дыхательных путей) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие прозрачного полиэтиленового рукава на катетере (Обеспечивает замкнутость (закрытость) системы) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветомаркированные коннекторы (Позволяют легко и быстро подобрать аспирационную систему подходящего интубационной трубке размера) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие разъединяющего кольца (Способствует плавному и бережному отсоединению интубационной трубки от системы с целью минимизации риска смещения интубационной трубки) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В блок управления вакуумом встроен пятимикронный антибактериальный гидрофобный фильтр (для очистки воздуха, выходящего из системы и входящего в нее при выравнивании давления после применения вакуумной системы) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кнопка на блоке управления вакуумом (Упрощает процесс санации, делает его контролируемым, высокоэффективным) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитная крышка на блоке управления вакуумом (Предохраняет от несанкционированная нажатия) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длительность установки системы (Оптимально для отделений ОРИТ. При более длительной установке катетер может облитерировать, а также систему колонизируют патогенные микроорганизмы ) | ≥ 24 и ≤ 48 | Час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Промывочный порт находится на удалении от системы. (что обеспечивает безопасность при работе с системой) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие зафиксированной крышки на промывочном порте (зафиксированную крышку невозможно потерять) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор источника вакуума с кольцами в виде конуса (Возможно соединить с источником вакуума, имеющим коннекторы различного диаметра (универсальный коннектор)) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гофрированный переходник 15мм/22мм для дыхательного контура (Дает возможность подсоединять дыхательные контуры для взрослых) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зонд | 32.50.13.110-00005644* | Длина | 1100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | ≥ 4.6 и ≤ 4.7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зонд | 32.50.13.110-00005656* | Длина | 1100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 400 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 6 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зонд | 32.50.13.110 | Длина | 1200 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов: | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 3,6 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гибкая полиуретановая олива с утяжеленным вольфрамовым концом (3 г) с двумя боковыми отверстиями (Позволяет произвести установку зонда без эндоскопического пособия, обеспечивает внутрикишечное расположение, контроль за положением зонда и снижает риск развития демпинг-синдрома.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Просвет не перекрывается при скручивании (Гарантирует непрерывное поступление смеси с заданной скоростью и декомпрессию желудка.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгенконтрастная полоса, нестираемые метки длины с интервалом 10 см (Позволяют определить положение зонда и обеспечивают визуальный контроль глубины введения.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полый стилет из нержавеющей стали с разъемом Люэр лок (Позволяет произвести аспирацию кишечного содержимого для контроля постановки зонда.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стилет обработан силиконовой смазкой (Обеспечивает легкое удаление стилета после установки зонда.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойная крышка, состоящая из перфорированной части с возможностью подсоединения шприца Люэр и крышки, герметично закрывающей систему (Снижает риск инфицирования пациента при паузах во введении питания и позволяет вводить лекарственные средства не открывая зонда. Обеспечивает соединение со шприцами с разъемом Люэр.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универсальный конусовидный коннектор с интегрированным шприцевым адаптером (Обеспечивает соединение с устройствами для энтерального питания с конусным коннектором и разъемом Люэр лок.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплект входит Люэр лок адаптер (Обеспечивает соединение с устройствами для энтерального питания с разъемом Люэр.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр 2,8 мм (Позволяет вводить питание с необходимой для пациента скоростью.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предназначен для длительного использования. (Обеспечивает снижение количества манипуляций и экономию бюджетных средств) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок использования | ≥30 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зонд | 32.50.13.110 | Длина | 1200 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов: | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: | Полиуретан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 2,8 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гибкая полиуретановая олива с утяжеленным вольфрамовым концом (3 г) с двумя боковыми отверстиями (Позволяет произвести установку зонда без эндоскопического пособия, обеспечивает внутрикишечное расположение, контроль за положением зонда и снижает риск развития демпинг-синдрома.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Просвет не перекрывается при скручивании (Гарантирует непрерывное поступление смеси с заданной скоростью и декомпрессию желудка.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгенконтрастная полоса, нестираемые метки длины с интервалом 10 см (Позволяют определить положение зонда и обеспечивают визуальный контроль глубины введения.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полый стилет из нержавеющей стали с разъемом Люэр лок (Позволяет произвести аспирацию кишечного содержимого для контроля постановки зонда.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стилет обработан силиконовой смазкой (Обеспечивает легкое удаление стилета после установки зонда.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойная крышка, состоящая из перфорированной части с возможностью подсоединения шприца Люэр и крышки, герметично закрывающей систему (Снижает риск инфицирования пациента при паузах во введении питания и позволяет вводить лекарственные средства не открывая зонда. Обеспечивает соединение со шприцами с разъемом Люэр.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универсальный конусовидный коннектор с интегрированным шприцевым адаптером (Обеспечивает соединение с устройствами для энтерального питания с конусным коннектором и разъемом Люэр лок.) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплект входит Люэр лок адаптер (Обеспечивает соединение с устройствами для энтерального питания с разъемом Люэр.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр 1,9мм (Позволяет вводить питание с необходимой для пациента скоростью.) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предназначен для длительного использования. (Обеспечивает снижение количества манипуляций и экономию бюджетных средств) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный срок использования | ≥30 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор для сбора образцов отделяемого ротоглотки | 32.50.13.190 | Стерильное устройство для отбора проб отделяемого из просвета ТБД и надманжеточного пространства у пациентов на ИВЛ. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 500 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Контейнер с прозрачной емкостью с коническим дном и накручивающейся цветной крышкой с вертикальными насечками. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости контейнера | ≥ 10 и ≤ 15 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На поверхности крышки 2 коннектора на трубках: входной охватывающий воронкообразный и штырьковый. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубок | ≥ 60 и ≤ 65 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Штырьковый коннектор входного порта имеет вид усеченного конуса с наружными концентрическими выступами типа "елочка". | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Охватывающий воронкообразный коннектор переходит в удлиненный и устойчивый к перегибанию пластиковый сегмент, погруженный в контейнер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина сегмента | ≥ 40 и ≤ 45 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие самоклеящейся этикетки для маркировки даты забора пробы и ФИО пациента. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894** | Возможность применения самим пациентом | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 840 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность промывания | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера: Ch14-18 (по заявке Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 18 и ≤ 22 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер Нелатона с рентгеноконтрастной полосой предназначен для одноразовой катетеризации мочевого пузыря, а также может использоваться у больных с абструктивной патологией мочеиспускательного канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела, принимает форму, комфортную для безболезненной катетеризации канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность катетера, не требующая применения смазки, закрытый закругленный дистальный конец, 2 гладких, боковых отверстия большого диаметра, находящихся один ниже другого, обеспечивают максимальную защиту нежной слизистой уретры и атравматичную катетеризацию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная поверхность катетера обеспечивает визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер оснащён рентгеноконтрастной линией по всей длине. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894** | Возможность применения самим пациентом | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 260 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность промывания | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера: Ch12-20 (по заявке Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 36 и ≤ 40 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер Нелатона с рентгеноконтрастной полосой предназначен для одноразовой катетеризации мочевого пузыря, а также может использоваться у больных с абструктивной патологией мочеиспускательного канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела, принимает форму, комфортную для безболезненной катетеризации канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность катетера, не требующая применения смазки, закрытый закругленный дистальный конец, 2 гладких, боковых отверстия большого диаметра, находящихся один ниже другого, обеспечивают максимальную защиту нежной слизистой уретры и атравматичную катетеризацию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная поверхность катетера обеспечивает визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер оснащён рентгеноконтрастной линией по всей длине. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Клинок для ларингоскопа, одноразового использования | 32.50.13.190-00007686** | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на клинке (в целях взаимозаменямости комплектующих) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 500 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип Макинтош, изогнутый (Обусловлен анатомией строения гортани человека) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь (для предотвращения отражения светового потока) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиброоптический световод (Обеспечивает освещение рабочего поля) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. (Обеспечивает четкую идентификацию) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры 3 и 4 (по заявке заказчика). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплект изделий для системы ингаляционной терапии, одноразового использования | 32.50.13.190 | Устройство для аэрозольной терапии - небулайзер (распылитель). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 450 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой прозрачную (для визуального контроля количества препарата и эффективности образования его аэрозольной формы) емкость с накручивающейся крышкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости | ≥ 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не содержит в составе латекса и фталатов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор малого диаметра для присоединения кислородной трубки со стандартным коннектором. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В верхней части расположен стандартный 22мм коннектор для присоединения аэрозольной маски и иных устройств для проведения аэрозольной терапии (Т-образный соединитель, загубник) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможные положения - вертикальное, под углом 45° | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородная трубка из ПВХ, с несминаемым просветом и универсальным коннектором для подсоединения к источнику кислорода. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кислородной трубки | ≥2,1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загубник из полиэтилена высокой плотности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пациентский конец с маской аэрозольной взрослой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т-образный переходник со стандартными боковыми 22 мм коннекторами. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижний коннектор - 15мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зонд | 32.50.13.110 | Зонд для энтерального питания, устанавливаемый в желудок, толстую кишку. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеет рентгеноконтрастные полосы, спиральный мандрен, Луер-Лок соединение с отдельным портом с разъемом ENFit, гибкую полиуретановую оливу с двумя отверстиями на дистальном конце зонда. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг градуировки 6 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонд изготовлен из полиуретана. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина зонда | ≥ 120 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр 3,0 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр 2,0 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Интродьюсер для эндотрахеальной трубки, одноразового использования | 32.50.13.190-00007462** | Инструмент для трудной интубации для трубок диаметром ≥ 4.5 мм. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Может применяться при традиционной и видеоларингоскопии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина | ≥ 60 и ≤ 70 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 11Fr. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородный канал (переходник Луер Лок / 15F в комплекте). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состоит из двух функциональных сегментов: изгибающегося сегмента (принимает любую геометрическую форму) и ригидного сегмента (обеспечивает надежное соединение с источником кислорода без риска смещения с места дислокации проводника). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маневренность дистального конца необходима для проведения эндотрахеальной трубки в трахею над голосовой щелью. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кончик проводника мягкий, закругленный, загнутый, ярко окрашенный, имеет 2 боковых и 1 прямое кислородное отверстия. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метрический (шкала от 0 до 40 см). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастные метки. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие специального коннектора, при подаче кислорода через который может быть пролонгировано апноэ. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)