03.08.2026 № 21.1-03/1632

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 10.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для уборочного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка осуществляется партиями, по заявкам Заказчика. Срок исполнения заявки: в течение 6 (Шести) рабочих дней с момента получения заявки. Максимальное количество заявок: не более 3 (трех) Последняя дата подачи заявки не позднее 11.12.2026 |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Инвалиды |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Запрет по ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 не применяется, если в соответствии с подп. "и" п. 5 если НМЦК ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.)соответствии с подп. "и" п. 5 если НМЦК ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | ОКПД2/ КТРУ |  | Страна происхождения |  | НДС (%) |  | Цена за ед. с НДС (руб) |  | Сумма с НДС (руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель для телескопических рукояток | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт |  | 109 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Используется для фиксации алюминиевой телескопической ручки швабр на тележке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Изготовлен из химически стойкого ударопрочного ABS пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | Совместим для использования с уборочным инвентарем Rekola (Рекола), имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр используемых рукояток (швабр) | 25 – 35 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ фиксации на тележке | Фиксируются путем прикручивания на тележку, диаметр соединения 22-25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Емкость-контейнер для МОПов (Тип 1) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт |  | 4 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначены для хранения и транспортировки предварительно подготовленных МОПов и салфеток, пропитанных дезинфицирующим раствором, при безведерном методе уборки и разделении истого и грязного уборочного инвентаря. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимы для использования (размещения на платформах) совместно с уборочными тележками производства КлинПро, серии М | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем емкости-контейнера | Не менее 6 литров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Не более 24 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | Не более 19 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 22 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет ручки | Синий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса емкости-контейнера | Серый или черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крышка в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Емкость-контейнер для МОПов (Тип 2) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт |  | 4 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначены для хранения и транспортировки предварительно подготовленных МОПов и салфеток, пропитанных дезинфицирующим раствором, при безведерном методе уборки и разделении истого и грязного уборочного инвентаря. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимы для использования (размещения на платформах) совместно с уборочными тележками производства КлинПро, серии М | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем емкости-контейнера | Не менее 6 литров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Не более 24 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | Не более 19 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 22 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет ручки | Красный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса емкости-контейнера | Серый или черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крышка в комплекте | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кольца с цветовой индикацией для сгона | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Упак |  | 4 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Используются для фиксации соединения сгона с телескопической рукояткой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Изготовлены из ударопрочного пластика, устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих веществ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | Совместим для использования с уборочным инвентарем системы Reflex, производства Rekola (Рекола), имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество колец в упаковке | 3 шт., красного, желтого и синего цвета (по одному каждого цвета) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кодировочные кольца | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | упак |  | 62 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Для цветовой индикации уборочного инвентаря по классам помещений |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | Совместимы для использования с с уборочным инвентарем системы Reflex и ProWin S, производства Rekola (Рекола), имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр используемых рукояток (швабр) | 25 – 35 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 4 шт., красного, желтого, синего и зеленого цвета (по одному каждого цвета) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Крышка откидная | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт |  | 6 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Крышка для рамы мусорного мешка, уборочных тележек |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | 50-55 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | 30-35 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ фиксации на уборочных тележках | Наличие встроенных магнитных лент на двух сторонах для фиксации на металлической раме |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Изготовлена из эластичного пластика, устойчивого к воздействию моющих и дезинфицирующих веществ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фиксатор шарнирного соединения сгона | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт |  | 50 |  | 22.29.29.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Для фиксации шарнирного соединения телескопической рукоятки и сгона |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | Совместим для использования с уборочным инвентарем системы ProWin S, производства Rekola (Рекола), имеющимся у Заказчика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Неподвижно фиксирует сгон под углом 90 градусов, по отношению к рукоятке | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Изготовлен из ударопрочного пластика, стойкого к воздействию моющих и дезинфицирующих веществ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |