|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **11.04.2019** | № | **05-07/262** |
|  | | *Ссылка на данный номер обязательна!* | | | | |
|  | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | |
| *(Поставка расходных материалов для отделения радиологии)* | | | | |
|  | |  | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 05.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара; 2. стоимость упаковки товара; 3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;   все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 10 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 банковских дней с момента подписания УПД, в течение 15 календарных дней в случае заключения контракта с СМП. |
| Срок предоставления ценовой информации | 19.04.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Материал** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Количество** | **НДС%\*** | **Цена за ед. С НДС\*** | **Сумма**  **\*** |
|  |
| 1 | U-образные маски из термопластика для головы | U-образные маски из термопластика для головы c компактной рамой, удлиненные, совместимые с декой для крепления масок AccuFix (Qfix). Длина: не менее 31см. Толщина не менее 2,4мм. Перфорация не менее, 36 %. Материал масок - термопластик с температурой формования не более 70ᵒС. Наличие кромки без перфорации для обеспечения комфорта пациента. | шт. | 400 |  |  |  |
| 2 | S-образные маски из термопластика для головы, шеи и плеч | Термопластические маски с S-образной интегрированной рамкой для фиксации головы, шеи и плеч.  Количество точек крепления: 9.  Длина: не менее 47см и не более 48см.  Ширина в узкой части: не менее 22см и не более 23см.  Ширина в широкой части: не менее 60см и не более 61см.  Толщина термопластика не менее 3,2мм. Перфорация стандартная. Материал масок - термопластик с температурой формования не более 70ᵒС. Возможность замены расклинивающихся крепежных втулок – наличие.  Сменные втулки креплений в комплекте – не менее 4шт.  Наличие кромки без перфорации для обеспечения комфорта пациента. | шт. | 140 |  |  |  |
| 3 | Краниальный масочный набор для без рамочной радиохирургии | Наличие набора для формирования маски, в составе:  • шаблонные пластины для затылочной и передней части с выступами для формирования держателей; • специальные полосы для дополнительной фиксации лица пациента; • рассыпчатые гранулы для формирования слепка переносицы; • специальная сетка для прессования в кювете с водой. Наличие верхней маски Наличие затылочной маски Наличие промежуточной маски  Наличие антибактериального покрытия. Наличие полосы для поддержки челюсти Материал масок термопластик с температурой формования не более 75ᵒС Наличие возможности фиксации пациента без применения подголовника. Совместимый с подставкой “BrainLab Frameless SRS mask Base» имеющейся у заказчика. | шт. | 60 |  |  |  |

**ИТОГО\***

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*