17.06.2026 № 21.1-03/1319

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка сантехнических устройств и материалов (1875 - преимущество) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 20 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
|  | Люк канализационный | 28.14.12.110 |  | Материал - Полимерно-композитная смесь Крышка - Глухая Форма люка - Круглая Применение - Для газонов Цвет - Зеленый | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 8 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер крышки | 600 - 650 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер основания | 800 - 880 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина крышки | 25 - 40 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 100 - 120 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Макс. нагрузка | ≥ 3000 |  |  | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  | Раковина | 23.42.10.130-00000008 | «Santek Бриз 59.5см 1WH110466» (или эквивалент) | Вид | Раковина |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Глубина | ≥ 450 и < 500 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество отверстий под смеситель | 1 |  |  | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Сантехнический фарфор |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж | К стене |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип установки | С пьедесталом |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма чаши | Полукруглая |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 550 и < 600 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет раковины и пьедестала | Белый |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Эстетическая совместимость с помещениями и сантехническими устройствами Покупателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота пьедестала | ≥ 65 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для установки раковины на необходимой высоте для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Стойка душевая с мыльницей | 28.14.12.110 | «Wesnaart хром DS021-58» (или эквивалент) | Форма: круглая Регулировка по высоте: нет Поверхность: глянцевая Материал: нержавеющая сталь, ABS-пластик Цвет: хром | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 550 - 650 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Душевая штанга | 28.14.12.110 | «ORANGE 900 мм VARIO, шланг 1,5 м, хром OS9» (или эквивалент) | Форма: круглая Регулировка по высоте: нет Поверхность: глянцевая Материал: нержавеющая сталь, пластик Цвет: хром Мыльница: есть Держатель ручного душа регулируемый по высоте и наклону Быстросъемная мыльница - материал ABS-пластик Шланг в металлической оплетке, с защитой от перекручивания | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота | 850 -950 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина шланга | ≥ 1450 |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сиденье для унитаза D-образное | 22.23.12.130 | «KONSENSA Мауро с микролифтом цвет белый» (или эквивалент) | Форма - D-образный Основной материал - Дюропласт Сиденье с микролифтом Материал петли - Нержавеющая сталь Тип крепления - Регулируемый Регулируемое сиденье Тип ограничения падения - На крышку и ободок Амортизаторы Количество амортизаторов - 4 Цвет - Белый |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 35-40 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя ширина | 18-23 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 42 -46 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя длина | 26-29 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка | ≥ 160 |  |  | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Сиденье для унитаза овальное | 22.23.12.130 | «Sonna SO с микролифтом цвет белый» (или эквивалент) | Форма - Овал Основной материал - Дюропласт Сиденье с микролифтом Материал петли - Металл Тип крепления - Регулируемый Быстросъемное сиденье Регулируемое сиденье Амортизаторы Цвет - Белый |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 36-39 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя ширина | 21-23 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 45-47 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренняя длина | 27-29 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межосевое расстояние | 14-20 |  |  | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальная нагрузка | ≥ 140 |  |  | Килограмм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Сифон сантехнический | 28.14.12.110-00000011 | «Virplast Элит 30986170 D40 мм белый» (или эквивалент) | Вид сифона | Бутылочный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 50 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Пластик |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для раковины |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр сливного отверстия - 40 мм Сифон с выпуском Универсальный выпуск Диаметр присоединения - 70 мм Гидрозатвор Сифон с нержавеющей чашкой и гофрированной трубой | Соответствие |  |  | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для подключения к имеющейся канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Сифон сантехнический | 28.14.12.110-00000011 | «Orio 32-40/50 мм» (или эквивалент) | Вид сифона | Бутылочный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 60 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Пластик |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для раковины |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр сливного отверстия – 63 мм Сифон с выпуском | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для подключения к имеющейся канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Электрокипятильник | 27.51.25.110-00000001 | «Electrolux 50 Centurio IQ 3.0 электрический 50 л 2 кВт» (или эквивалент) | Мощность | ≥ 2 и < 3 |  |  | Киловатт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие термостата | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимое напряжение сети | 220 |  |  | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочий объем | > 40 и ≤ 50 |  |  | Литр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип кипятильника | Наливной |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настенное размещение Форма прямоугольная (плоский) Диаметр подключения, дюйм – 1/2 Тип подводки – Нижняя Наличие сетевой вилки Способ подачи воды- Безнапорный Рекомендуемое сечение кабеля - 2,5 мм2 | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка оборудования в ограниченном пространстве, учитывая подключение к имеющимся коммуникациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид ТЭНа - Сухой Материал ТЭНа - Сталь Материал бака - Нержавеющая сталь Наличие УЗО Защита от коррозии Защита от накипи Защита от перегрева | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для соблюдения правил электробезопасности и увеличения срока службы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикация нагрева Клапан предохранительный С дисплеем С индикацией включения | Нержавеющая сталь |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для удобства использования оборудования и контроля штатной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | «СЛАВЕН с нижним изливом одноручный СЛ-ОД-П24» (или эквивалент) | Излив | Аэратор |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 15 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал | Латунь |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для мойки |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настенный поворотный излив цвета хром: -Длина: 180-250 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удобство использования персоналом, совместимость с имеющимися раковинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Керамический картридж 35 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для увеличения срока службы запорного клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | «Lavelly Prime однорычажный хром (672209)» (или эквивалент) | Материал | Латунь |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 50 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для раковин |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хромированный глянцевый монолитный излив: -Длина: 115-135 мм -Высота: 90-160 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удобство использования персоналом, совместимость с имеющимися раковинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Керамический картридж 35 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для увеличения срока службы запорного клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В комплекте гибкая подводка, набор для монтажа | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для самостоятельного подключения к системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | «Corsa Deco Wave L хром однорычажный с длинным изливом с лейкой» (или эквивалент) | Материал | Латунь |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 8 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ванны |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Хромированный глянцевый настенный поворотный излив: -Длина: 300-380 мм Переключатель ванна-душ - (дивертор). Лейка и шланг в комплекте. | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удобство использования персоналом, совместимость с имеющимися раковинами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Смеситель водоразборный | 28.14.12.110-00000019 | «Am pm Spike цвет общая высота 38 см сатин» (или эквивалент) | Материал | Латунь |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж | Наружний |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для кухни |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип управления | Рычажный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Поворотный излив из латуни и замака: -Высота: 250-280 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Удобство использования персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Керамический картридж 35 мм | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для увеличения срока службы запорного клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба на входе (мм) - M10 Резьба на впуске (в дюймах) - 3/8 В комплекте гибкая подводка, набор для монтажа | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся системой водоснабжения. Для самостоятельного подключения к системе водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Унитаз | 23.42.10.150-00000006 | «Sanita Статус косой выпуск двойной слив» (или эквивалент) | Высота |  | ≥ 750 и < 900 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина |  | ≥ 600 и < 650 | Миллиметр |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса |  | Сантехнический фаянс |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Направление выпуска (стока) |  | Наклонное (под углом) |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | По типу монтажа |  | Напольный |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Управление (тип смыва) |  | Ручной |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид смыва - Каскадный (прямой) Форма сиденья - Овал Сиденье из дюропласта с микролифтом в комплекте |  | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для удобства использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подвод воды - Снизу |  | Соответствие |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с имеющейся системой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |