17.03.2026 № 05-07/468

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11..2026. Максимальное количество партий - 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инфузионная система для волюметрического насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости закупаемых магистралей с оборудованием Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина магистрали | ≥250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления магистрали - ПВХ (без ДЭГФ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наиболее оптимальный материал с клинической и экономической точки зрения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять контроль за процессом каплеобразования, предотвращая попадание пузырьков газа в систему |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стандартизированный объем капель, который позволяет визуально контролировать точность дозирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прозрачная верхняя часть позволяет наблюдать за процессом каплеобразования и её скоростью, эластичная нижняя часть обеспечивает удобство заполнения капельной камеры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эластичная нижняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр тонкой очистки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять введение всех инфузионных растворов, не допуская попадания в доступ пациента мельчайших частиц пластика, резины или стекла. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина магистрали (от силиконового сегмента до коннектора Люэр Лок) | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять герметичное заполнение системы инфузионным раствором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Люэр Лок на дистальном краю магистрали | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор типа Люэр Лок обеспечивает надёжное винтовое соединение с катетерами, трехходовыми краниками и удлинительными линиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар, (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению не ниже 2 бар является обязательным условием при эксплуатации с автоматизированными насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 660 |  |  |  |  |
|  |  |  | Совмещенный (двухканальный) наконечник с 2-мя боковыми отверстиями, интегрирован с капельно-фильтрующим узлом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Двухканальный наконечник для присоединения линии к флакону |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельно-фильтрующий узел оснащен воздушным клапаном с фильтром, также снабжен фильтром для удаления микрочастиц размером 0,015 мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Капельно-фильтрующий узел камера для определения скорости инфузии, фильтр в капельной камере для очистки раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция каплеобразующего элемента должна обеспечивать образование 20 капель = 1 мл | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Оптимальная длина для мобильности пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для установки в Инфузомат, имеющийся у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роликовый зажим | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Роликовый зажим для регуляции скорости потока и остановки инфузии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В инфузионную линию после силиконового сегмента встроен инфузионный фильтр с размером пор 0,0002 миллиметр | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для введения цитостатиков и таргетных, иммунных перпаратов, в соответствии с интсрукцией производителей лекарственных средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дистальном конце системы коннектор Люэр-лок и защитный колпачок | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор Луер лок для присоединения к доступу пациента с защитным колпачком |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы устройства не содержат ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Совместимость со всеми лекарственными препаратами, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар, (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению для обеспечения инфузии через Инфузомат |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 9300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инфузионная система для волюметрического насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости закупаемых магистралей с оборудованием Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина магистрали | ≥250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления магистрали - ПВХ (без ДЭГФ) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наиболее оптимальный материал с клинической и экономической точки зрения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять контроль за процессом каплеобразования, предотвращая попадание пузырьков газа в систему |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стандартизированный объем капель, который позволяет визуально контролировать точность дозирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прозрачная верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прозрачная верхняя часть позволяет наблюдать за процессом каплеобразования и её скоростью, эластичная нижняя часть обеспечивает удобство заполнения капельной камеры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эластичная нижняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр тонкой очистки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять введение всех инфузионных растворов, не допуская попадания в доступ пациента мельчайших частиц пластика, резины или стекла. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина магистрали (от силиконового сегмента до коннектора Люэр Лок) | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Люэр Лок на дистальном краю магистрали | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор типа Люэр Лок обеспечивает надёжное винтовое соединение с катетерами, трехходовыми краниками и удлинительными линиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар, (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению не ниже 2 бар является обязательным условием при эксплуатации с автоматизированными насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплект для введения лекарственных средств для инфузионного насоса с электропитанием, одноразового использования | 32.50.13.190-00008506* | Назначение | Для инфузионной терапии |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 4000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Инфузионная система для волюметрического насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости закупаемых магистралей с оборудованием Заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина магистрали | ≥250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления магистрали - ПУР | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал с высокой биохимической совместимостью |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет магистрали - оранжевый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевый цвет обеспечивает защиту светочувствительных препаратов от УФ-излучения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пункционный наконечник | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для прокола бутылки/флакона; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вентиляционный канал с антибактериальным фильтром | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фильтр снижает риск попадания микроорганизмов через открытый вентиляционный канал в инфузионную систему и тем самым снижает риск бактериального загрязнения инфузионного раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет осуществлять контроль за процессом каплеобразования, предотвращая попадание пузырьков газа в систему |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одному мл раствора соответствует 20 капель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Стандартизированный объем капель, который позволяет визуально контролировать точность дозирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оранжевая верхняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прозрачная верхняя часть позволяет наблюдать за процессом каплеобразования и её скоростью, эластичная нижняя часть обеспечивает удобство заполнения капельной камеры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичная нижняя часть капельной камеры | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр тонкой очистки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный фильтр позволяет задерживать посторонние твердые частицы, которые могут присутствовать в инфузионных растворах и при инфузии попадать в кровоток пациента |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пор фильтра | ≤15 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный размер пор фильтра позволяет осуществлять введение всех инфузионных растворов, не допуская попадания в доступ пациента мельчайших частиц пластика, резины или стекла. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленный роликовый зажим оранжевого цвета | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Оранжевая цветовая кодировка зажима позволяет быстро отличить инфузионную магистраль для автоматизированной инфузии под давлением от стандартной гравитационной. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установленные на зажиме разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Разъем для утилизации пункционного наконечника позволяет после завершения инфузии надежно закрепить острый пункционный наконечник на роликовом зажиме, что снижает риск случайной травматизации персонала наконечником во время утилизации инфузионной системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Силиконовый сегмент с двумя фиксаторами для перистальтического сегмента насоса Инфузомат Спэйс/Инфузомат ФМС | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие силиконового сегмента – отличительная функциональная особенность систем для автоматизированной инфузии, позволяющая избежать перегибов и слипания магистрали под воздействием перистальтического сегмента насоса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина магистрали (от силиконового сегмента до коннектора Люэр Лок) | ≥145 и ≤155 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Требования к размерам составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении инфузионной терапии и обоснованы анатомическими особенностями поступающих в лечебное учреждение пациентов и спецификой проводимой терапии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдвижной зажим для автоматизированного прерывания инфузионного потока | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет перекрыть гибкую трубку для остановки потока раствора при необходимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор типа Люэр Лок на дистальном краю магистрали | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Коннектор типа Люэр Лок обеспечивает надёжное винтовое соединение с катетерами, трехходовыми краниками и удлинительными линиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Резистентность к давлению в системе | ≥ 2( 1500) | бар, (мм рт.ст.) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Резистентность к давлению не ниже 2 бар является обязательным условием при эксплуатации с автоматизированными насосами, так как расходные материалы должны выдерживать нагнетаемое давление |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.