|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **14.02.2019** | № | **05-07/95** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка изделий медицинского назначения)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 04.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями  |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость нанесения маркировки на упаковку товара;
4. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы;
5. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | 10(десять) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | *В течение 5(пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика* |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | *Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%.* |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 рабочих дней с момента подписания УПД, в течение 15 рабочих дней в случае подписания с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 22.02.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. с НДС\* | Сумма\* |
| **1** | Имплантат сетчатый полимерный для восстановительной хирургии | Почкообразная полипропиленовая сетка с закругленными краями. Структура ткани представляет собой простетический трикотаж, изготовленный из монофильных волокон. Поверхность сетки имеет титаносодержащее покрытие. Биосовместима. Размер ячейки: 1,0 мм ± 0,2 мм. Диаметр: 21,5 см х 14,0 см, ± 0,3. Удельный вес: 16 г/м2, +3/-2 г/м2. Стерильно, упаковано индивидуально в первичный и вспомогательный мешочек. Прочность на разрыв: ≥ 4,5 Н/см (определена с необработанной сеткой). Сетка не содержит никаких растворимых или летучих органических компонентов. шт | шт | 5 |  |  |
| **2** | Имплантат сетчатый полимерный для восстановительной хирургии | Почкообразная полипропиленовая сетка с закругленными краями. Структура ткани представляет собой простетический трикотаж, изготовленный из монофильных волокон. Поверхность сетки имеет титаносодержащее покрытие. Биосовместима. Размер ячейки: 1,0 мм ± 0,2 мм. Диаметр: 23,6 см х 16,0 см, ± 0,3. Удельный вес: 35 г/м2, ± 5 г/м2. Стерильно, упаковано индивидуально в первичный и вспомогательный мешочек. Прочность на разрыв: ≥ 4,5 Н/см (определена с необработанной сеткой). Сетка не содержит никаких растворимых или летучих органических компонентов. шт | шт | 20 |  |  |
| **3** | Имплантат сетчатый полимерный для восстановительной хирургии | Почкообразная полипропиленовая сетка с закругленными краями. Структура ткани представляет собой простетический трикотаж, изготовленный из монофильных волокон. Поверхность сетки имеет титаносодержащее покрытие. Биосовместима. Размер ячейки: 1,0 мм ± 0,2 мм. Диаметр: 23,6 см х 16,0 см, ± 0,3. Удельный вес: 16 г/м2, +3/-2 г/м2. Стерильно, упаковано индивидуально в первичный и вспомогательный мешочек. Прочность на разрыв: ≥ 4,5 Н/см (определена с необработанной сеткой). Сетка не содержит никаких растворимых или летучих органических компонентов.шт | шт | 20 |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*