07.05.2026 № 21.1-03/1021

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Посуда и инвентарь для пищеблока (ножи, изделия для выпечки) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Контаркта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | не предусмотрено |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена За ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножи специальные | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 5 | 25.71.11.110-00000002 |  |  |  |  |
|  |  | Материал клинка | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | нож для хлеба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации области применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | В диапазоне (включая границы диапазона) от 275 до 280 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия функциональному назначению ножа определенным кулинарным работам, в соответствии с производственной необходимостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина лезвия | В диапазоне (включая границы диапазона) от 30 до 35 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия функциональному назначению ножа определенным кулинарным работам, в соответствии с производственной необходимостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заточка | Заводская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования и удобству очистки (мойки) и определенного веса изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма рукоятки | Анатомическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветные вставки на рукоятке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для соблюдения санитарных норм работы на кухне и для разделения по принадлежности к товарной группе при использовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ножи специальные | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 10 | 25.71.11.110-00000002 |  |  |  |  |
|  |  | Материал клинка | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | нож поварской |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации области применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | В диапазоне (включая границы диапазона) от 250 до 260 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия функциональному назначению ножа определенным кулинарным работам, в соответствии с производственной необходимостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина лезвия | В диапазоне (включая границы диапазона) от 57 до 60 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия функциональному назначению ножа определенным кулинарным работам, в соответствии с производственной необходимостью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заточка | Заводская |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования и удобству очистки (мойки) и определенного веса изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма рукоятки | Анатомическая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветные вставки на рукоятке | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для соблюдения санитарных норм работы на кухне и для разделения по принадлежности к товарной группе при использовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Коврик силиконовый | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Шт. | 5 | 22.29.23.110 |  |  |  |  |
|  |  | Размер | Не менее 595х395 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав | пищевой силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термостойкость | от -60 °C до +230°C |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лопатка кулинарная | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Шт. | 10 | 22.29.23.110 |  |  |  |  |
|  |  | Материал рабочей части | термостойкий силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер | Не менее 250х80х50 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выдерживает температуру | ≥ 220°С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рукавица силиконовая | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Шт. | 10 | 22.29.23.110 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | пищевой силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип | варежка-прихватка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 270 и < 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 130 и < 150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термостойкость | ≥ 230°С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма для выпечки Средний маффин | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Шт. | 10 | 22.29.23.110 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | пищевой силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр ячеек | ≥ 69 и < 74 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота ячеек | ≥ 35 и < 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ячеек | 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество циклов приготовления | ≥ 2000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | пищевой силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Форма для выпечки Большой маффин | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Шт. | 10 | 22.29.23.110 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | пищевой силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр ячеек | ≥ 81 и < 86 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота ячеек | ≥ 32 и < 36 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ячеек | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество циклов приготовления | ≥ 2000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |