17.07.2025 № 21.1-03/1299

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 22.07.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2025 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2025. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 6 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Страна происхождения | НДС% | Единица измерения | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Среда питательная для детей с нейтрализаторами антибиотиков для культивирования аэробов Юнона® во флаконе*** | 20.59.52.150 | Предназначены и валидированы для культивирования и обнаружения патогенных микроорганизмов в образцах крови и других биологических жидкостях на анализаторе бактериологическом автоматическом юнона® LABSTAR 100, имеющегося у заказчика. | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 900 |  |  | шт |  |  |
|  |  |  | Информация о товаре на заводской этикетке флакона на русском языке в соответствии с маркировкой, инструкцией по применению и Регистрационным удостоверением выданным Росздравнадзором | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нейтрализатор антибиотиков | смола адсорбционная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр флакона | не менее 35 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса флакона | сложный полиэфир |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дно флакона | оптический чувствительный элемент |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем питательной среды | не более 25 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем пробы в диапазоне | 2-10 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение pH | 7,2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | 4-30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная упаковка | не менее 50 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Триптон | 2,22 ± 0,02 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевой экстракт | 0,220 ± 0,004 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сердечно-мозговая вытяжка | 0.340±0,007 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глюкоза моногидрат | 0,050±0,001 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сахароза | 0,080±0.002 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полианетолсульфонат | 0,030±0,001 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очищенная вода | 25,0±1,5 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Среда питательная с нейтрализаторами антибиотиков для культивирования аэробов Юнона® во флаконе*** | 20.59.52.150 | Предназначены и валидированы для культивирования и обнаружения патогенных микроорганизмов в образцах крови и других биологических жидкостях на анализаторе бактериологическом автоматическом юнона® LABSTAR 100, имеющегося у заказчика. | соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1500 |  | шт |  |  |  |
|  |  |  | Информация о товаре на заводской этикетке флакона на русском языке в соответствии с маркировкой, инструкцией по применению и Регистрационным удостоверением выданным Росздравнадзором | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нейтрализатор антибиотиков | смола адсорбционная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр флакона | не менее 35 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса флакона | сложный полиэфир |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дно флакона | оптический чувствительный элемент |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем питательной среды | не более 25 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем пробы в диапазоне | 5-10 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение pH | 7,2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | 4-30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Триптон | 2,22 ± 0,02 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевой экстракт | 0,220 ± 0,004 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сердечно-мозговая вытяжка | 0.340±0,007 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глюкоза моногидрат | 0,050±0,001 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сахароза | 0,080±0.002 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полианетолсульфонат | 0,050±0,001 | % | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очищенная вода | 25,0±1,5 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Среда питательная с нейтрализаторами антибиотиков для культивирования анаэробов Юнона® во флаконе*** | 20.59.52.150 | Предназначены и валидированы для культивирования и обнаружения патогенных микроорганизмов в образцах крови и других биологических жидкостях на анализаторе бактериологическом автоматическом юнона® LABSTAR 100, имеющегося у заказчика | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 |  | шт |  |  |  |
|  |  |  | Информация о товаре на заводской этикетке флакона на русском языке в соответствии с маркировкой, инструкцией по применению и Регистрационным удостоверением выданным Росздравнадзором | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нейтрализатор антибиотиков - смола адсорбционная | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр флакона | Не менее 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса флакона | Сложный полиэфир |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дно флакона | Оптический чувствительный элемент |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем питательной среды | не более 25 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем пробы | В диапазоне 2-10 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение pH | 7,2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | 4-30 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная упаковка | Не менее 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок годности на момент поставки | не менее 6 | мес | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Триптон | 2,50 ± 0,03 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дрожжевой экстракт | 0,250-0,400 ± (0,005-0,008) | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сердечно-мозговая вытяжка | 0,100±0,002 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Глюкоза моногидрат | 0,060-0,250 ±(0,001-0,005) | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сахароза | 0,080±0.002 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фруктоза | 0,250±0,005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L-Аргинин | 0,250±0,005 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гемин | 0,000500±0,00003 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Натрий Тиогликолят | 0,160±0,003 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Витамин К1 | 0,000050± 0,000003 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полианетолсульфонат | 0,050±0,001 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Очищенная вода | 25,0±1,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |

***     Товарный знак указан в соответствии с п.1 ч.1 ст.33 ФЗ от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия закупаемых расходных материалов с Анализатором бактериологическим автоматическим Юнона® LABSTAR 100, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на Анализатор бактериологический автоматический Юнона® LABSTAR 100. Эквивалент не допускается