

|  |
| --- |
| **25.03.2020 № 05-07/362** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **01.04.2020** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме **электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации; |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка реагентов, реактивов и расходных материалов для патологоанатомического отделения** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 17.12 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 31.08.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента подписания Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.07.2020 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 10 (десяти) календарных дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 21.07.2020. Максимальное количество партий 10 (десять). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения на медицинские изделия |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | нет |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70% |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина № 126 |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **ОКПД2/****КТРУ** | **Страна происхождения** | **Цена за ед.с НДС (руб)** | **Сумма с НДС (руб)** |
| 1 | ***Альциановый синий/реактив Шиффа (РШ) краситель ИВД, набор*** | Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов, известный как альциановый синий краситель/реактив Шиффа (РШ) (Alcian blue/periodic acid Shiff (PAS) stain), предназначенный для демонстрации кислотных и нейтральных гликозаминогликанов (муцинов) (acidic mucopolysaccharides (mucins)) в биологических/клинических образцах. Набор рассчитан на не менее 100 определений.Состав набора:А. Альциановый синий рН 2,5, не менее 30 млВ. Раствор йодной кислоты, не менее 30 млC. Реактив Шиффа, не менее 30 млD. Гематоксилин Майера, не менее 30 мл | набор | 2 | 21.20.23.110-00000720 |  |  |  |
| 2 | ***Альциановый синий раствор ИВД*** | Раствор альциана синего (Alcian blue solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур биологических/клинических образцов и/или внутри-/внеклеточных элементов.Объем реагента: ≥500 Кубический сантиметр;^миллилитр (предпочтительно 1 000 мл)Показатель Ph: 2,5 Обеспечивает элективное выявление муцинов (кроме муцина поверхностного эпителия желудка человека) и кислых гликозаминогликанов в парафиновых и целлоидиновых срезах и цитологических препаратах. Может быть использован как без докраски другими красителями, так и в сочетании с ядерными красителями – гематоксилином и кармином, а так же перед постановкой ШИК-реакции. Возможно применение красителя после постановки иммуноцитохимических реакций при использовании диаминобензидинового хромогена.  | упак | 5 | 21.20.23.110-00000718 |  |  |  |
| 3 | ***Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор*** | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, рассматриваемый как коллагеновый, гематоксилиновый Ван Гизона (HVG) краситель, предназначенный для выявления коллагеновых волокон в биологических/клинических образцахСостав набораА. Железный гематоксилин по Вейгерту, раствор А, не менее 50 млВ. Железный гематоксилин по Вейгерту, раствор В, не менее 50 млC. Пикрофуксин по Ван-Гизону, не менее 50 мл Набор рассчитан на не менее 100 тестов. | набор | 2 | 21.20.23.110-00000891 |  |  |  |
| 4 | ***Ван Гизона краситель для коллагеновых волокон ИВД, набор*** | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, рассматриваемый как коллагеновый, Вейгерта-Ван Гизона краситель, предназначенный для выявления коллагеновых волокон в биологических/клинических образцахРеактивы: А. Раствор йодной кислоты, 30 млB. Раствор резорцин-фуксина по Вейгерту, 80 млC. Железный гематоксилин по Вейгерту, раствор А, 20 млD. Железный гематоксилин по Вейгерту, раствор В, 20 млE. Пикрофуксин по Ван-Гизону, 30 млКоличество определений: не менее 100. | набор | 2 | 21.20.23.110-00000891 |  |  |  |
| 5 | ***Гидрофобный карандаш***  | Маркер со стержнем-сердцевиной, пропитанный раствором жидкого парафина, который при высыхании образует гидрофобную пленку на поверхности стекла.Предназначен для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Устойчив к нагреванию до 120 ˚С.Диаметр стержня: 5 мм (+/-0,5 мм) | шт | 4 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 6 | ***Гистологический краситель Гематоксилин II*** | Гистологический краситель, окрашивает компоненты тканей, такие как клеточные ядра, митохондрии, муцин, гемоглобин, эластические волокна и коллаген. Красящий компонент, гематеин, связывается с тканью не напрямую, а через протраву, сульфат алюминия. Предназначены для проведения in vitro диагностики методом иммуногистохимического анализа на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала при помощи автоматических устройств Ventana BenchMark, имеющихся у Заказчика Фасовка - диспенсер рассчитанный не менее чем на 250 тестов. Содержание красящего компонента не более 60%. | шт | 15 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 7 | ***Метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (GMS) ИВД, набор*** | Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемое как метенаминовое серебро для окраски по Грокотту (Grocott methenamine silver (GMS)), предназанченное для выявления грибов и базальных мембран в биологическом/клиническом образце.Назначение: Для ручной постановки анализа Количество тестов: не менее 60Состав набора:А. Раствор хромовой кислоты, 30 млВ. Раствор натрия бисульфита, 30 млC. Раствор гексаметилентетрамина, 30 млD. Раствор нитрата серебра, 30 млE. Раствор бората натрия, 30 млF. Раствор хлорида золота, 30 млG. Раствор тиосульфата натрия, 30 млH. Раствор светового зеленого, 30 мл | набор | 2 | 21.20.23.110-00009641 |  |  |  |
| 8 | ***Декальцинирующий раствор ИВД*** | Раствор, предназначенный для использования в качестве декальцинирующего агента при подготовке клинических образцов и биологических тканей для дальнейших анализов ИВД. Это раствор неорганической кислоты [соляной (HCl)], хелатирующего агента [этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА)].Объем реагента: ≥1000 Кубический сантиметр;^миллилитрПосле декальцинации может быть использован ряд методов иммуногистохимии, которые позволяют выявлять сохраняющиеся (после обработки кислотами) антигены. | упак | 60 | 21.20.23.110-00006151 |  |  |  |
| 9 | ***Дополнительный краситель Красный II*** | Контрастирующий раствор, обеспечивающий розовое окрашивание в ядре и цитоплазме на формалин-фиксированных, залитых в парафин срезах тканей, которые предназначены для оценки с помощью микроскопа в светлом поле при хромогенных визуализациях гибридизации in situ (ISH) с зондами меченными динитрофенолом. Для использования на аппаратах серии BenchMark.Формат - пластиковый диспенсер, 10мл, достаточный для выполнения 100 процедур подкрашивания.Хранить при температуре 2 ° - 8 ° C. | шт | 1 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 10 | ***Жидкое покровное стекло***  | Жидкое покровное стекло. Представляет собой смесь n-парафиновых углеводородов низкой плотности и других масел, использующееся для создания барьерного слоя между реагентами на водной основе и воздухом. Данный барьер предотвращает испарение, обеспечивая тем самым стабильную водную среду для иммуногистохимии или реакций гибридизации in situ, выполняемых на автоматических приспособлениях для окрашивания гистологических препаратов компании Ventana. Формат: пластиковый флакон, 2 л, готов к применению. | шт | 150 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 11 | ***Импрегнация серебром*** | Набор готовых растовров для выявления аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. Количество определений - не менее 100 тестов.Четкая импрегнация в данном методе происходит по двум причинам: предварительная импрегнация с солями железа и использование в качестве источника серебра нестабильного диаминного комплекса (аммонийный раствор), который более реактивен, чем нитрат серебра. Реактивы в составе набора:А. Раствор перманганата калия, не менее 20 мл В. Активирующий кислотный буфер, не менее 20 мл C. Раствор щавелевой кислоты, не менее 30 мл D. Раствор ферроаммония сульфата, не менее 30 млE. Раствор серебра в аммиаке, не менее 30 млF. Нейтральный раствор формалина, не менее 30 мл G. Фиксирующий раствор гипосульфита натрия, не менее 30 мл | упак | 15 | 20.59.52.190 |  |  |  |
| 12 | ***Иодная кислота раствор ИВД*** | Раствор йодной кислоты, предназначенный для использования в сочетании с другими красителями для визуализации в биологическом образце тканевых структур и внутриклеточных элементов.Объем: не менее 500 мл | упак | 1 | 21.20.23.110-00005961 |  |  |  |
| 13 | ***Конго красный краситель ИВД, набор*** | Набор химических соединений, красителей и других связанных с ними материалов, называемый Конго красный или амилоидный краситель, предназначенный для выявления амилоидных веществ в клиническом образцеКоличество выполняемых тестов: ≥100 ШтукаСостав: А. Раствор конго красного по Хайману, 30 млВ. Дифференцирующий щелочной раствор, 30 млС. Раствор фосфатного буфера, 30 млD. Гематоксилин Майера, 30 мл.  | набор | 2 | 21.20.23.110-00001330 |  |  |  |
| 14 | ***Тушь гистологическая***  | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете.Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.Цвет: черныйОбъем: не менее 500 мл | упак | 5 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 15 | ***Тушь гистологическая***  | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете.Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.Цвет: синийОбъем: не менее 500 мл | упак | 5 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 16 | ***Тушь гистологическая***  | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете.Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.Цвет: оранжевыйОбъем: не менее 500 мл | упак | 5 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 17 | ***Тушь гистологическая***  | Тушь гистологическая для маркировки операционного материала, идентификации различных образцов ткани, обрабатываемых в одной кассете.Должна сохранять первоначальную яркость на протяжении полного рутинного цикла обработки при окраске как свежих, так и фиксированных тканей.Цвет: красныйОбъем: не менее 500 мл | упак | 5 | 21.20.23.110 |  |  |  |
| 18 | ***Окрашивание по Романовскому ИВД, набор*** | Набор химических реактивов и других связанных с ними материалов для окраски по методике Гимзы, Мая-Грюнвальда (Giemsa, May-Grünwald), предназначенный для визуализации гематопоэтических клеток, хромосом, паразитов крови и/или других патогенов крови в биологическом/клиническом образце.Количество выполняемых тестов: ≥100 ШтукаНазначение: Для ручной постановки Набор готовых реагентов для дифференциального окрашивания форменных элементов крови в гистологических срезах. Состоит из:А. Раствор красителя Май-Грюнвальд, не менее 30 млВ. Фосфатный буферный раствор, не менее 30 млC. Раствор красителя Гимза, не менее 30 мл | набор | 2 | 21.20.23.110-00005724 |  |  |  |
| 19 | ***Муцикармин краситель ИВД, набор*** | Набор химических соединений, красителей и других связанных с ним материалов, именуемый как муцикрармин, предназначенный для выявления эпителиальных мукополисахаридов в клиническом образцеМуцикармин обладает относительной специфичностью – муцины фибробластов окрашиваются в очень небольшой степени. Реактивы в составе набора:А. Гематоксилин Майера, не менее 30 мл В. Муцикармин Майера, не менее 30 мл C. Раствор оранжевого G, 30 мл Упаковка: коробка из мелованного картона с пластиковым штативом для реагентов, реагенты упакованы во флаконы-капельницы. Требуемое количество тестов не менее 100 тестов. | набор | 2 | 21.20.23.110-00000748 |  |  |  |
| 20 | ***Набор реагентов для проводки***  | Набор реагентов Формула 3 для работы на гистологических процессорах X120, имеющимся у ЗаказчикаНабор состоит из:двух пластиковых бутылей, объемом не менее 3,8 л каждая, содержащих реагент 7731 - Реагент для обработки №1,двух мешков, объемом не менее 3 л каждый, содержащих реагент 7732 - Реагент для обработки №3.Реагент 7731 Реагент для обработки №1 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с резким запахом.Реагент 7732: Реагент для обработки №3 представляет собой бесцветные белые полупрозрачные твердые шарики без запаха.Набор реагентов Формула 3, арт.7730, применяется для обеспечения быстрой проводки и инфильтрации парафином образцов тканей при работе на гистологических процессорах Tissue-Tek Xpress X120, имеющимся у Заказчика. | упак | 5 | 20.59.52.194 |  |  |  |
| 21 | ***Наконечники для дозаторов*** | Наконечники для дозаторовОбъем 200 мкл.Возможность использования с механическими дозаторами Sartorius BiohitЦвет наконечника прозрачныйМатериал наконечника первичный полипропилен (PP)Длина наконечника не менее 51 ммДиаметр в самой широкой части, не более 7,3 ммНаличие фаски на наконечникеСовместимость наконечников с автоматическими дозаторами разных производителейВозможность автоклавирования при 121°С, 20 мин.Регистрационное удостоверение МЗ РФСертифицированы на отсутствие DNase, RNase и эндотоксиновСертификат качестваСертификат CE/IVDУпаковка: прозрачная пластиковая коробка с выступами для удобства переноски и с плотно закрывающейся крышкой, имеющей полозья для хранения коробок в башнях.Наличие в два ряда равномерного расположения наконечников в коробкеФасовка не более 960 шт. в коробкеРазмер коробки не более 10,5х18,5х15 смВес коробки не более 328 г | упак | 11 | 32.99.59.000 |  |  |  |
| 22 | ***Трихром по Массону ИВД, набор*** | Набор химических реактивов, красителей и/или других связанных с ними материалов, называемый трихром по Масону (Masson trichrome stain), предназначенный для выявления коллагена (collagen), фибрина (fibrin) и мышечной ткани (muscle) в биологическом/клиническом образце.Назначение: Для ручной постановки анализа Состав набора:А. Железный гематоксилин Вейгерта – раствор А, не менее 20 млВ. Железный гематоксилин Вейгерта – раствор B, не менее 20 млC. Cпиртовой раствор пикриновой кислоты, не менее 30 млD. Раствор кислого пунцового фуксина по Массону, не менее 30 млE. Раствор фосфорномолибденовой кислоты, не менее 30 млF. Раствор анилинового синего по Массону, не менее 30 млКоличество определений: не менее100 тестов | набор | 2 | 21.20.23.110-00009384 |  |  |  |
| 23 | ***Окраска по Перлсу ИВД, набор*** | Набор химических реактивов, красителей и других связанных с ними материалов для окраски по Перлсу, основанной на реакции образования Берлинской лазури, предназначенный для выявления гемосидерина (ferric iron) в клиническом образце.Набор красителей для гистохимического выявления соединений трехвалентного железа в срезах различных органов и тканей человека и животных. Предназначен для работы на парафиновых срезах. Набор для окраски поставляется в виде трех растворов (А,Б,С). Растворы А и Б используются для приготовления рабочего раствора гисто-химического реактива; раствор С – краситель, обеспечивающий фоновую подкраску препарата в оттенки красного цвета.Упаковка 3 флакона объемом не менее 250 мл. | набор | 2 | 21.20.23.110-00005414 |  |  |  |
| 24 | ***Парафиновая заливочная среда ИВД*** | Заливочный материал на основе парафина, предназначенный для использования в качестве заливочной среды в процессе проводки биологических тканей или клинических образцов.Масса ≥ 5 КилограммГотовая к использованию гранулированная среда. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением синтетических пластифицирующих добавок. Не содержит воска. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки.Внешний вид: гранулы круглой и многогранной формы.Цвет: белыйЗапах:c/без запахаТемпература плавления: не ниже 54 °C и не выше 56 °C .Температура воспламенения: не менее 150 °C.Удельный вес при 20°C: 900 кг/м3.Упаковка: картонная коробка, внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет. | упак | 200 | 21.20.23.110-00006575 |  |  |  |
| 25 | ***Парафиновая заливочная среда ИВД*** | Заливочный материал на основе парафина, предназначенный для использования в качестве заливочной среды в процессе проводки биологических тканей или клинических образцов.Масса ≥ 5 КилограммГотовая к использованию гранулированная среда. Изготовлена из смеси алкановых углеводородов, изопарафиновых, циклопарафиновых и нафтено-ароматических углеводородов с добавлением синтетических пластифицирующих добавок. Не содержит воска. Адаптированная для использования в автоматических системах проводки и заливки.Внешний вид: гранулы круглой и многогранной формы.Цвет: белыйЗапах:с/без запахаТемпература плавления: не ниже 52 °C и не выше 54 °C .Температура воспламенения: не менее 150 °C.Удельный вес при 20°C: не менее 900 кг/м3.Упаковка: картонная коробка, внутренняя упаковка: полиэтиленовый пакет. | упак | 100 | 21.20.23.110-00006575 |  |  |  |
| 26 | ***Раствор для предварительной обработки***  | Набор для для предварительной обработки образцов тканей при работе на гистологическом процессоре серии Tissue-Tek Xpress, имеющимся у Заказчика. Раствор представляет собой прозрачную бледно-зеленую жидкость с легким характерным запахом. Химический состав: ацетон: не менее 25-50%, изопропиловый спирт: не менее 25-50%, диметилсульфоксид: не менее 1-5%Упаковка: 4 пластиковые бутыли белого цвета объемом не менее 3,8 л | упак | 5 | 20.59.52.194 |  |  |  |
| 27 | ***Шиффа раствор ИВД*** | Раствор Шиффа, предназначенный для использования в сочетании с другими красителями для визуализации в биологическом образце тканевых структур и внутриклеточных элементов.Упаковка: не менее 250 мл. | упак | 1 | 21.20.23.110-00006573 |  |  |  |
| 28 | ***Шиффа раствор ИВД*** | Раствор Шиффа, предназначенный для использования в сочетании с другими красителями для визуализации в биологическом образце тканевых структур и внутриклеточных элементов.Упаковка: не менее 500 мл. | упак | 1 | 21.20.23.110-00006573 |  |  |  |
| 29 | ***Стекло покровное***  | Стекло покровное из гидролитического стекла I класса не допускающего образования блистеров и трещинок, без искажений при изучении образца, устойчивы к воде, гидролитичны по классу 1, способность поглощать ультрафиолет. Коэффициент светопропускания при толщине стекла 0,15мм - tVD65 in % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%. Индексы преломления ne (l = 546.1 nm): 1.5255 ± 0.0015,nD (l = 589.3 nm): 1.5230± 0.0015. Упакованы в пластиковый контейнер, который запаян в фольгу.Размеры:Длина 18 мм. Допуск ±1 ммШирина 18 мм. Допуск ±1 ммУпаковка: не более 200 шт/уп. | упак | 10 | 26.70.22.150 |  |  |  |
| 30 | ***Йодная кислота краситель Шиффа ИВД, набор*** | Набор химических соединений, красителей и/или других связанных с ним материалов, именуемый как Шифф-йодная кислота краситель, предназначенный для выявления гликогена, мукополисахаридов, мукопротеинов, базальных мембран и/или грибов в биологическом/клиническом образцеСостав набора:Раствор А - не менее 30 млРаствор B - не менее 30 млРаствор С - не менее 50 млРаствор D - не менее 30 млПрименение: демонстрация нормальных и патологически измененных тканевых компонентов, содержащих в своем составе близко расположенные гликолевые и аминогидроксильные группы. Количество исследований: не менее 100 тестов | набор | 3 | 21.20.23.110-00001347 |  |  |  |
| 31 | ***Эозин водно-спиртовой концентрированный*** | Концентрат цитоплазматического красителя для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент разводится спиртом или водой перед процедурой окрашивания, предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Концентрация эозина: не менее 5,5 г/л, спирта изопропилового в р-ре: не менее 500 мл на 1л воды. Упаковка- герметичная химически стойкая бутыль с крышкой на винтовой резьбе.Объем: не менее 500 мл. | упак | 35 | 20.59.52.190 |  |  |  |
| 32 | ***Толуидиновый синий для Хеликобактер Пилори*** | Основной тиазиновый краситель для выявления Helicobacter pylori в гастробиоптатах. Простой, воспроизводимый и быстрый метод гистобактериоскопии при отсутствии артефактов окрашивания.Объем: не менее 1000 млУпаковка – герметичная бутыль прямоугольного сечения с закругленными углами из ПНД белого цвета с крышкой и контролем вскрытия. Снабжена мерной шкалой с делениями. | упак | 2 | 20.59.52.190 |  |  |  |
| 33 | ***10% нейтральный буферный раствор формалина ИВД*** | 10% нейтральный буферный раствор формалина (10% Neutral buffered formalin), предназначенный для использования в качестве фиксатора при обработке биологических тканей или клинических образцов.Объем реагента: ≥ 5000 (см[3\*];^мл)Диапазон значений рН 7,0-7,4. Бесцветный прозрачный раствор со слабым запахом формальдегида. Упаковка: пластиковая канистра с ручкой. | упак | 3 000 | 21.20.23.110-00005837 |  |  |  |