13.03.2026 № 21.1-03/434

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Выполнение пусконаладочных работ систем кондиционирования |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 01.10.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Выполнение по заявкам Заказчика. |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | -УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пусконаладочные работы сплит-системы «POLAIR SB331S» (дозаправка фреоном R-404) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| 2 | Пусконаладочные работы сплит-системы «POLAIR SM115SF» (дозаправка фреоном R-404) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| 3 | Пусконаладочные работы сплит-системы «POLAIR SM218SF» (дозаправка фреоном R-404) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 2 |  |  |
| 4 | Пусконаладочные работы сплит-системы на базе Агрегата (GCU451NO170F/ELX Electrolux) на 3 внутренних блока (дозаправка фреоном R-404) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| 5 | Пусконаладочные работы систем кондиционирования от 2,5 кВт до 10 кВт (дозаправка фреоном R-410 и R-22) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 137 |  |  |
| 6 | Пусконаладочные работы мульти-сплит системы на 5 внутренних блоков (дозаправка фреоном R-410) | 33.12.18.000 | Усл. ед. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

# техническое задание

Выполнение пусконаладочных работ систем кондиционирования

| № п\п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
|  | Объект выполнения Работ и его краткая характеристика | 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, Лит-А. Этажность – 6 этажей. Состояние Объекта – ведутся работы по монтажу вентилируемого фасада. Вдоль здания расположены строительные леса и подъёмные люльки. |
|  | Наименование Работ | Выполнение пусконаладочных работ системы кондиционирования |
|  | Основание для проведения Работ | Приведение в соответствие температурно-влажностных параметров и состава воздушной среды в помещениях Объекта. |
|  | Срок проведения Работ | - Работы выполняются с даты подписания Контракта и до 01.10.2026 - Заявка на оказание услуг направляется на электронную почту Подрядчика. - После получения заявки Подрядчик должен в течение 24 часов после полученной заявки восстановить работоспособность оборудования, за исключением критически важного оборудования Заказчика (Приложение № 2 к Техническому заданию). - Работы по пуско-наладочным работам критически важного оборудования будут согласовываться дополнительно. - Возможна досрочная сдача выполненных Работ. |
|  | Основная цель проведения Работ | Восстановление работоспособности системы кондиционирования после выполнения работ по установке его в декоративные корзины. |
|  | Состав и объем Работ | 1. Состав и объем Работ указан в Приложении № 1 к ТЗ. 2. По окончанию выполнения пуско-наладочных работ Подрядчик обязан выдать Заказчику акт о техническом состоянии оборудования по Контракту, акт оформляется в произвольной форме. |
|  | Основные требования к организации и порядку производства Работ | 1. Работы должны выполняться в соответствии с условиями Контракта, требованиями ТЗ, действующими строительными нормами, методическими документами и правилами, регламентирующими качество и безопасность выполнения работ. 2. Подрядчик совместно с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Контракта проводит обследование места проведения Работ с последующим подписанием Акта приема-передачи Объекта, акт оформляется в произвольной форме. 3. Рабочий персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и исправными инструментами. 4. Перед допуском к производству Работ Заказчик проводит инструктаж с работниками Подрядчика о правилах пожарной безопасности, а также о правилах поведения на Объекте Заказчика. 5. На период проведения Работ на Объекте Подрядчику не предоставляются подсобные помещения (раздевалки, складские помещения и пр.). Охрану оборудования, инструментов, изделий и материалов Подрядчик осуществляет за свой счет. 6. Работы, связанные с действующими инженерными коммуникациями, производятся только после согласования и под контролем ответственного представителя Заказчика. 7. Количество и профессиональная подготовка специалистов Подрядчика на Объекте должна соответствовать объему и видам выполняемых Работ. 8. Работы с применением технических средств и механизмов, должны выполнятся при соблюдении условий максимального сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. 9. Уборка места проведения Работ и вынос мусора осуществляется ежедневно Подрядчиком. 10. Утилизация металлолома от Работ осуществляется Заказчиком, складирования металлолома осуществляется Подрядчиком в указанные Заказчиком места. 11. Обо всех несчастных случаях, авариях, инцидентах, возникших на Объекте Заказчика, Подрядчик обязан уведомить Заказчика. |
|  | Условия проведения Работ Подрядчиком | 1. Для выполнения Работ Подрядчик должен иметь все необходимые допуски и лицензии на виды деятельности, связанные с выполнением Контракта в случае, если эти виды деятельности лицензируются в соответствии с Российским законодательством. 2. Допуск на Объект Заказчика осуществляется в соответствии с установленными пропускным режимом Объекта. Работы выполняются в рабочие дни по заявке Заказчика с 9-00 до 17-30 часов, а выходные и праздничные дни согласовываются с Заказчиком дополнительно. 2.1. Восстановление работоспособности оборудования критически важного для Заказчика не должно превышать 2 (два) часа после выполнения работ по демонтажу и монтажу (перечень критически важного оборудования будет доведен до Подрядчика дополнительно после заключения Контракта). 3. Руководитель Подрядчика в течении 1 (одного) рабочего дня после подписания Контракта направляет на имя руководителя Заказчика: 3.1. Списки лиц, ответственных за ходом выполнения Работ, а также взаимодействия с ответственным лицом Заказчика, с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов. 3.2. Список транспортных средств, необходимых для выполнения Работ. 3.3. Письмо со списком работников для выполнения Работ с указанием ФИО и паспортных данных. 3.4. При изменении состава работников и ответственных лиц Подрядчик обязан уведомить Заказчика в письменном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения замены. 3.5. Дополнительное предоставление списков работников и транспортных средств, в процессе производства Работ, не является основанием для увеличения сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором. 3.6. Надлежащим образом заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц (включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, охране труда, промышленной безопасности и т.д.); 5. Отключения действующих инженерных систем Объекта или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 6. Подрядчик обязан: 6.1. Провести мероприятия по предотвращению попадания строительной пыли в другие помещения; 6.2. Организовать сбор строительного мусора и пыли с помощью строительных пылесосов; |
|  | Требования к квалификации персонала Подрядчика | 1. Привлекать к Работе только обученный, квалифицированный и проинструктированный персонал, имеющий опыт в выполнении аналогичных работ. 2. Подрядчик гарантирует выполнение Работ персоналом, аттестованным по правилам техники безопасности, имеющим удостоверения на право проведения Работ по специальностям и не имеющим медицинских противопоказаний. 3. До начала производства Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие оригиналы документов: 3.1. Наряд-допуск на работы повышенной опасности (на высоте, огневые, в электроустановках и др.), копии удостоверений исполнителей Работ; 3.2. Сертификаты, допуски и удостоверения должны быть действующими на весь период выполнения Работ на основании законодательства Российской Федерации в соответствии с видом выполняемых Работ. |
|  | Ответственность Подрядчика | Подрядчик несет ответственность за: 1. Качественное выполнение Работ в соответствии с требованиями ТЗ и условиями Договора; 2. Устранение замечаний в согласованные с Заказчиком сроки. 3. Содержание строительной площадки в соответствии с санитарными нормами, правилами пожарной, экологической безопасности 4. Складирование мусора и металлолома в местах, указанных Заказчиком. 5. Своевременный вывоз мусора, образовавшегося при выполнении Работ с территории Заказчика за свой счёт. 6. Обеспечение персонала специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 7. Выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности. 8. Материальную и правовую ответственность при нарушении правовых актов в части привлечения и использования иностранных рабочих; 9. Если в результате действий Подрядчика будет нанесен ущерб оборудованию и имуществу Заказчика или причинен ущерб имуществу третьих лиц, то Подрядчик обязан возместить нанесенный ущерб в полном объеме за свой счёт. |
|  | Нормативно-технические требования при проведении Работ Подрядчиком | Подрядчик обеспечивает безопасность производства Работ в соответствии с действующими нормами, методическими документами и правилами, регламентирующими качество выполнения Работ, с соблюдением правил пожарной безопасности, правил техники безопасности и охраны труда: 1.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811; 2. СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (СНиП 41-01-2003); 3. ГОСТ 30494—2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях; 4. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 5. СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3; 6. ППР РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; 7. Правила устройства электроустановок. Издание № 7; 8. Другие законодательные и нормативные акты, действующие на территории РФ и регулирующие сферу строительства, ремонта и эксплуатации административных зданий. |
|  | Требования к функциональным характеристикам оборудования, при проведении Работ Подрядчиком | 1. Оборудование и материалы, необходимые для их выполнения пуско-наладочных работ, предварительно закупаются Подрядчиком (входит в цену Контракта) 2. До начала проведения Работ, Подрядчик обязуется проверить, что расходные материалы и оборудование разрешены к применению на территории РФ, соответствуют требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов. |
|  | Порядок приемки Работ и требования к отчётности | 1. После завершения Работ Подрядчик в соответствии с условиями Контракта передает Заказчику следующие документы, в 2 (двух) экз.: 1.1. Акт о техническом состоянии; 1.2 Акт приема – передачи Объекта; 1.3. Акт об окончании пусконаладочных работ. |
|  | Основные требования к качеству Работ | 1. Работы, предусмотренные Договором, должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме, с качеством, предусмотренном требованиями настоящего ТЗ, нормативными документами на данный вид работ. 2. Ответственность за качество выполняемых Работ привлеченных субподрядчиков, на Объектах Заказчика несет Подрядчик. 3. При нарушении Подрядчиком требований настоящего ТЗ и условий Договора, влияющих на качество выполненных Работ для проверки соответствия качества, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
|  | Гарантии на выполненный объем Работ | 1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Заказчиком УПД. 2. В соответствии с условиями Договора Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, в срок не более 3 (трех) календарных дней после получения письменного уведомления Заказчика о выявленных недостатках. |
|  | Особые условия | 1. При выполнении сопутствующих работ Подрядчик обязуется: 1.1. Организовывать своими силами подсобные, погрузочно-разгрузочные и сопутствующие работы. 1.2. При выполнении пусконаладочных работ возможно использование строительного оборудования расположенного вдоль фасада здания (строительные леса, строительные люльки). 1.3. При невозможности использовать расположенные вдоль здания строительное оборудование (строительные леса, строительные люльки), то работы с применением подъёмного оборудования, осуществляются за счёт Подрядчика. 2. Подрядчик не вправе без допусков, соответствующих квалификаций и согласования с соответствующими службами Заказчика осуществлять доступ на Объекты Заказчика посторонних лиц. 3.Подрядчик должен назначить лицо, ответственное за выполнение Работ на Объекте Заказчика, из числа управленческого персонала, имеющего не менее III группу допуска по электробезопасности до 1000 В и имеющего право выдавать наряды допуска при работах на высоте. |

## Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень расходных материалов, состав и объем работ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходные материалы* |  |  |  |
| 1. | Фреон R-22 | кг | 11,3 |
| 2. | Фреон R-410 | кг | 150 |
| Количество фреона рассчитано с учетом того что на 1(одну) систему кондиционирования понадобится 1(один) килограмм фреона |  |  |  |
| 3. | Фреон R-404 | кг | 50 |
| Количество фреона рассчитано с учетом того что на 1(одну) сплит-систему понадобится 1(один) баллон фреона (10.9кл) |  |  |  |
| Объем работ |  |  |  |
| 1. | Пуско-наладка Сплит-системы POLAIR SB331S (дозаправка фреоном R-404) | шт. | 1 |
| 2. | Пуско-наладка Сплит-системы POLAIR SM115SF (дозаправка фреоном R-404) | шт. | 1 |
| 3. | Пуско-наладка Сплит-системы POLAIR SM218SF (дозаправка фреоном R-404) | шт. | 2 |
| 4. | Пуско-наладка Сплит-системы на базе Агрегата (GCU451NO170F/ELX Electrolux) на 3 внутренних блока (дозаправка фреоном R-404) | шт. | 1 |
| 5. | Пуско-наладка систем кондиционирования от 2,5 кВт до 10 кВт (дозаправка фреоном R-410 и R-22) | шт. | 137 |
| 6. | Пуско-наладка мульти-сплит системы на 5 внутренних блоков (дозаправка фреоном R-410) | шт. | 1 |
| Состав пуско-наладочных работ |  |  |  |
| 1. Подготовка к тестированию и пуско-наладке. Осмотр оборудования, проверка электрических соединений. 2. Диагностика: 2.1. Проверка герметичности трубопроводов и соединений: Вакуумирование и дозаправка фреонопровода 2.2. Электрические испытания. Проверка сопротивления изоляции кабелей и электродвигателей, измерение параметров электрической сети, проверка корректности работы защитных устройств. 2.3. Первичный пуск системы. Включение оборудования на минимальной мощности, проверка направления вращения вентиляторов и компрессоров, настройка параметров работы. 2.4. Тестирование работы системы в различных режимах. Проверка системы на охлаждение и обогрев (если предусмотрено), измерение температуры на входе и выходе из теплообменников, проверка работы автоматизации и систем управления. 3. Настройка и балансировка системы. Регулирование параметров, настройка автоматики на поддержание нужных параметров. 4. Финальная проверка и сдача системы в эксплуатацию. Финальные испытания всех компонентов и систем, составление актов проверки и протоколов испытаний. |  |  |  |

*Всё расходные материалы и материалы необходимые для выполнения пусконаладочных работ предоставляются Подрядчиком. Указанный перечень не является исчерпывающим, все иные необходимые материалы, требуемые для выполнения работ, предоставляются Подрядчиком.

Приложение № 2 к Техническому заданию