04.08.2026 № 05-07/1648

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 11.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 (четырех) месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, | Кол-во товара | Код ОКПД 2/КТРУ | Единица измерения | Тип характеристики | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 4 | 21.20.23.110-00000835* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых исследований | ≥ 100 ≤ 108 | Штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии Cobas |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для количественного определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °C | ≥ 12 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка; плазма |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 2 | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 21.20.23.110-00010792* | Штука | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 98 | Штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов иммунохимических cobas e411 (Rack/Disk) и платформах модульных Cobas 6000, Cobas 8000 |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: | Соответствие | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Штрих-кодированная кассета с реагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 1 | ≥ 1,3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 2 | ≥ 1,3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С. | ≥ 8 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для определения АГ и АТ к ВИЧ с предварительной подготовкой | 1 | 21.20.23.110 | Упаковка | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для качественного определения антигена ВИЧ-1 p24 и антител к ВИЧ-1, включая группу O, и ВИЧ-2 в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 27 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: | Соответствие | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Штрих-кодированная кассета с реагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов отрицательного калибратора | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов положительного калибратора | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка, плазма. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С. | ≥ 12 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество тестов в наборе | ≥ 100 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Наличие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 4 | Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 21.20.23.110-00008487* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | 100 | Штука |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии COBAS |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: | Соответствие | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Штрих-кодированная кассета с реагентами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 1 | ≥ 1,3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 2 | ≥ 1,3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка, Li, Na-гепарин, К2-ЭДТА, К3-ЭДТА- плазма и плазма с цитратом Na. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С. | ≥ 8 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 5 | Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ. | 1 | 21.20.23.110-00001579* | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 ≤ 110 | Штука |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов Сobas e 411, Сobas е 601, Сobas е 602 |  |  | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для качественного определения общих антител к бледной спирохете (Treponema pallidum) в человеческой сыворотке и плазме. с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов калибратора 1 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 1 | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов калибратора 2 | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона калибратора 2 | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °C | ≥ 56 | Сутки | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка; плазма |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 6 | Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена) | 4 | 21.20.23.110 | Штука | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °C | ≥ 12 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка, плазма |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество тестов в наборе | ≥ 100 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 7 | Набор реагентов для определения СА 19-9 | 4 | 21.20.23.110 | Штука | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов количественного определения углеводного антигена CA 19-9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °C | ≥ 8 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Сыворотка, плазма |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество тестов в наборе | ≥ 100 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 8 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ | 1 | 21.20.23.110-00010376** | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор реагентов для количественного определения адренокортикотропного гормона в плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Время анализа | ≤ 18 | Минута | Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность реагента после вскрытия при 2-8 °C | ≥ 12 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип образца для исследования | Плазма |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 9 | Субстрат-реагент для автоматического иммунохимического анализатора | 1 | 21.20.23.110 | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Фосфатный буфер, трипропиламин; детергент; консервант |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность на борту анализатора в открытом виде | ≥ 3 | Сутки | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 6 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 380 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 10 | Сыворотка контрольная для онкомаркеров | 1 | 21.20.23.110 | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов на определение онкомаркеров с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора | Лиофилизированная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека. Концентрации находятся в двух клинически значимых диапазонах. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность компонентов после вскрытия при +2-+8°С. | ≥ 2 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона Контрольной сыворотки 1 | ≥ 3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона Контрольной сыворотки 2 | ≥ 3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Контрольный материал должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 11 | Сыворотка контрольная для определения HE4 | 1 | 21.20.23.110 | Набор | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Описание | Набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Подходит для контроля качества тестов | HE4 |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав набора | HE4 (человеческий, из линии клеток OvCar-3) в двух диапазонах концентрации в матрице сыворотки крови человека; консервант. | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки. | Соответствие | - | Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность растворенной контрольной сыворотки при +2- +8°С | ≥ 14 | Сутки | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Стабильность растворенной контрольной сыворотки при -20°С | ≥ 4 | Неделя | Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 2 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 1 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контрольной сыворотки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Контрольный материал должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
| 12 | Дилюент для разведения пробы при количественном определении нейронспецифической енолазы | 1 | 21.20.23.110 | Штука | Характеристики в соответствии с КТРУ: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики: | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение | Для разведения пробы при выполнении тестов Elecsys NSE. |  | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Количество флаконов | ≥ 4 | Штука | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количественная | Объем одного флакона | ≥ 3 | Мл | Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Состав | Эмбриональная бычья сыворотка, консервант | - | Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Качественная | Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика | Соответствие | - | Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика | Значение характеристики не может изменятся участником закупки |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)