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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]11.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено
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	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 95 (девяноста пяти) календарных дней с момента заключения КонтрактаДопускается досрочная поставка партиямиДопускается досрочная поставка партиями

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 (четырех)  месяцев

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, 
	Кол-во товара
	Код ОКПД 2/КТРУ
	Единица измерения
	Тип характеристики
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения)
	Значения характеристик товара
	Единица измерения значения
	Обоснование дополнительных характеристик
	Инструкция заказчика 
	Страна происхождения товара
	Ставка НДС%
	Цена за ед. без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	4
	21.20.23.110-00000835*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых исследований 
	≥ 100 ≤ 108
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии Cobas
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для количественного определения реактивных эпитопов ОС 125 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при 2‑8 °C
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка; плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	2
	Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	1
	21.20.23.110-00010792*
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых тестов
	≥ 98
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов иммунохимических cobas e411 (Rack/Disk) и платформах модульных Cobas 6000, Cobas 8000
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для качественного определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: 
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Штрих-кодированная кассета с реагентами 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1,3 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1,3
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 8
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	3
	Набор реагентов для определения АГ и АТ к ВИЧ с предварительной подготовкой
	1
	21.20.23.110
	Упаковка
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для качественного определения антигена ВИЧ-1 p24 и антител к ВИЧ-1, включая группу O, и ВИЧ-2 в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 27 
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: 
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Штрих-кодированная кассета с реагентами 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов отрицательного калибратора
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 1 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов положительного калибратора
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, плазма.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 12 
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество тестов в наборе
	≥ 100
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Наличие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	4
	Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ 
	1
	21.20.23.110-00008487*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	
	 
	Количество выполняемых тестов
	100
	Штука
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов серии COBAS
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для качественного определения антител к вирусу гепатита C (HCV) в сыворотке крови и плазме человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Состав набора: 
	Соответствие
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторных исследований
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	Штрих-кодированная кассета с реагентами 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1,3 
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1,3
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, Li, Na-гепарин, К2-ЭДТА, К3-ЭДТА- плазма и плазма с цитратом Na.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при +2 - +8°С.
	≥ 8
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	5
	Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ.
	1
	21.20.23.110-00001579*
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	Количество выполняемых тестов
	≥ 100 ≤ 110
	Штука
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	Назначение
	Для анализаторов Сobas e 411, Сobas е 601, Сobas е 602
	 
	 
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для качественного определения общих антител к бледной спирохете (Treponema pallidum) в человеческой сыворотке и плазме. с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 1
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 1
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов калибратора 2
	≥ 2 
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона калибратора 2
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при 2‑8 °C
	≥ 56
	Сутки
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка; плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	6
	Набор реагентов для определения РЭА (раково-эмбрионального антигена)
	4
	21.20.23.110
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при 2‑8 °C
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество тестов в наборе
	≥ 100
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	7
	Набор реагентов для определения СА 19-9
	4
	21.20.23.110
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов количественного определения углеводного антигена CA 19‑9 в сыворотке и плазме крови человека с помощью электрохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при 2‑8 °C
	≥ 8
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Сыворотка, плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество тестов в наборе
	≥ 100
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	8
	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) ИВД, набор, иммунохемилюминесцентный анализ
	1
	21.20.23.110-00010376**
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор реагентов для количественного определения адренокортикотропного гормона в плазме крови человека с помощью электрохемилюминисцентного анализа на автоматических анализаторах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Время анализа
	≤ 18
	Минута
	Необходимая производительность исходя из потоков лаборатории
	Участник закупки указывает в заявке конкретное
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора: штрих-кодированная кассета с реагентами.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность реагента после вскрытия при 2‑8 °C
	≥ 12
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Тип образца для исследования
	Плазма
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество выполняемых тестов
	≥ 100
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	9
	Субстрат-реагент для автоматического иммунохимического анализатора
	1
	21.20.23.110
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в автоматических анализаторах.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав
	Фосфатный буфер, трипропиламин; детергент; консервант
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность на борту анализатора в открытом виде
	≥ 3
	Сутки
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 6
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 380
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	10
	Сыворотка контрольная для онкомаркеров
	1
	21.20.23.110
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение
	Набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов на определение онкомаркеров с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора
	Лиофилизированная контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека. Концентрации находятся в двух клинически значимых диапазонах.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность компонентов после вскрытия при +2-+8°С.
	≥ 2
	Неделя 
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона Контрольной сыворотки 1
	≥ 3
	Мл 
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов 
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона Контрольной сыворотки 2
	≥ 3
	Мл 
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Контрольный материал должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	11
	Сыворотка контрольная для определения HE4
	1
	21.20.23.110
	Набор
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Описание
	Набор лиофилизированных контрольных сывороток для контроля качества иммунотестов с использованием метода электрохемилюминесцентного анализа на автоматическом анализаторе.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Подходит для контроля качества тестов
	HE4
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав набора
	HE4 (человеческий, из линии клеток OvCar-3) в двух диапазонах концентрации в матрице сыворотки крови человека; консервант.
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения концентрации компонентов контрольной сыворотки.
	Соответствие
	-
	Для исключения влияния человеческого фактора при вводе данных
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность растворенной контрольной сыворотки при +2- +8°С
	≥ 14
	Сутки
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Стабильность растворенной контрольной сыворотки при -20°С
	≥ 4
	Неделя
	Высокая стабильность позволяет рационально использовать запас реагентов
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 2
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 1
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Контрольной сыворотки 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Контрольный материал должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	12
	Дилюент для разведения пробы при количественном определении нейронспецифической енолазы 
	1
	21.20.23.110
	Штука
	Характеристики в соответствии с КТРУ:
	-
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Дополнительные характеристики:
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Назначение 
	Для разведения пробы при выполнении тестов Elecsys NSE.
	 
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Количество флаконов
	≥ 4
	Штука
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Количественная
	Объем одного флакона
	≥ 3
	Мл
	Из расчета на определенное количество исследований на анализаторе
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Состав 
	Эмбриональная бычья сыворотка, консервант
	-
	Обусловлено требованиями к оптимизации лабораторного процесса при эксплуатации оборудования
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Качественная
	Реагент должен быть совместим с анализатором cobas, имеющимся в наличии у заказчика
	Соответствие
	-
	Оборудование находится в эксплуатации у Заказчика
	Значение характеристики не может изменятся участником закупки
	
	
	
	


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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