28.11.2023 № 05-07/1556

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 30.11.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | РУ |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | преимущества инвалидам |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд», |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу c НДС | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | 500 | упак |  |  |  |  |
| Жгут для взятия крови одноразовый | 32.50.50.190 | Длина жгута | ≤ 490 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 22 и ≤ 25 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для одноразового использования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Луер-адаптер для взятия крови из катетеров и перфузионных устройств в вакуумсодержащие пробирки | 32.50.50.190 | Луер-адаптер снабжен резьбой для вкручивания в держатель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 400 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Безопасный резиновый клапан, препятствующий обратному току крови | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка - двухсторонний пластиковый чехол, снабженный этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Пробирка для сбора образцов | 32.50.50.190 | Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с K3EDTA для гематологических исследований, объем пробы | 0,5 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 000 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Пробирка закрыта пробкой из бутилкаучука с крестообразным клапаном, предназначенным для введения капилляра. Поставляются с вложенными капиллярами (капилляр не встроен в пробирку). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Система для взятия крови через имплантированный инъекционный порт | 32.50.50.190 | Система для взятия крови через имплантированный инъекционный порт состоит из иглы с латеральным отверстием (игла Губера) и удлинителя | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Размер иглы 22G | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | 19 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прозрачные, трапециевидные крылья с отверстиями | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цветной механизм защиты от укола иглой и прозрачный, защитный, конусообразный чехол на корпусе иглы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм безопасности активируется автоматически при извлечении канюли со слышимым щелчом, означающим, что канюля безопасно располагается в футляре | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Защитная площадка с мягким контактным бортиком, покрывающим область пункции во время инъекции | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Интегрированный удлинитель с заглушкой и свободно перемещающимся зажимом, длина удлинителя | ≥ 175 и ≤ 185 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла позволяет вводить контрастные вещества под давлением | ≥ 21 | бар | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Набор для инвазивного мониторинга кровяного давления | 32.50.50.190 | Один одноразовый датчик давления с прозрачной линией давления | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Для измерения венозного давления, артериального давления и давления в легочной артерии | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина линии | ≥ 140 и ≤ 160 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На линии расположен стопорный краник с тактильным ощущением щелчка при переключении | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объём заполнения крана | ≤ 0,5 | мл | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На линии расположен чип для передачи информации в прозрачном корпусе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пластичное, цветное промывное устройство на линии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Несъемная, ребристая заглушка на линии | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный в линию элиминатор резонансного выброса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная скорость промывки не менее 48 мл/мин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон скорости подачи физиологического раствора 2-4 мл/час | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капельная камера | Прозрачная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изогнутая металлическая канюля капельной камеры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина канюли | ≥ 10 и ≤ 14 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соединение Луер Лок со стороны пациента | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъем с направляющими стрелками со стороны монитора | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные заглушки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость с кабелем MeritMedical, имеющимся у Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |