26.01.2026 № 21.1-03/74

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 02.02.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 4 (четыре). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационное удостоверение |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степлер режущий эндоскопический с электроприводом, одноразового использования | 32.50.50.190-00000566* | Аппарат является автономным | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прошивание и разрезание тканей делаются автономно за счет электрического аккумуляторного блока. Отсутствует необходимость делать это вручную | 9 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина ствола | не менее 335 не более 345 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | С возможностью использования сшивающего аппарата в различных областях медицинской практики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр штока | не менее 11,5 не более 13,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для использования сшивающего аппарата с троакаром с диаметром канюли не менее 12 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нож из нержавеющей стали встроен в аппарат | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Прочный материал со сниженым риском ускоренной коррозии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функции принудительного возврата лезвия в исходное положение и принудительного раскрытия браншей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет принудительно вернуть нож в исходное положение на любом этапе прошивания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используется с кассетами с длиной шва 60 мм | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет работать с кассетами различной толщины прошиваемой ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность работы кассетами для тканей различной толщины | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дает возможность подобрать кассету в зависимости от толщины тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ротация штока на 360° | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства позиционирования кассеты в необходимой плоскости во время эндоскопических операций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель расположен у рычага прошивания | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает от случайного прошивания в ходе манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кнопка раскрытия бранш | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для механического раскрытия бранш при позиционировании ткани между браншами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукоятка сведения браншей | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает сведение браншей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рычаг прошивания | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Нажатие и удержание обеспечивает прошивание тканей на 60 мм с одномоментым рассечением |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рычаг поворота кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет ступенчато отрегулировать необходимый угол изгиба кассеты до 45° |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 фиксированных положений кассеты | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Облегчает манипуляции в условиях ограниченного пространства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аккумуляторный блок в комплекте | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет одним нажатаем совершить прошивание и рассечение тканей без усилий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество часов работы аккумуляторного блока с момента первой инсталляции в аппарат | не более 48 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для использования у одного пациента без последующей стерилизации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность аккумуляторного блока | 1 550 | мАч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности прошивания от сосудистых до сврехутолщенных тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор заряда батареи | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Показывает количество зараяда в аккумуляторном блоке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки одноразовыми кассетами в течение 12 раз в рамках одной операции | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности смены кассет с длиной шва 45 мм для тканей различной толщины |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На одной из браншей сантиметровая шкала | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для правильного расположения браншей на тканях и органах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. Для однократного применения. | Соответствует |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики обусловлены спецификой проведения планируемых процедур |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)