05.08.2026 № 05-07/1665

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Абсорбент диоксида углерода | 32.50.21.123-00000032* | Масса | ≥ 4.5 и ≤ 5 | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 50 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В процессе использования цвет начнет проявляться и увеличивать интенсивность, указывая на истощение способности соды поглощать С02. (для своевременной замены смеси в аппарате) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе не содержит гидроксид калия (КОН) (уменьшение возможных аллергических реакций у персонала и у пациента) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр гранул 2,5-5 мм (обеспечивает минимальное образование пыли) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поглощающая способность углекислого газа (производительность является одним из основных свойств абсорбента) | ≥ 120 | л/кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка: герметично закрывающаяся канистра (чтобы абсорбент не потерял своих свойств и был пригоден к использованию) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мешок для дыхательного контура, одноразового использования | 32.50.21.129-00000159 | Вид горловины | Простая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Неопрен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | 0,5 | Литр; кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Петля для фиксации | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер коннектора | 15 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мешок для дыхательного контура, одноразового использования | 32.50.21.129-00000155 | Вид горловины | Простая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Неопрен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем | 2 | Литр; кубический дециметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Петля для фиксации | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер коннектора | 22 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 32.50.21.121 | Одноразовый увлажнитель | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 54 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой емкость из прозрачного пластика с закручивающейся крышкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка содержит клапан сброса давления со звуковым сигналом для сигнализации окклюзии в увлажнителе и трубках подачи кислорода, соединительный адаптер из пластика со свободно фиксирующей гайкой для присоединения емкости к флоуметру кислорода и конический порт для подсоединения кислородного шланга. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр фиксирующей гайки | ≥15 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр конического порта | ≥6 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочный одноразовый пластик с установленным звуковым сигналом сброса давления на 280 см водного столба (4 psi). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нанесенные линии минимального и максимального уровня воды. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы: Корпус – полиэтилен, Адаптер – полипропилен, Клапан компенсации давления – силикон. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объём наполнения | ≥ 400 и ≤ 600 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зонд | 32.50.13.110 | Зонд для энтерального питания, устанавливаемый в желудок, толстую кишку. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Имеет три рентгеноконтрастные полосы, спиральный мандрен, Луер-Лок соединение с отдельным портом с разъемом ENFit, гибкую полиуретановую оливу с двумя отверстиями на дистальном конце зонда. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шаг градуировки 5 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонд изготовлен из полиуретана. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина зонда | ≥ 120 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр 4,1 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр 2,6 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зонд | 32.50.13.110-00005664* | Длина | 1100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 121 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 5,3 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зонд | 32.50.13.110-00005656* | Длина | 1100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 134 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | 6 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адаптерами (позволяют быстро определить диаметр) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 дренажных отверстия, просвет не перекрывается при скручивании (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метрическая шкала, начинающаяся с отметки 5см от дистального конца каждый см по всей длине (контроль введения зонда) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зонд | 32.50.13.110-00005652* | Длина | 800 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 11 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Питательный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | ≥ 6.6 и ≤ 6.7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Зонды желудочные из медицинского ПВХ без фталатов. (изделия без фталатов полностью исключают его потенциально опасное воздействие на организм). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В качестве пластификаторов - полиадипаты. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору - А78 (позволяет сохранять эластичность не травмируя слизистые оболочки, и обеспечивает оптимально удобную постановку зонда) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор цветной воронкообразный (позволяет быстро определить диаметр) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец округлый, атравматичный с 2 овальными дренажными отверстиями (обеспечивают эффективный пассаж жидкости). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зонд ректальный | 32.50.13.110 | Наружный диаметр, Fr | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: поливинилхлорид | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Жесткость по Шору А78 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале совместимые со всеми стандартными адаптерами. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Специально обработанная "замороженная" поверхность для облегчения введения зонда. 2 дренажных отверстия. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Просвет не перекрывается при скручивании. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не содержат фталатов. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержат полиадипат в качестве пластификатора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эффективная длина 360 мм |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064** | Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 120 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 56 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СН10 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции) | ≥ 2,0 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064** | Метрический Мюлли, атравматичный дистальный конец катетера типа Мюлли, два боковых отверстия малого диаметра расположены друг напротив друга (боковые отверстия снижают риск блокировки дистального отверстия). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 120 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка глубины введения катетера с шагом 1 см (позволяет контролировать глубину введения, снижая риск повреждения внутренних органов) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 56 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СН14 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор воронкообразной формы с цветовой индикацией размера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения. Жесткость по Шору А78 (обусловлено устойчивостью к повышенной влажности воздуха, температуры окружающей среды и ультрафиолетовых лучей) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачный коннектор Vacutip Y-образный с сектором для осмотра мокроты (прозрачный коннектор позволяет легко контролировать характер отделяемого, Vacutip Y-образный дает быстрый максимальный сброс уровня вакуума и исключает возможность контаминации пальцев медицинского работника аспирируемым содержимым) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от отверстия ручного управления вакуумом до сообщения с основным каналом катетера (значительно снижает риск распространения инфекции) | ≥ 2,0 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Катетер для гемодиализа, неимплантируемый | 32.50.13.110-00005195** | Катетер для гемодиализа, двухпросветный, рентгеноконтрастный в наборе с принадлежностями: канюля с клапаном, проводник с диспенсером, расширитель, скальпель, инъекционный колпачок, шприц 5 мл, кабель для внутрипредсердной ЭКГ. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр 4 мм, длина 20 см. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894** | Возможность применения самим пациентом | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 300 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность промывания | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера: Ch14-18 (по заявке Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | ≥ 18 и ≤ 22 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер Нелатона с рентгеноконтрастной полосой предназначен для одноразовой катетеризации мочевого пузыря, а также может использоваться у больных с абструктивной патологией мочеиспускательного канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлено из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида. Термопластичный материал смягчается при температуре тела, принимает форму, комфортную для безболезненной катетеризации канала. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность катетера, не требующая применения смазки, закрытый закругленный дистальный конец, 2 гладких, боковых отверстия большого диаметра, находящихся один ниже другого, обеспечивают максимальную защиту нежной слизистой уретры и атравматичную катетеризацию. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная поверхность катетера обеспечивает визуальный контроль процедуры дренирования мочевого пузыря. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер оснащён рентгеноконтрастной линией по всей длине. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 32.50.13.190-00006893** | Катетер Фолея, двухходовой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | СН06 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления – 100% чистый медицинский силикон | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастного наконечника и рентгеноконтрастной линии по всей длине катетера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер оснащен крышкой/заглушкой дренажного порта | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие проводника/мандрена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 32.50.13.190-00006893** | Катетер Фолея, двухходовой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | СН08-10 (по заявке Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления – 100% чистый медицинский силикон | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие рентгеноконтрастного наконечника и рентгеноконтрастной линии по всей длине катетера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Катетер оснащен крышкой/заглушкой дренажного порта | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие проводника/мандрена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования | 32.50.21.129-00000021** | Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер маски | L (большой) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловой коннектор 22мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каждая маска клинически чисто упакована | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид маски | Невентилируемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Четырехточечная система крепления маски к голове | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подгонки под размер головы пациента | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской при 25 см Н2О, л/мин | ≤15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О | ≥0,08 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О | ≥0,32 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное мертвое пространство | ≥250 и ≤ 260 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемое давление, смН2О | ≥4 и ≤ 6 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования | 32.50.21.129-00000021** | Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер маски | S (малый) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловой коннектор 22мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каждая маска клинически чисто упакована | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид маски | Невентилируемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Четырехточечная система крепления маски к голове | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подгонки под размер головы пациента | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской при 25 см Н2О, л/мин | ≤15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О | ≥0,08 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О | ≥0,32 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное мертвое пространство | ≥250 и ≤ 260 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемое давление, смН2О | ≥4 и ≤ 6 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Маска лицевая аппарата постоянного/двухфазного положительного давления в дыхательных путях, одноразового использования | 32.50.21.129-00000021** | Назначение: для неинвазивной вентиляции взрослых (от 30 кг) в условиях больниц и других лечебных учреждений | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с подогреваемыми контурами серии RT "Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед", имеются у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер маски | M (средний) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угловой коннектор 22мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Каждая маска клинически чисто упакована | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид маски | Невентилируемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Четырехточечная система крепления маски к голове | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность подгонки под размер головы пациента | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление, в диапазоне от 5до 25 смН2О | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Непроизвольная утечка воздуха из маски, исключая утечку между лицом и маской при 25 см Н2О, л/мин | ≤15 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 50 л/мин, смН2О | ≥0,08 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление потоку, проходящему через маску при 100 л/мин, смН2О | ≥0,32 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное мертвое пространство | ≥250 и ≤ 260 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуемое давление, смН2О | ≥4 и ≤ 6 | Сантиметр водяного столба | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления: Силикон, лайкра, полиуретановая пена, полиэстер, полипропилен, термопластичный эластомер, поликарбонат | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | 32.50.13.190-00007533** | Магистраль для инфузионного насоса Волюмат (имеется у Заказчика) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал магистрали: силикон, пвх | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина магистрали | ≥ 250 и ≤ 300 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполняемый объем | ≥ 20 и ≤ 30 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе защитные колпачки, спайк с клапаном воздуха, воздушный клапан с бактериальным фильтром и заглушкой, прозрачная камера капания, фильтр с размером пор 15мкм, роликовый зажим, силиконовый сегмент калиброванный для насосов, зажим безопасности против свободного тока жидкости, коннектор луер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | 32.50.13.190-00007533** | Предназначены для инфузии лекарственных препаратов/растворов, которые поставляются в мешках, бутылках и не имеют особой несовместимости. Кроме того система предназначена для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрацию 0,2 мкм, обеспечивает дополнительную бактериальную защиту, а также для инфузии лекарственных препаратов не совместимых с ПВХ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роликовый зажим | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные материалы, из которых изготовлена система (трубки системы): Полиуретан, Полипропилен | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина силиконовой трубки | ≥ 129 и ≤ 150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр силиконовой трубки | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр 0,2 мкм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство безыгольного доступа | ≥ 1 | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный колпачок с замком Луэр-Лок и фильтром | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление | ≥ 2 | Бар | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | 32.50.13.190-00007533** | Предназначены для инфузии лекарственных средств, требующих фильтрации 1,2 мкм, для обеспечения дополнительной бактериальной защиты, для проведения парентерального питания посредством насоса волюметрического марки Agilia, находящегося на балансе Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр 1,2 мкм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роликовый зажим | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина силиконовой трубки | ≥130 и ≤150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр силиконовой трубки | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вращающееся соединение Луэр - Лок с защитным колпачком с фильтром | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление | ≥ 2 | бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | 32.50.13.190-00007533** | Предназначены для введения лекарственных препаратов и инфузионных растворов посредством волюметрического насоса Agilia, находящегося на балансе Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 90 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Капельная камера | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роликовый зажим | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание вращающегося зажима с приспособлением для установки системы в насос (сегмент насоса) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина силиконовой трубки | ≥130 и ≤150 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр калиброванного силиконового сегмента | ≥3,36 и ≤ 3,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр силиконовой трубки | ≥ 5 и ≤ 5,5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление | ≥ 2 | Бар | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соединение Луэр - Лок с защитным колпачком с фильтром | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с насосом инфузионным марки "Agilia", находящимся на балансе Заказчика | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Маска лицевая анестезиологическая, одноразового использования | 32.50.21.121-00000100** | Маска имеет прозрачный корпус анатомической формы. Позволяет медицинскому персоналу контролировать цвет кожных покровов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 150 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Манжета раздуваемая, атравматичная. Обеспечивает герметичное примыкание к лицу. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кольцо маскодержателя с цветовой кодировкой размера, с четырьмя фиксаторами. Позволяет быстро выбрать необходимый размер. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер маски взрослая малая. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подсоединительный разъём к дыхательному контуру 22F с кольцом маскодержателя, с четырьмя фиксаторами. Для соединения с дыхательным контуром. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материалы изготовления: полипропилен, полиэтилен. Не содержит латекса. Для исключения аллергических реакций. Мягкий материал обеспечивает плотное прилегание маски. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода | 32.50.13.110-00005037** | Одноразовая назальная канюля взрослая для респираторной поддержки пациентов со спонтанным дыханием, для обеспечения поступления воздуха и/или кислорода в верхние дыхательные пути пациента с различными скоростями потока и концентрациями кислорода. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля используется в различных видах терапии дыхательных систем, включая высокоскоростной назальный поток, низкоскоростной поток кислорода и увлажняющую терапию. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назальная канюля предназначена для взрослых пациентов, размер L (большой) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля подходит для доставки потока со скоростью до 60 л/мин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок использования у одного пациента | ≥ 14 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Канюля назальная стандартная для подачи кислорода | 32.50.13.110-00005037** | Одноразовая назальная канюля взрослая для респираторной поддержки пациентов со спонтанным дыханием, для обеспечения поступления воздуха и/или кислорода в верхние дыхательные пути пациента с различными скоростями потока и концентрациями кислорода. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля используется в различных видах терапии дыхательных систем, включая высокоскоростной назальный поток, низкоскоростной поток кислорода и увлажняющую терапию. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назальная канюля предназначена для взрослых пациентов, размер S (малый) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля подходит для доставки потока со скоростью до 60 л/мин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок использования у одного пациента | ≥ 14 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Фиксатор чрескожного катетера/трубки, стерильный | 32.50.13.190-00007031** | Повязка пластырного типа для фиксации канюль, стерильная, неактивная одноразовая, состоящая из материала основы (с закругленными краями для предотвращения отлипания) с покрытием, включающим смотровое окно (из прозрачной полиуретановой пленки для визуального контроля за местом ввода катетера/канюли во время использования повязки) и разреза для фиксации канюли при введении эпидурального катетера. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1200 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие прикрепленных к силиконовой защитной бумаге дополнительных фиксирующих полосок, состоящих из нетканого материала (полиэстера), покрытого медицинским клеем (прозрачный термоклей на основе синтетического каучука) обеспечивают дополнительную фиксацию катетера, канюли, крыльев канюли и трубок, а также самой повязки. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры: ширина | ≥ 9 и ≤ 11 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры: длина | 12 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Рукоятка для ларингоскопа, одноразового использования | 32.50.21.121 | Рукоять ларингоскопа одноразовая с LED источником света и батареей. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Свет яркий белый высокой интенсивности (>10.000 люкс/2,5В). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлена из пластика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≤ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Стент мочеточниковый полимерный | 32.50.22.190-01422* | Конструкция | С петлями |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 7 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр стента | ≥ 2.3 и ≤ 2.34 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина стента | > 240 и ≤ 260 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Гидрофильное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стент закрытого типа (в соответствии со спецификой стентирования) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлен из полиуретана. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный конфорт для пациента) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разметка по всей длине (для лучшей визуализации) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон (в соответствии со спецификой стентирования) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный завиток с ретракционной нитью (для удобства извлечения стента) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дренажные отверстия расположены по всей длине стента (в соответствии со спецификой стентирования) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толкатель длиной (для точной и аккуратной установки и контроля) | ≥ 40 и ≤ 45 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гибкая струна-проводник 0.035" изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием (для быстрой и безопасной установки стента) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥ 100 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Стент мочеточниковый полимерный | 32.50.22.190-01405* | Конструкция | С петлей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 15 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный диаметр стента | ≥ 2.7 и ≤ 2.84 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина стента | > 700 и ≤ 900 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие | Без покрытия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стент хирургический мочеточниковый с одним "пигтейл", открытый для наружного дренирования открытого типа (в соответствии со спецификой стентирования) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлен из полиуретана. Не содержит латекса. (оптимальный материал обеспечивающий максимальный конфорт для пациента) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разметка по всей длине (для лучшей визуализации) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркер на проксимальном конце стента для идентификации левого и правого мочеточника при одновременной установке двух стентов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дренажные отверстия расположены только на почечном завитке (в соответствии со спецификой стентирования) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гибкая струна-проводник изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием (для быстрой и безопасной установки стента) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | ≥ 0.035 | Дюйм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Шина интраназальная, не разлагаемая микроорганизмами | 32.50.22.127-00000002** | Носовой тампон для остановки кровотечения после операции в носовой полости, репозиции костей носа. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлен из поливинилалкоголя, прямой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нить для извлечения | ≥ 15 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина тампона | ≥ 80 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 20 и ≤ 22 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Система дренирования плевральной полости | 32.50.13.190-00007619** | Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 42 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе емкость объемом | ≥ 2,25 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота емкости | ≤ 25 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый небьющийся корпус емкости. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки | ≤ 25 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом | ≤ 100 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Фильтр для дезинфекции | 32.50.21.129 | Многоразовый фильтр для дезинфекции цилиндрической формы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместно с контуром для дезинфекции предназначен для проведения термической обработки внутренней части, проводящей увлажненную дыхательную смесь, увлажнителя с интегрированным генератором потока Airvo2 (MyAirvo2) (имеется у Заказчика) в режиме дезинфекции | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления: полипропилен, пластик | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)