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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]13.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка реагентов  для отделения лабораторной диагностики

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента заключения Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027 Максимальное количество партий – 4 (четыре).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]нет

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	


Страна происхождения
	


НДС%
	


Цена за единицу без
НДС
	

Сумма без НДС

	1
	Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans и общей ДНК грибов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
	21.20.23.110
	Область применения
	для дифференциального  выявления ДНК Candida albicans  и cуммарной ДНК грибов (Fungi) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено технологическим процессом в лаборатории
	4
	набор
	
	
	
	

	
	
	
	Количество выполняемых тестов
	не менее 96
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обусловлен количеством стандартных планшетов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип готовой реакционной смеси для ПЦР (ГРС)
	лиофилизат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения возможности долговременного хранения реагентов без потери их качества и более стабильных диагностических параметров тест системы, для уменьшения количества технологических операций, снижения риска контаминации.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем выделенного нуклеотидного материала для добавления в готовую сухую ПЦР-смесь
	не менее 0,05
	см3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для существенного снижения технических ошибок (погрешности при дозировании малых объемов) и достижения необходимой диагностической чувствительности анализа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Единый протокол амплификации для всех наборов для ПЦР диагностики
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет максимально загружать амплификатор в каждой постановке, что приводит к меньшему износу прибора и увеличению его срока службы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	температура +2 - +8°С, без заморозки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения возможности длительного хранения и использования, а так же для сохранения заводских свойств
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Разрешенная длительность транспортирования при температуре до 25°C в соответствии с инструкцией по применению
	не менее 10
	сут; дн
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для обеспечения длительной транспортировки без возможности соблюдения температурного режима холодильника
	
	
	
	
	
	

	2
	Mycobacterium tuberculosis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот
	21.20.23.110-00006298*
	Количество выполняемых тестов
	≥ 96
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Согласно КТРУ
	3
	набор
	
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Согласно КТРУ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип готовой реакционной смеси для ПЦР (ГРС)
	лиофилизат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения возможности долговременного хранения реагентов без потери их качества и более стабильных диагностических параметров тест системы, для уменьшения количества технологических операций, снижения риска контаминации.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем выделенного нуклеотидного материала для добавления в готовую сухую ПЦР-смесь
	не менее 0,05
	см3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Для существенного снижения технических ошибок (погрешности при дозировании малых объемов) и достижения необходимой диагностической чувствительности анализа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Единый протокол амплификации для всех наборов для ПЦР диагностики
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Позволяет максимально загружать амплификатор в каждой постановке, что приводит к меньшему износу прибора и увеличению его срока службы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Условия хранения
	температура +2 - +8°С, без заморозки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для обеспечения возможности длительного хранения и использования, а так же для сохранения заводских свойств
	
	
	
	
	
	

	3
	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия HBs-антигена вируса гепатита В
	21.20.23.110
	Количество выполняемых тестов
	не менее 48
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обусловлен стандартным размером планшета, на каждый образец требуется 2 лунки
	2
	набор
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	«сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов, избежать влияния ревматоидного фактора, тем самым обеспечивая максимальную чувствительность и специфичность. Раздельное связывание антигенов и антител с конъюгатами на разных этапах проведения анализа обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество лунок, используемых для внесения контролей при использовании целого планшета
	не более 8
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Минимизация количества лунок для контролей позволяет оптимально использовать диагностический набор, увеличивая количество лунок для проб и снижая себестоимость теста
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Чувствительность
	не более 0,01
	МЕ/мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Высокая чувствительность необходима для исключения ложноотрицательных результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нижний предел значения концентрации HBsAg контрольного слабоположительного образца
	не более 0,02
	МЕ/мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указанный предел значения концентрации маркера позволяет контролировать чувствительность при проведении исследования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний предел значения концентрации HBsAg контрольного слабоположительного образца
	не менее 0,06
	МЕ/мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Указанный предел значения концентрации маркера позволяет контролировать чувствительность при проведении исследования.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество образца для анализа (сыворотка крови, плазма крови)
	не более 0,2
	см3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Суммарное время инкубации
	не более 100
	мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование шейкера
	постановка анализа с использованием шейкера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Исключает влияние внешних факторов, тем самым обеспечивая стабильность проведения анализа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество вариантов проведения ИФА
	не менее 4
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет выбрать оптимальный алгоритм действий при большом количестве параллельно запускаемых методик с разными процедурами проведения анализа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Промывка после инкубации
	одинаковые алгоритмы промывок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Не требуется дополнительная перенастройка оборудования. Снижает риск возникновения ошибки при постановке ИФА-анализа оператором
	
	
	
	
	
	

	4
	Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к е-антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
	21.20.23.110-00008382**
	Количество выполняемых тестов
	не менее 96
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Обусловлен количеством стандартных планшетов
	1
	набор
	
	
	
	

	
	
	
	Метод
	«сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов, избежать влияния ревматоидного фактора, тем самым обеспечивая максимальную чувствительность и специфичность. Раздельное связывание антигенов и антител с конъюгатами на разных этапах проведения анализа обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество лунок, используемых для внесения контролей при использовании целого планшета
	не более 3
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Минимизация количества лунок для контролей позволяет оптимально использовать диагностический набор, увеличивая количество лунок для проб и снижая себестоимость теста
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество образца для анализа (сыворотка крови, плазма крови)
	не более 0,01
	см3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Суммарное время инкубации
	не более 85
	мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предварительная промывка планшета
	отсутствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Сокращение количества различных этапов проведения анализа снижает вероятность ошибки и увеличивает скорость получения результатов
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Использование шейкера
	постановка анализа без использования шейкера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Обусловлено ограниченным количеством оборудования для проведения ИФА в лаборатории
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма раствора ТМБ и конъюгата
	готовы к использованию
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Готовность реагентов уменьшает количество операций на подготовительном этапе постановки анализа, что экономит время оператора и снижает риск возникновения ошибок
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Промывка после инкубации
	одинаковые алгоритмы промывок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Не требуется дополнительная перенастройка оборудования. Снижает риск возникновения ошибки при постановке ИФА-анализа оператором
	
	
	
	
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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