06.11.2026 № 21.1-03/2382

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 13.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов для отделения лабораторной диагностики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2027 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027 Максимальное количество партий – 4 (четыре). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans и общей ДНК грибов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | 21.20.23.110 | Область применения | для дифференциального выявления ДНК Candida albicans и cуммарной ДНК грибов (Fungi) методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено технологическим процессом в лаборатории | 4 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых тестов | не менее 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлен количеством стандартных планшетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип готовой реакционной смеси для ПЦР (ГРС) | лиофилизат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения возможности долговременного хранения реагентов без потери их качества и более стабильных диагностических параметров тест системы, для уменьшения количества технологических операций, снижения риска контаминации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем выделенного нуклеотидного материала для добавления в готовую сухую ПЦР-смесь | не менее 0,05 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для существенного снижения технических ошибок (погрешности при дозировании малых объемов) и достижения необходимой диагностической чувствительности анализа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единый протокол амплификации для всех наборов для ПЦР диагностики | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет максимально загружать амплификатор в каждой постановке, что приводит к меньшему износу прибора и увеличению его срока службы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | температура +2 - +8°С, без заморозки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения возможности длительного хранения и использования, а так же для сохранения заводских свойств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешенная длительность транспортирования при температуре до 25°C в соответствии с инструкцией по применению | не менее 10 | сут; дн | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения длительной транспортировки без возможности соблюдения температурного режима холодильника |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mycobacterium tuberculosis нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00006298* | Количество выполняемых тестов | ≥ 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно КТРУ | 3 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Для ПЦР-амплификации с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно КТРУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип готовой реакционной смеси для ПЦР (ГРС) | лиофилизат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения возможности долговременного хранения реагентов без потери их качества и более стабильных диагностических параметров тест системы, для уменьшения количества технологических операций, снижения риска контаминации. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем выделенного нуклеотидного материала для добавления в готовую сухую ПЦР-смесь | не менее 0,05 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для существенного снижения технических ошибок (погрешности при дозировании малых объемов) и достижения необходимой диагностической чувствительности анализа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Единый протокол амплификации для всех наборов для ПЦР диагностики | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет максимально загружать амплификатор в каждой постановке, что приводит к меньшему износу прибора и увеличению его срока службы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Условия хранения | температура +2 - +8°С, без заморозки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения возможности длительного хранения и использования, а так же для сохранения заводских свойств |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения присутствия HBs-антигена вируса гепатита В | 21.20.23.110 | Количество выполняемых тестов | не менее 48 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлен стандартным размером планшета, на каждый образец требуется 2 лунки | 2 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | «сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов, избежать влияния ревматоидного фактора, тем самым обеспечивая максимальную чувствительность и специфичность. Раздельное связывание антигенов и антител с конъюгатами на разных этапах проведения анализа обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лунок, используемых для внесения контролей при использовании целого планшета | не более 8 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Минимизация количества лунок для контролей позволяет оптимально использовать диагностический набор, увеличивая количество лунок для проб и снижая себестоимость теста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность | не более 0,01 | МЕ/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Высокая чувствительность необходима для исключения ложноотрицательных результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижний предел значения концентрации HBsAg контрольного слабоположительного образца | не более 0,02 | МЕ/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный предел значения концентрации маркера позволяет контролировать чувствительность при проведении исследования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Верхний предел значения концентрации HBsAg контрольного слабоположительного образца | не менее 0,06 | МЕ/мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный предел значения концентрации маркера позволяет контролировать чувствительность при проведении исследования. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество образца для анализа (сыворотка крови, плазма крови) | не более 0,2 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное время инкубации | не более 100 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование шейкера | постановка анализа с использованием шейкера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключает влияние внешних факторов, тем самым обеспечивая стабильность проведения анализа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество вариантов проведения ИФА | не менее 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет выбрать оптимальный алгоритм действий при большом количестве параллельно запускаемых методик с разными процедурами проведения анализа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Промывка после инкубации | одинаковые алгоритмы промывок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не требуется дополнительная перенастройка оборудования. Снижает риск возникновения ошибки при постановке ИФА-анализа оператором |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вирус гепатита В антитела класса иммуноглобулин G (IgG) к е-антигену ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 21.20.23.110-00008382** | Количество выполняемых тестов | не менее 96 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлен количеством стандартных планшетов | 1 | набор |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод | «сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Метод позволяет уменьшить долю ложноположительных и ложноотрицательных результатов, избежать влияния ревматоидного фактора, тем самым обеспечивая максимальную чувствительность и специфичность. Раздельное связывание антигенов и антител с конъюгатами на разных этапах проведения анализа обеспечивает максимальную чувствительность и специфичность. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество лунок, используемых для внесения контролей при использовании целого планшета | не более 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Минимизация количества лунок для контролей позволяет оптимально использовать диагностический набор, увеличивая количество лунок для проб и снижая себестоимость теста |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество образца для анализа (сыворотка крови, плазма крови) | не более 0,01 | см3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Чем меньше образца требуется для проведения одного анализа, тем больше различных исследований можно выполнить из одной пробы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Суммарное время инкубации | не более 85 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет не нарушать технологические процессы в лаборатории, которые выверены с учетом табельного расписания и максимально оптимизированы. Изменение в протоколе постановки тест-системы неизбежно повредит отлаженный механизм исследований в лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительная промывка планшета | отсутствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Сокращение количества различных этапов проведения анализа снижает вероятность ошибки и увеличивает скорость получения результатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Использование шейкера | постановка анализа без использования шейкера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено ограниченным количеством оборудования для проведения ИФА в лаборатории |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма раствора ТМБ и конъюгата | готовы к использованию |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Готовность реагентов уменьшает количество операций на подготовительном этапе постановки анализа, что экономит время оператора и снижает риск возникновения ошибок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Промывка после инкубации | одинаковые алгоритмы промывок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не требуется дополнительная перенастройка оборудования. Снижает риск возникновения ошибки при постановке ИФА-анализа оператором |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.