05.11.2026 № 21.1-03/2362

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка материалов для ремонта |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента подписания УПД в ЭДО |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД 2 | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Грунт «Церезит СТ17 PRO 10 л.» (или эквивалент) | Универсальная глубокопроникающая грунтовка. Предназначена для обработки впитывающих оснований перед приклеиванием керамической и каменной плитки, нанесением штукатурок, самовыравнивающихся смесей для пола и т.д. Назначение - укрепляющая; адгезионное; Объем - 10 л; Тип финишного покрытия - плитка; шпаклевка; краска; штукатурка; гипсокартон; обои; Вид - водно-дисперсионная; Тип работ - наружные; внутренние; Концентрация - готовый; Цвет - светло-желтый. | 3 | Штука | 20.30.11.130 |  |  |  |
|  | Краска интерьерная «КМ 9 л. Колеровка в цвет 81GY 15/202» (или эквивалент) | Область применения: внутренняя окраска; основа состава: акриловая, латексная; тип краски: воднодисперсионная. Покрытие - гладкая; Степень блеска - Матовая; Влагостойкость - Нет; Тип поверхности - Бетон, Обои, Шпаклевка; Тип помещения - Жилые помещения, Офисные помещения; Сухое помещение; Предназначена для окраски стен и потолков в сухих помещениях; Цвет основы - Бесцветный; Основа для колеровки - Да; Основа/база краски - С; Колеровка в цвет 81GY 15/202 - Да; Объем - 9 л. | 4 | Штука | 20.30.11.120 |  |  |  |
|  | Клей монтажный акриловый «Момент Монтаж МВп-70 Суперсильный прозрачный 270 мл. (Жидкие гвозди)» (или эквивалент) | Предназначены для приклеивания стеновых панелей из дерева, ПВХ, пробки, изоляционных панелей, декоративных деталей, установки подоконников и дверных рам, приклеивания плинтусов. Склеивает стиропор, дерево, металл, ПВХ, керамику, ДСП, гипсокартон, пробку, полистирол, пенопласт, гипс и другие подобные материалы. Для внутренних работ. Первоначальная (в момент приклеивания) сила схватывания не менее 70 кг на м². Цвет - белый, после высыхания – прозрачный. Туба объемом - 270 мл. | 4 | Штука | 20.52.10.190 |  |  |  |
|  | Плинтус «Экополимер Cosca 79х13х2000 ммбелый (PX002)» (или эквивалент) | Предназначен для внутренней декоративной отделки жилых и общественных помещений, используется для скрытия неровных краев в местах стыка между стеной и напольным покрытием. Цвет - Белый; Под покраску - Да; Материал - Полистирол; Высота - 79 мм; Ширина - 13 мм; Длина - 2000 мм; С кабель каналом - да; Назначение - для пола. | 4 | Штука | 22.23.19.190 |  |  |  |
|  | Саморезы «ГМ 25x3.5 мм. усиленные Hard-Fix/Wenzo» (или эквивалент) | Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к металлическим основаниям максимальной толщиной не менее 0,9 мм без предварительного сверления, например: гипсокартона к металлическим профилям. Материал - углеродистая сталь; Форма головки - РН2; Наконечник - острый; Длина - 25 мм; Диаметр - 3,5 мм; Резьба - полная. | 300 | Штука | 25.94.11.120 |  |  |  |
|  | Профиль потолочный направляющий «Knauf 27х28 мм. 3 м. 0,60 мм.» (или эквивалент) | Предназначен для использования в качестве направляющей основы для потолочных профилей при монтаже подвесных потолков из ГКЛ и при обшивке стен потолочными профилями. Материал: оцинкованная сталь; применение: для стен, для перегородок; длина: не менее 3 м.; ширина: не менее 27 мм.; толщина металла: не менее 0,6 мм.; высота: не менее 28 мм.; тип профиля: направляющий. | 8 | Штука | 24.33.20.000 |  |  |  |
|  | Саморезы клопы «13x4,2 мм. усиленные Hard-Fix/Wenzo (100 шт.)» (или эквивалент) | Предназначены для крепления различных металлических элементов максимальной толщиной не менее 0,9 мм между собой и к несущей поверхности без предварительного сверления. Саморезы с полусферической головкой с прессшайбой и крестообразным шлицем PH2, резьба с мелким шагом и острым наконечником. Материал - оцинкованная сталь; Длина - 13 мм; Диаметр - 4,2 мм; Резьба - полная. Кол-во в упаковке не более 100 шт. | 200 | Штука | 25.94.11.120 |  |  |  |
|  | Выключатель двухклавишный, пластик, бронза «B1-202-25 Bironi» (или эквивалент) | Тип -Выключатель; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество клавиш - 2 шт.; Напряжение -220 В; Номинальный ток - 10 А; Степень защиты - IP20; Дизайн - ретро. | 2 | Штука | 27.33.11.140 |  |  |  |
|  | Заглушка «LGD-2TR-CAP-BK (C)» (или эквивалент) | Тип - Заглушка; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» | 4 | Штука | 22.23.19.190 |  |  |  |
|  | Коннектор внутренний «LGD-2TR-CON-MINI-F-BK ©» (или эквивалент) | Тип - Коннектор; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Высота - 20 мм; Длина - 80 мм; Ширина - 35 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» | 8 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Коннектор питания «LGD-2TR-CON-Power-BK ©» | Тип - Коннектор; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» | 4 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Коннектор угловой с питанием «LGD-2TR-CON-L-F-POWER-BK ©» (или эквивалент) | Тип - Коннектор; Угол - 90°; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Материал корпуса - Пластик; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» - Соответствие. | 4 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Рамка 1 постовая «Лизетта, пластик, цвет Бронза BF1-610-25 Bironi» (или эквивалент) | Тип - Рамка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество постов - 1 шт.; Степень защиты - IP20; Дизайн - ретро. | 1 | Штука | 27.33.14.000 |  |  |  |
|  | Рамка 2-х постовая «Лизетта, пластик, цвет Бронза BF1-620-25 Bironi» (или эквивалент) | Тип - Рамка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Овальная; Количество постов - 2 шт.; Степень защиты - IP20; Дизайн - ретро. | 3 | Штука | 27.33.14.000 |  |  |  |
|  | Подвес «LGD-2TR-Hang-1-BK (C)» (или эквивалент) | Тип - Аксессуар / Подвес; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Максимальная нагрезка - 6 кг.; Длина троса - 2 м.; Диаметр потолочной чаши - 50 мм; высота чаши - 20 мм; Крепление к треку - 30*45 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK» - Соответствие. | 10 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Ретро розетка с заземлением, пластик, «Бронза B1-101-25 Bironi» (или эквивалент) | Тип - Розетка; Способ монтажа - Накладной; Цвет - Бронзовый; Форма - Круглая; Количество гнезд в корпусе - 1 шт.; Наличие заземления - Да; Номинальное напряжение ≥ 220 и ≤ 250 В; Номинальный ток - ≥ 10 и ≤ 16 А; Степень защиты - IP20; Дизайн - ретро. | 6 | Штука | 27.33.13.110 |  |  |  |
|  | Светильник «LGD-Zeus-2TR-R88-20W (BK, 20-60 deg)» (или эквивалент) | Тип - Светильник / Трековый светильник; Мощность - 20 Вт; Вид - Однофазный; Количество плафонов - 1 шт.; Количество ламп - 1 шт.; Наличие ламп в комплекте - Да; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Алюминий; Форма плафона - Цилиндрическая; Световой поток - 1600 - 2000 Lm; Цветовая температура - 3000 К; Индекс цветопередачи - 90 Ra; Угол излучения горизонтальный - 20°; Способ монтажа - На шинопровод 1-фазный; Размещение - Настенное, Потолочное; Поворотный - Да; Входное напряжение - 220 В; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие; Длина - 162 мм.; Ширин - 88 мм.; Высота - 200 мм. | 20 | Штука | 27.40.25.123 |  |  |  |
|  | Трек «LGD-2TR-Track-1000-BK ©» (или эквивалент) | Тип - Шинопровод; Форма - Линейная; Назначение - Для трековых светильников; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Металлический; Установка - Потолочное; Высота - 20,7 мм; Длина - 1000 мм; Ширина - 33,8 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. | 2 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Трек «LGD-2TR-Track-2000-BK ©» (или эквивалент) | Тип - Шинопровод; Форма - Линейная; Назначение - Для трековых светильников; Цвет - Черный; Степень защиты - IP20; Материал корпуса - Металлический; Установка - Потолочное; Высота - 20,7 мм; Длина - 2000 мм; Ширина - 33,8 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. | 10 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Трек «LS-B-1000 (черный)» (или эквивалент) | Тип - Шинопровод; Форма - Линейная; Назначение - Для трековой системы; Цвет - Черный; Высота - 20 мм; Длина - 1000 мм; Ширина - 40 мм; Для трековой системы 2-х проводной / Однофазной - Соответствие. Совместимость с позицией Трек «LGD-2TR-Track-1000-BK» | 22 | Штука | 27.40.42.290 |  |  |  |
|  | Экран для радиатора «Готико 90x60 см. цвет белый» (или эквивалент) | Предназначен для декорирования батарей отопления и обеспечения защиты от ожогов и травм. Тип - Фронтальная панель для радиатора; Материал - ХДФ; Цвет - Белый; Размер - 90х60 см.; Ширина - 900 мм.; Высота - 600 мм.; Толщина - 16 мм.; Глубина -16 мм. | 6 | Штука | 16.29.13.190 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |