07.08.2026 № 05-07/1696

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 14.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркер для локализации области патологии, имплантируемый | 32.50.13.190-00008745* | Диаметр иглы | 22 | G | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 386 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 170 и ≤ 250 | Миллиметр | В соответствии с КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал маркера | Золото |  | В соответствии с КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рентгенконтрастный маркер для визуализации патологических мягкотканых образований | Соответствие |  | Для проведения прецизионной лучевой терапии | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для детекции маркера могут быть использованы УЗИ, СРКТ, МРТ и рентгенологические исследования | Соответствие |  | Для возможности выполнения всех исследований запланированных заказчиком | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплект входят: игла с предустановленным в нее маркером, наконечник Люера, защитная трубка, ограничитель маркера, мандрен, инструкция по эксплуатации. | Наличие |  | Для рентгологической маркировки мягких тканей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал иглы | Нержавеющая сталь или эквивалент |  | Совместимость с системой визуализации | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитная трубка, материал | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) или эквивалент |  | Для защиты от деформации первичной упаковки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наконечник Люера, материал | Поликарбонат или эквивалент |  | Материал держателя иглы обеспечивает устойчивость к различным воздействиям среды, втом числе агрессивным | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маркер выполнен в виде отдельных звеньев из золотой проволоки, соединенных между собой перемычками с уменьшенными сечениями | Наличие |  | Позволяет маркеру складываться и принимать сложную геометрическую форму, препятствующую его дальнейшему движению. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между перемычками звеньев маркера | не менее 1,5 | Миллиметр | Позволяет принимать различные формы и фиксироваться в мягких тканях в правильном диапазоне | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина перемычки | не менее 0,5 | Миллиметр | Способствует оптимальному складыванию маркера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр перемычки | не менее 0.1 | Миллиметр | Способствует оптимальному складыванию маркера | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал маркера | Золотая проволока Au 99,99 |  | Не позвляет маркеру окисляться | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≤ 10 | Миллиметр | Позволяет визуализировать маркер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | ≤ 0,28 | Миллиметр | Позволяет визуализировать маркер | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ограничитель маркера, материал | Поликарбонат или эквивалент |  | Для ограничения от произволного выдвижения | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мандрен, материал | Нержавеющая сталь или эквивалент |  | Не позвляет развиваться процессу окисления | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект одноразовый, стерильный | Наличие |  | Для имплантации в тело человека | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемая фасовка | не менее 4 | штука | Для возможности выполнения всех манипуляций в процедуре | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи