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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]14.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности.

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]преимущество инвалидам

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование 
	


Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед. изм.
	Кол-во
	

Страна происхождения
	


НДС%
	


Цена за единицу без
НДС
	

Сумма без НДС

	1
	Маркер для локализации области патологии, имплантируемый
	




















32.50.13.190-00008745*
	Диаметр иглы 
	22
	 G
	В соответствии с КТРУ
	 
Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	386
	
	
	
	

	
	
	
	Длина иглы
	≥ 170  и  ≤ 250
	Миллиметр
	
В соответствии с КТРУ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал маркера
	Золото
	 
	
В соответствии с КТРУ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рентгенконтрастный маркер для визуализации патологических мягкотканых образований 
	Соответствие
	 
	Для проведения прецизионной лучевой терапии
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Для детекции маркера могут быть использованы УЗИ, СРКТ, МРТ и рентгенологические исследования
	Соответствие
	 
	Для возможности выполнения всех исследований запланированных заказчиком
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	В комплект входят: игла с предустановленным в нее маркером, наконечник Люера, защитная трубка, ограничитель маркера, мандрен, инструкция по эксплуатации.
	Наличие
	 
	Для рентгологической маркировки мягких тканей
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал иглы 
	Нержавеющая сталь или эквивалент
	 
	Совместимость с системой визуализации
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитная трубка, материал 
	Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) или эквивалент
	 
	Для защиты от деформации первичной упаковки
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Наконечник Люера, материал  
	Поликарбонат или эквивалент
	 
	Материал держателя иглы обеспечивает устойчивость к различным воздействиям среды,  втом числе агрессивным
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Маркер выполнен в виде отдельных звеньев из золотой проволоки, соединенных между собой перемычками с уменьшенными сечениями 
	Наличие
	 
	Позволяет маркеру складываться и  принимать сложную геометрическую форму, препятствующую его дальнейшему движению.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Расстояние между перемычками звеньев маркера
	не менее 1,5
	Миллиметр
	Позволяет принимать различные формы и фиксироваться в мягких тканях в правильном диапазоне
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина перемычки
	не менее 0,5
	Миллиметр
	Способствует оптимальному складыванию маркера
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр перемычки
	не менее 0.1
	Миллиметр
	Способствует оптимальному складыванию маркера
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал маркера
	Золотая проволока  Au 99,99
	 
	Не позвляет маркеру окисляться
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина
	≤ 10
	Миллиметр
	Позволяет визуализировать маркер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр 
	≤ 0,28
	Миллиметр
	Позволяет визуализировать маркер
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ограничитель маркера, материал 
	Поликарбонат или эквивалент
	 
	Для ограничения от произволного выдвижения
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мандрен, материал 
	Нержавеющая сталь или эквивалент
	 
	Не позвляет развиваться процессу окисления
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Комплект одноразовый, стерильный
	Наличие
	 
	Для имплантации в тело человека
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рекомендуемая фасовка
	не менее 4
	штука
	Для возможности выполнения всех манипуляций в процедуре
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	
	
	
	



*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи
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