

|  |
| --- |
| **22.10.2020 № 10.5-08/1086** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации****для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**

|  |  |
| --- | --- |
| Срок предоставления ценовой информации | **04.11.2020** |

**Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.**Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Выполнение работ по разработке сметной документации на выполнение противопожарных мероприятий (установка и замена дверей (перегородок) на противопожарные).** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 81.10 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | По месту нахождения исполнителя |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 18.12.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С даты подписания контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | В течение 15 календарных дней с даты заключения контракта |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | Один этап |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Разработанную сметную документацию передать Заказчику в 2-х экземплярах в переплетенном виде, один экземпляр в электронном виде: таблицы в формате Microsoft Exel, Microsoft Word. Электронная версия сметы должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Нет |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Нет |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Нет |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Нет |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Нет |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Нет |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Нет |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Нет |

**18.Описание** **объекта закупки**

**Техническое задание**

 **по разработке сметной документации на выполнение противопожарных мероприятий (установка и замена дверей (перегородок) на противопожарные).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Состав** | **Содержание** |
| 1 | Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации |
| 2 | Наименование и место расположения объекта | ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по адресу: 197758, Россия, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68 |
| 3 | Условия оказания услуг | Выполнение работ по разработке сметной документации на выполнение противопожарных мероприятий по установке и замене дверей (перегородок) на противопожарные на основании Технического задания Заказчика для дальнейшего выполнения работ по установке и замене дверей (перегородок) на противопожарные. Исполнитель после подписания контракта совместно с представителем Заказчика проводит замеры проемов и обследование конструкций в местах установки противопожарных дверей.При составлении сметной документации должны учитываться требования, изложенные в СП 1.13130 (Свод правил системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы) и СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». |
| 4 | Сроки оказания услуг | 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания контракта |
| 5 | Документы для оказания услуг | Заказчик предоставляет Исполнителю:- поэтажные планы с местами установок противопожарных перегородок и дверей;- фото фиксация мест проведения работ по монтажу противопожарных перегородок и дверей;- ведомость объемов работ. |
| 6 | Общие требованияк оказанию услуг | - Провести визуальный осмотр объекта и проверить наличие соответствующих конструкций для установки противопожарных преград.- Выполнить точный замер проёмов и определить оптимальные размеры и количество противопожарных преград на объекте в соответствии с государственными стандартами, а также и иными нормативными документами:- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ Выполнить точный замер проёмов и определение оптимальных размеров и количества противопожарных дверей на объекте.- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ- СП 1.13130. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.- ГОСТ 31173 «Блоки стальные дверные. Технические условия».- ГОСТ Р 53307 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость».- ГОСТ Р 53308 «Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость».- ГОСТ Р 53303 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость».Заключение по обследованию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 7 | Объемные требования | Разработанную сметную документацию передать Заказчику в 2-х экземплярах в переплетенном виде, один экземпляр в электронном виде: таблицы в формате Microsoft Exel, Microsoft Word. Электронная версия сметы должна быть передана заказчику с возможностью редактирования. |