21.04.2025 № 21.1-03/772

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 25.04.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка эндопротеза индивидуального изготовления |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | сертификаты |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки, не менее 12 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эндопротез тазовой кости индивидуального изготовления | Эндопротез тазовой кости индивидуального изготовления выполнен из титанового сплава Ti-6Al-4V по технологии 3D принтинга; изделие предназначено для восстановления тазового кольца после удаления участка подвздошной кости и фрагмента крестца с последующей фиксацией к крестцу и культе подвздошной кости; проект импланта сформирован на основе данных КТ и Rg для конкретного пациента и учитывает все анатомические особенности его костного скелета; фиксация к костным структурам пациента осуществляется посредством спонгиозных винтов; диаметр винтов – 6,5 мм, фиксирующего штифта расчётной длины и диаметра; конструкция эндопротеза обеспечивает максимально возможное снижение вероятности сдавления и травматизации мягких тканей и сосудисто-нервных структур пациента; расположение каналов винтов, штифтов исключает помеху установке винтов, штифтов со стороны окружающих тканей пациента после выполнения запланированного доступа; полиаксиальность каналов винтов - 6 градусов; В комплект поставки входят: Фиксирующий штифт Ø 8-6 мм, материал изготовления титановый сплав Ti6Al4V, 1 шт, блокируется заглушкой соответствующего диаметра. Спонгиозные винты, выполнены из титанового сплава, диаметром 6,5 мм, расчетной длины, 3 шт, блокируются заглушкой соответствующего диаметра. Резекционный направитель, шаблон для рассверливания подвздошной кости, шаблон для рассверливания кресца индивидуального изготовления; направитель и шаблоны выполнены из стерилизуемого полиамида; направитель ориентирован на уникальные костные образования пациента; обеспечивает максимально возможное снижение риска выполнения некорректной подготовки кости. Индивидуальный примерочный шаблон имплантата для предоперационного планирования и операционного контроля, материал изготовления полиамид Индивидуальная анатомическая модель таза по антропометрическим данным пациента для предоперационного планирования, выполнена из PetG пластика, не подлежит стерилизации. | 1 | комплект | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  | Винт полиаксиальный в комплекте с фиксирующей гайкой | Предназначен для транспедикулярной фиксации позвоночно-двигательных сегментов. Материал изготовления - титановый сплав TA6V4 или эквивалентный, соответствующий стандарту ISO5832.3 Форма кончика винта конусная форма на треть длины от кончика. Тип винта самонарезной. Маркировка на головке винта цветовая маркировка типа винта, диаметр и длина винта, номер лота. Область для имплантации на всех уровнях позвоночника, начиная с верхне-грудного и заканчивая пояснично-крестцовым, включая проведение винтов в подвздошные гребни. Способ крепления хирургических инструментов круглые выемки на медиальной и латеральной части головки винта. Полиаксиальность головки винта 50 градусов. Высота профиля головки винта 14 мм. Сагиттальная ширина 10 мм. Диапазон диаметра винта от 4 мм до 8 мм с шагом в 1 мм. Диапазон длины винта диаметром 4 мм от 25 мм до 45 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 5 мм от 30 мм до 50 мм с шагом в 5 мм. Диапазон длины винта диаметром 6 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 7 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Диапазон длины винта диаметром 8 мм от 30 мм до 55 мм с шагом в 5 мм; от 60 мм до 90 мм с шагом в 10 мм. Тип фиксирующей гайки однокомпонентная, низкопрофильная, универсальная - подходит ко всем фиксирующим элементам транспедикулярной системы (моноаксиальным винтам, полиаксиальным винтам, винтам полиаксильным для коррекции спондилолистеза, винтам полиаксиальным канюлированным, различным вариантам крючков и коннекторам стержней). Тип шлица внутренний шлиц в виде шестигранника 4 мм. Маркировка на гайке на верхней (внешней) стороне гайки. Момент сил при затягивании гайки 13 Нм. | 11 | штука | 32.50.22.127 |  |  |  |  |
|  | Стержень прямой титановый | Форма стержня – прямой, гладкий. Материал изготовления Титановый сплав TA6V4, соответствующий стандарту ISO5832.3 Маркировка на стержне диаметр и длина стержня, номер лота, сагиттальная линия. Диаметр стержня 5,4 мм. Форма кончика шестигранное сечение. Варианты длины стержня - 500 мм, 550 мм | 1 | штука | 32.50.22.127 |  |  |  |  |